# 2025-11-10

# Tiekėjams

# DĖL (VPP-266) REDUKAVIMO LINIJŲ SLĖGIO REGULIATORIŲ IR APSAUGINIŲ UŽDARYMO VOŽTUVŲ PIRKIMO

Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus vykdant pirkimą :

| Eil. Nr. | KLAUSIMAS | ATSAKYMAS |
| --- | --- | --- |
| 1. | Gal galite patikslinti remonto darbų aprašymą? Darbų aprašyme yra pateiktos pastabos, 11 skyrius "Durys" ant kiek yra teisingai pateikti reikalavimai apie balistinės klasės duris? Ar tikrai tikitės neperšaunamų durų? Kokio rezultato norite pasiekti? ar yra įvertinta montavimo vieta? Gal jums užtektų tik RC4 klasės durų? 13 skyrius "Langai" ant kiek yra teisingai pateikti reikalavimai apie balistines klasės žalužes? Ar tikrai tikitės neperšaunamų žaliuzių? Kokio rezultato norite pasiekti? ar yra įvertinta montavimo vieta? Gal jums užtektų tik RC4 klasės žaliuzių? Tos klasės gaminai labai įtakoja pirkimo kainą. Ačiū, lauksime jūsų atsakymo. | Dėl 11 skyriaus „Durys“ Tiekėjo siūloma RC4 klasės durų konstrukcija užtikrina atsparumą įsilaužimui, tačiau neapima balistinės apsaugos, t. y. nėra atspari šaunamųjų ginklų poveikiui. RC4 klasė užtikrina mechaninę apsaugą nuo įsilaužimo, bet ne balistinę ar sprogimo apsaugą. Kadangi dispečerinės patalpos priskiriamos prie padidinto saugumo zonų, reikalaujama, kad įėjimo durys turėtų balistinės apsaugos klasę FB4 (pagal EN 1522) bei saugumo klasę RC4 (pagal EN 1627). Šie reikalavimai užtikrina tiek personalo, tiek įrangos apsaugą nuo galimo išorinio poveikio. Todėl tiekėjo siūlomos RC4 klasės durys neužtikrina viso reikalaujamo saugumo lygio ir negali būti laikomos lygiavertėmis FB4 klasės gaminiams. Todėl techniniai reikalavimai yra nekeičiami, Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertį sprendimą, jeigu pateiks dokumentais pagrįstus įrodymus, kad siūloma konstrukcija užtikrina tokį patį arba aukštesnį apsaugos lygį. Montavimo vietos yra nurodytos Pirkimo dokumentų Priede Nr. 1. Dėl 13 skyriaus „Langai / Žaliuzės“ Tiekėjo siūloma RC4 klasės žaliuzių konstrukcija užtikrina mechaninę apsaugą nuo įsilaužimo, tačiau neapima balistinės apsaugos ir atsparumo sprogimo bangai, kaip reikalaujama pirkimo dokumentuose. RC4 klasė užtikrina mechaninę apsaugą nuo įsilaužimo, bet ne balistinę ar sprogimo apsaugą. Atsižvelgiant į objekto funkciją ir poreikį apsaugoti dispečerinės bei kontrolės posto patalpas, nustatyti reikalavimai dėl balistinės apsaugos (FB4, EN 1522), įsilaužimo atsparumo (RC3 ar aukštesnės klasės, EN 1627) ir atsparumo sprogimo bangai (EN 13123/13124) yra būtini siekiant užtikrinti visapusišką apsaugą. Todėl tiekėjo siūlomos RC4 klasės žaliuzės neapima viso reikalaujamo apsaugos spektro, ir pirkimo reikalavimai nebus keičiami. Tiekėjas gali pasiūlyti lygiavertį gaminį, jeigu pateiks įrodymus, kad siūloma konstrukcija užtikrina ne mažesnį saugumo lygį visose nurodytose kategorijose. Montavimo vietos yra nurodytos Pirkimo dokumentų Priede Nr. 1. |

Laima Abrutytė, tel. +370 64157702, el. p. l.abrutyte@ambergrid.lt