Su konkurso dokumentais pateikti ankstesnio konkurso Klausimai-atsakymai:

6. Atviro konkurso specialiųjų sąlygų priede Nr. 10 „Veiklų sąrašo forma“ pateiktame veiklų sąraše, kurį Tiekėjai turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodoma darbų grupė (Eil. Nr. 10) „Gaisrinės saugos dalis“. Kadangi GS projekto dalyje nėra pateiktas sąnaudų kiekių žiniaraštis, prašome patikslinti kokius darbus įkainoti šioje veiklų sąrašo eilutėje? Prašome pridėti sąnaudų kiekių žiniaraštį arba panaikinti šią poziciją iš veiklų sąrašo, jeigu ji neaktuali.

Atsakymas:

Gaisrinės saugos dalis yra parengta kaip užduotis kitoms projekto dalims. Parengtoje gaisrinės saugos projektavimo užduotyje yra išvardinti reikalavimai kitoms projekto dalims. Pavyzdžiui durų, sienų ir pertvarų atsparumo ugniai klasė nurodyta architektūrinėje dalyje, vadovaujantis GS PU ir t.t. Medžiagų kiekių žiniaraščiai gaisrinės saugos projekto daliai nerengiami.

7. Atviro konkurso specialiųjų sąlygų priede Nr. 10 „Veiklų sąrašo forma“ pateiktame veiklų sąraše, kurį Tiekėjai turi užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu, nurodoma darbų grupė (Eil. Nr. 11) „Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis“. Kadangi SO projekto dalyje nėra pateiktas sąnaudų kiekių žiniaraštis, prašome patikslinti kokius darbus įkainoti šioje veiklų sąrašo eilutėje? Prašome pridėti sąnaudų kiekių žiniaraštį arba panaikinti šią poziciją iš veiklų sąrašo, jeigu ji neaktuali.

Atsakymas:

Statybos darbų organizavimo dalyje pateikiama informacija, kaip statytojas turi organizuoti statybas: kur stovės statybininkų laikinos patalpos, kur stovės kranas, kur stovės darbuotojų sanitarinės patalpos ir t.t. Yra pateikti skaičiavimai, kiek darbuotojų laikinų patalpų, sanitarinių patalpų ir t.t. turi būti įrengta nuo žmonių skaičiaus (jų kiekį rangovas turi įsivertinti pats, pagal savo įmonės darbuotojų skaičių).  SO brėžinyje yra pavaizduota, kas turi būti sumontuota statybvietėje: pastoliai, informaciniai stendai, laikini stogeliai virš įėjimų, želdinių apsauga, laikina tvora ir t.t. Vadovautis brėžiniu SO-SP-01 ir kitais šios dalies dokumentais.

8. Techninio projekto Technologinės dalies sąnaudų žiniaraštyje nurodyta: „Visa įranga, kuri pateikta technologijos dalyje, bus perkama ir montuojama po statinio pridavimo. Perka Užsakovas atskiru pirkimu arba perkelia turimą įrangą“. Prašome patvirtinti, kad Tiekėjams nereikia vertini Technologinėje dalyje pateiktos įrangos bei montavimo darbų. Taip pat, prašome panaikinti Technologinės dalies poziciją iš veiklų sąrašo (pirkimo sąlygų priedas Nr. 10), kurį Tiekėjams reikia užpildyti ir pateikti kartu su pasiūlymu.

Atsakymas.

Technologai šį klausimą derino su ligoninės personalu projekto rengimo metu. Numatyta, kokia įranga bus reikalinga. Patvirtinama, ar įranga bus perkama atskiru pirkimu, todėl Rangovas nesiūlo technologinėje dalyje nurodytos įrangos.

________________________________________________________________________________________________

Tiekėjai turi užpildyti ir pateikti veiklų sąrašą, kuriame turi nurodyti atskirų konstruktyvų darbų kainas, o tarp jų:

| 9. | Gaisrinės saugos dalis |  |
| --- | --- | --- |
| 10. | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis |  |
| 11. | Technologijų dalis |  |

Manome, kad veiklų sąrašas turi būti tikslinamas pašalinant / išbraukiant 9, 10 ir 11 eilutes, kadangi:

- Gaisrinės saugos dalis yra parengta kaip užduotis kitoms projekto dalims

- Statybos organizavimo sąnaudos įvertinamos visose sąmatose kaip statybvietės išlaidos ir atskirai neįsamatinamos.

- Technologinė įranga bus perkama atskirai

Atsakymas:

Atsižvelgiama į tai, kad Rangovas, teikdamas pasiūlymą turi įsivertinti ne tik kiekių žiniaraščiuose pateiktus kiekius, tačiau privalo įsivertinti ir esamus aprašymus bei brėžinius. Kadangi pasiūlymas yra bendros kainos, kurios didinimas galimas tik išimtinai esant nenumatytoms aplinkybėms, bet ne dėl kiekių neatitikimo ar pan., todėl gali būti Gaisrinės saugos, Pasirengimo statybai ir statybos organizavimo bei Technologijų dalyse kainos eilutėje nurodomas „0“, jei Rangovas nenumato jokių darbų šių darbų eilutėse.