VALSTYBINĖ TEISMO MEDICINOS TARNYBA

Biudžetinė įstaiga, Didlaukio g. 86E, LT-08303 Vilnius, tel. (8 5) 278 9048   faks. (8 5) 278 9047, el. p. rastine@vtmt.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191351330

MAŽOS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS ,,AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS“

SKELBIAMOS APKLAUSOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Versija Nr. 1

TURINYS

1.	Bendra informacija	0

2.	Pirkimo objektas	0

3.	Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai	0

4.	Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu	1

5.	Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui	1

6.     Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas	1

7.	Pasiūlymų vertinimas	2

8.     Sutarties sudarymas	2

9.     Kitos sąlygos	2

# Bendra informacija

  - Perkančioji organizacija, Pirkėjas – Valstybinė teismo medicinos tarnyba, juridinio asmens kodas 191351330, adresas Didlaukio g. 86E, Vilnius, darbo laikas 8.00-17.00 val. Perkančioji organizacija nėra PVM mokėtoja.

  - Pirkimas neatliekamas naudojantis centralizuotų pirkimų katalogu, nes nėra reikiamų prekių CPO.LT kataloge atitinkančių perkančiosios organizacijos poreikių.

1.3. Pirkimo Komisija yra sudaroma.

1.4. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyti 4.4.4 papunkčiu. Aplinkos apaugos kriterijai nustatyti 6 priede ,,Pagrindinės Sutarties sąlygos“ ir 4 priede ,,Techninė specifikacija“.

1.5. Bendrosios pirkimo sąlygos yra neatskiriama šių pirkimo sąlygų dalis.

# Pirkimo objektas

  - Perkančioji organizacija numato įsigyti skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais ,,Agilent Technologies“ sąnaudines medžiagas. Reikalavimai pirkimo objektui nustatyti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.2. Pirkimo objektas į dalis neskaidomas. Pirkimo apimtys, reikalavimai ir techninė specifikacija apibrėžti specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priede.

2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2.4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

# Tiekėjų pašalinimo pagrindai, kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai

  - Reikalavimai dėl tiekėjo ir subtiekėjų (jeigu taikoma), ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pašalinimo pagrindų nebuvimo bei jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priede.

  - Tiekėjams nenustatomi kvalifikacijos reikalavimai, reikalavimai dėl kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų laikymosi. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, įsipareigoja, kad sutartį vykdys tik teisę verstis atitinkama veikla turintys asmenys.

3.3. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą neturi pateikti nei EBVPD, nei laisvos formos deklaracijos dėl atitikties reikalavimams.

# Reikalavimai, susiję su nacionaliniu saugumu

4.1. Perkančioji organizacija netaiko nuostatų, susijusių su nacionaliniu saugumu, kaip nurodyta VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje.

# Specialieji reikalavimai pasiūlymų rengimui ir pateikimui

5.1. CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentus“ pateikiamas tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą ir pasiūlymo formoje nurodyti ir kiti, tiekėjo nuomone, būtini dokumentai (jų kopijos).

5.2. Pasiūlymas gali būti pasirašytas fiziniu arba kvalifikuotu elektroniniu parašu. Jeigu tiekėjas dokumentus tvirtina naudodamas elektroninį, o ne fizinį parašą, elektroninis parašas turi atitikti VPĮ 22 straipsnio 11 dalies 2 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl dokumentų tikrumo, ji turi teisę reikalauti pateikti dokumentų originalus. Gali būti:

5.2.1. pateikiami kvalifikuotu elektroniniu parašu pasirašyti elektroninėmis priemonėmis suformuoti dokumentai;

5.2.2. skaitmeninės dokumentų kopijos (fiziniu parašu tvirtinami dokumentai turi būti pateikiami pasirašyti ir nuskenuoti).

5.3. Pasiūlymas turi būti parengtas lietuvių arba anglų. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą.

5.4. Pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos eurais pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

5.5. Bendra pasiūlymo kaina (sąnaudos) su PVM  turi būti nurodoma dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikšti neribojant skaitmenų po kablelio kiekio.

5.6. Tiekėjų pasiūlymuose nurodytos kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM.

# 6. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas

6.1.  Perkančioji organizacija nereikalauja užtikrinti pasiūlymo galiojimą, tačiau pasilieka teisę kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios dėl to, kad pasiūlymo galiojimo laikotarpiu tiekėjas pakeičia ar atšaukia savo pasiūlymą ar pirkimo laimėtojas atsisako sudaryti sutartį, atlyginimo.

# Pasiūlymų vertinimas

7.1.  Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal tiekėjo pasiūlyme nurodytą kainą, kuri turi būti apskaičiuota ir nurodyta taip, kaip reikalaujama specialiųjų pirkimo sąlygų priede 5.

7.2. Laimėjusiu pasiūlymu galės būti pripažintas tik 1 (vienas) ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, esantis pasiūlymų eilės pirmojoje vietoje.

7.3. Perkančioji organizacija atmes tiekėjo pasiūlymą, jeigu kartu su pasiūlymu nebus pateikti šie pirkimo sąlygose reikalaujami pateikti dokumentai:

7.3.1. tiekėjo pasirašytas pasiūlymas, parengtas pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 5 priede pateiktą pasiūlymo formą.

    - jungtinės veiklos sutarties kopija (jeigu pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė jungtinės veiklos sutarties pagrindu);

    - dokumentas, patvirtinantis, kad asmuo, kuris pasirašė pasiūlymą (jei jis ne tiekėjo vadovas), turėjo teisę jį pasirašyti;

    - jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi, – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį;

    - jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime;

    - techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedą.

# 8. Sutarties sudarymas

8.1. Ši pirkimo procedūra atliekama siekiant sudaryti sutartį su tiekėju, kurio pasiūlymas, vadovaujantis pirkimo sąlygose nustatyta tvarka, bus pripažintas laimėjęs, o jei pirkimas skaidomas į dalis – su tiekėjais, kurių pasiūlymai bus pripažinti laimėję. Sutarties sąlygos pateikiamos specialiųjų pirkimo sąlygų 7 priede.

.

Pirkimo sąlygų 1 priedas „Tiekėjų pašalinimo pagrindai“

TIEKĖJŲ PAŠALINIMO PAGRINDAI

Perkančioji organizacija atmeta tiekėjo pasiūlymą, jeigu:

1. Tiekėjas su kitais tiekėjais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekiama iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime, ir perkančioji organizacija dėl to turi įtikinamų duomenų (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 1 punktas).

2. Tiekėjas pirkimo metu pateko į interesų konflikto situaciją, kaip apibrėžta VPĮ 21 straipsnyje, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti. Laikoma, kad atitinkamos padėties dėl interesų konflikto negalima ištaisyti, jeigu į interesų konfliktą patekę asmenys nulėmė viešojo pirkimo komisijos ar perkančiosios organizacijos sprendimus ir šių sprendimų pakeitimas prieštarautų VPĮ nuostatoms (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 2 punktas).

3. Pažeista konkurencija, kaip nustatyta VPĮ 27 straipsnio 3 ir 4 dalyse, ir atitinkamos padėties negalima ištaisyti (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 3 punktas).

4. Tiekėjas pirkimo procedūrų metu nuslėpė informaciją ar pateikė melagingą informaciją apie atitiktį VPĮ 46 ir 47 straipsniuose nustatytiems reikalavimams, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis, arba tiekėjas dėl pateiktos melagingos informacijos negali pateikti patvirtinančių dokumentų, reikalaujamų pagal VPĮ 50 straipsnį.

5. Tiekėjas pirkimo metu ėmėsi neteisėtų veiksmų, siekdamas daryti įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams, gauti konfidencialios informacijos, kuri suteiktų jam neteisėtą pranašumą pirkimo procedūroje, ar teikė klaidinančią informaciją, kuri gali daryti esminę įtaką perkančiosios organizacijos sprendimams dėl tiekėjų pašalinimo, jų kvalifikacijos vertinimo, laimėtojo nustatymo, ir perkančioji organizacija gali tai įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis (VPĮ 46 straipsnio 4 dalies 5 punktas).

__________

Pirkimo sąlygų 2 priedas „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“

TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI IR REIKALAVIMAI LAIKYTIS KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS IR (ARBA) APLINKOS APSAUGOS VADYBOS SISTEMOS STANDARTŲ

1.Reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai nėra nustatomi.

2.Perkančioji organizacija nereikalauja, kad tiekėjai laikytųsi kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų.

__________

Pirkimo sąlygų 3 priedas „EBVPD“ (XML formatu)“

EUROPOS BENDRASIS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DOKUMENTAS

„Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)“ nėra reikalaujamas.

__________

Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objektui taikomas aplinkos apsaugos kriterijus | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Prekių antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakyme Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintas pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas (deklaracija) apie prekių antrinės pakuotės tinkamumą perdirbimui arba kiti lygiaverčiai įrodymai. CVP IS priemonėmis pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |

SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS „AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ PIRKIMAS

1 dalis. Skysčių chromatografinių sistemų su trigubo kvadrupolio ir skrydžio laiko masių spektrometriniais detektoriais „Agilent Technologies“ sąnaudinės medžiagos, kurios turi būti siūlomos tik „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, kadangi sudaro naudojamų analizei LC/MS QQQ ir LC/MS TOF prietaisų keičiamas dalis

| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Siūlomos sąnaudinės medžiagos |  |  | Agilent Technologies prekės katalogo numeris |
| 1.1.1. | Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.) |  |  |  |  |
| 1.1.4. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys |  |  |  |  |
| 1.1.5. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar |  |  |  |  |
| 1.1.6. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata |  |  |  |  |
| 1.1.7. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas |  |  |  |  |
| 1.1.8. | Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus |  |  |  |  |
| 1.1.9. | Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Mėginio injekcijos kilpa. Parametrai: ST 0.5 100μL SI/SI |  |  |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 |  |  |  |  |
| 1.2.2. | Kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm |  |  |  |  |
| 1.2.3. | Turbomolekulinio siurblio kontroleris TC 400 skirtas HiPace 300/400/700 |  |  |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM |  |  |  |  |
| 1.3.2. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | Įvado kvarcinis kapiliaras Dielektrinis Ilgis: 180 mm Vidinis diametras: 0,6 mm |  |  |  |  |
| 1.3.4. | Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui |  |  |  |  |
| 1.3.5. | Turbomolekulinio siurblio kontroleris TC 400 skirtas HiPace 300/400/700 |  |  |  |  |

2 dalis. Kitos priemonės, kurios gali būti kito, nei „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, bet turi užtikrinti ne mažesnį išskiriamų iš biologinės terpės analičių kiekį ir ne blogesnį tiriamų analičių selektyvumą

| 2.1. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Siūlomos sąnaudinės medžiagos | Gamintojas, modelis, prekės kodas |
| 2.1.1. | Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno. |  |  |
| 2.1.2. | Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys, tinkamas PEAK azoto generatoriaus kompresoriams |  |  |
| 2.1.3. | Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L |  |  |
| 2.1.4. | Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui, rinkinys |  |  |
| 2.2. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |
| 2.2.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. |  |  |
| 2.2.2. | # Jungiamasis kapiliaras. Parametrai: SS, 0,17 mm, 60 cm |  |  |
| 2.2.3. | Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 ºC – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 ºC – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm3. |  |  |
| 2.2.4. | Azoto generatoriaus kompresoriaus cilindrai |  |  |
| 2.3. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |
| 2.3.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. |  |  |
| 2.3.2. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 μm. Stacionari fazė – SB-C18. |  |  |

*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS), todėl prašome lentelėje nurodyti prekės katalogo numerį.

_________

_________

Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

PASIŪLYMAS

DĖL SKYSČIŲ CHROMATOGRAFINIŲ SISTEMŲ SU TRIGUBO KVADRUPOLIO IR SKRYDŽIO LAIKO MASIŲ SPEKTROMETRINIAIS DETEKTORIAIS ,,AGILENT TECHNOLOGIES“ SĄNAUDINIŲ MEDŽIAGŲ

(data)

(vieta)

Valstybinė teismo medicinos tarnyba

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAMI) (nurodomi ir kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju)

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Mes siūlome šias Prekes :

| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (be PVM) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (su PVM) |
| 1.1.1. | Keturių kanalų siurblio stūmoklių tarpinės Medžiaga: grafitu užpildytas PTFE | 8 vnt. |  |  |
| 1.1.2 | Keturių kanalų siurblio atraminės stūmoklių tarpinės | 8 vnt. |  |  |
| 1.1.3. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo filtrai Medžiaga: PTFE (1 įpakavimas – ne mažiau nei 5 vnt.) | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.4. | Keturių kanalų siurblio praplovimo vožtuvo auksinė tarpinė Medžiaga: aukso lydinys | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.5. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio vožtuvo tarpinė Medžiaga: Vespel Kanalų skaičius: 6 Maksimalus slėgis: 400 bar | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.6. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adata | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.7. | Automatinio mėginių įvedimo įrenginio adatos lizdas | 4 vnt. |  |  |
| 1.1.8. | Keturių kanalų siurblio išleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.9. | Keturių kanalų siurblio įleidimo vožtuvas Vožtuvo tipas: pasyvus | 2vnt. |  |  |
| 1.1.10. | Tarpinė automatinio mėginių įvedimo įrenginio švirkštiniam siurbliui | 2 vnt. |  |  |
| 1.1.11. | Mėginio injekcijos kilpa. Parametrai: ST 0.5 100μL SI/SI | 2 vnt. |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 1.2.1. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 1 vnt. |  |  |
| 1.2.2. | Kvarcinis kapiliaras Medžiaga: lydytas silicis Vidinis diametras: 0,6 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.2.3. | Turbomolekulinio siurblio kontroleris TC 400 skirtas HiPace 300/400/700 | 1 vnt. |  |  |
| - Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 1.3.1. | API-TOF Referentinių masių kalibrantas Tirpiklis: acetonitrilas Kalibranto sudėtyje turi būti tokios medžiagos: Trifluoracto rūgšties amonio druska, konc. ne mažiau nei 100 mM Purinas, konc. ne mažiau nei 5 mM Heksakis(1H, 1H, 3H-tetrafluorpropoksi) fosfazinas, konc. ne mažiau nei 2,5 mM | 1 vnt. |  |  |
| 1.3.2. | ESI-L mažos koncentracijos derinimo kalibrantas 100ml Tirpiklis: acetonitrilas Principiniai jonai, turintys būti kalibranto tirpale: a) teigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 118.086255 2. 322.048121 3. 622.028960 4. 922.009798 5. 1221.990637 6. 1521.971475 7. 1821.952313 8. 2121.933152 9. 2421.913990 10. 2721.894829 b) neigiamos jonizacijos režimui, m/z: 1. 112.985587 2. 301.998139 3. 601.978977 4. 1033.988109 5. 1333.968947 6. 1633.949786 7. 1933.930624 8. 2233.911463 9. 2533.892301 10. 2833.873139 | 1 vnt. |  |  |
| 1.3.3. | Įvado kvarcinis kapiliaras Dielektrinis Ilgis: 180 mm Vidinis diametras: 0,6 mm | 2 vnt. |  |  |
| 1.3.4. | Auksinis kontaktas įvado kvarciniam kapiliarui | 4 vnt. |  |  |
| 1.3.5. | Turbomolekulinio siurblio kontroleris TC 400 skirtas HiPace 300/400/700 | 1 vnt. |  |  |

Kitos priemonės, kurios gali būti kito, nei „AGILENT TECHNOLOGIES“ gamintojo, bet turi užtikrinti ne mažesnį išskiriamų iš biologinės terpės analičių kiekį ir ne blogesnį tiriamų analičių selektyvumą

| 2.1. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos 2 –iejų vnt. skysčių chromatografų Agilent 1260 Infinity planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalingos sąnaudinės medžiagos | Poreikis/kiekis 12 mėn. (vnt.) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (be PVM) | Siūloma kaina už prekes, 12 mėn. (su PVM) |
| 2.1.1. | Diskiniai ne didesnio nei 13mm diametro nailono filtrai skysčių chromatografijai, porų dydis ne didesnis nei 0,22 μm, korpusas polipropileno. | 5 000 vnt. |  |  |
| 2.1.2. | Azoto generatoriaus kompresoriaus metinės priežiūros rinkinys, tinkamas PEAK azoto generatoriaus kompresoriams | 2 vnt. |  |  |
| 2.1.3. | Butelis tirpikliams, tamsaus stiklo, talpa 1 L | 4 vnt. |  |  |
| 2.1.4. | Užsukamas dangtis tirpiklių buteliams, sriegis GL45, viena anga vamzdeliui, rinkinys | 4 vnt. |  |  |
| 2.2. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6460 trigubo kvadrupolio masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 4,6x50 mm dydis, dalelių dydis 2,7 μm. Stacionari fazė – EC-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. | 2 vnt. |  |  |
| 2.2.2. | # Jungiamasis kapiliaras. Parametrai: SS, 0,17 mm, 60 cm | 1 vnt. |  |  |
| 2.2.3. | Vakuuminio siurblio alyva, klampumas: prie +40 ºC – ne daugiau 68,1 cSt, prie +100 ºC – ne daugiau 10,cSt, tankis – ne daugiau 0,835 g/cm3. | 4 x 1 litras |  |  |
| 2.2.4. | Azoto generatoriaus kompresoriaus cilindrai | 2 vnt. |  |  |
| 2.3. Sąnaudinės medžiagos*, reikalingos Agilent 6224 TOF skrydžio laiko masių spektrometrinio detektoriaus planinei techninei priežiūrai ir/ar remontui |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuota chromatografinė kolonėlė skirta greitam ir efektyviam analičių atskyrimui su pakankamai gera rezoliucija. Parametrai: 2,1x50 mm dydis, dalelių dydis 1,8 μm. Stacionari fazė – SB-C18. Kolonėlė gali efektyviai dirbti, kai sistemos bendras slėgis yra ne didesnis nei 600 Bar. | 2 vnt. |  |  |
| 2.3.2. | Efektyvaus skysčių chromatografo pakuotos chromatografinės kolonėlės prieškolonėlė. Parametrai: 2,1x12,5 mm dydis, dalelių dydis 5 μm. Stacionari fazė – SB-C18. | 1 įpakavimas |  |  |
| Iš viso: |  |  |  |  |

*Siūlomos įrenginių sąnaudinės dalys turi atitikti Toksikologijos laboratorijoje naudojamiems „Agilent Technologies“ skysčių chromatografams su masių spektrometriniais detektoriais (1260 Infinity 6460 Triple Quard LC/MS; 1260 Infinity 6224 TOF LC/MS).

Pasiūlymo kaina Eur su PVM (raštu) ______________________________________________

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)  kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti  PVM, tiekėjas nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- Jeigu Perkančioji organizacija pirkimą atlieka CVP IS priemonėmis, šis dokumentas teikiamas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai pirkimo dokumentuose nustatyta, kad visas pasiūlymas pasirašomas saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma

- Pasiūlymas galioja iki   ……….

.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pirkimo sąlygų 6 priedas „Pasiūlymų vertinimo kriterijai ir sąlygos“

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI ir Sąlygos

Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal kainą

Pirkimo sąlygų 7 priedas „Sutarties projektas“

Pirkimo sąlygų 8 priedas „Terminai“

| Eil. Nr. | VEIKSMAS | DATA/DIENŲ SKAIČIUS/ LAIKAS (Lietuvos laiku) | PASTABOS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymų pateikimo terminas | Bus nurodytas skelbime apie pirkimą. | Perkančioji organizacija turi teisę pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą. |
| 2. | Pasiūlymą patikslinti pirkimo dokumentus arba prašymus dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų tiekėjas turi pateikti ne vėliau kaip: | Likus 2 darbo dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Perkančioji organizacija pirkimo dokumentų paaiškinimą, patikslinimą pateikia visiems dalyviams: | Likus ne mažiau kaip 1 darbo dienai iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. | Jei paaiškinimai ar patikslinimai teikiami perkančiosios organizacijos iniciatyva, jų pateikimo terminas nesikeičia. |
| 4. | Pradinis susipažinimas su CVP IS priemonėmis gautais pasiūlymais | Pradedamas ne anksčiau nei po 30 minučių po galutinių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
| 5. | Pasiūlymo galiojimo ir pasiūlymo galiojimo užtikrinimo (jei taikoma) terminas ne trumpesnis kaip | 90 (devyniasdešimt) dienų nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos. |  |
| 6. | Perkančioji organizacija atsako dalyviui, ar jis sutinka priimti dalyvio siūlomą pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 7. | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas pirkimo dalyviui grąžinamas (arba atsisakoma teisių į jį) per | 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos | Netaikoma |
| 8. | Perkančioji organizacija informuoja dalyvius apie EBVPD vertinimo rezultatus, jeigu taikoma, ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos | Netaikoma |
| 9. | Perkančioji organizacija dalyviams praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma sutartis ne vėliau kaip per | 3 (tris) darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos |  |
| 10. | Dalyvis turi teisę pateikti pretenziją perkančiajai organizacijai pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui ne vėliau kaip per | 5 (penkias) darbo dienas nuo perkančiosios organizacijos pranešimo raštu apie jos priimtą sprendimą išsiuntimo tiekėjams dienos arba nuo paskelbimo apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus dienos, jei VPĮ nenumato reikalavimo raštu informuoti tiekėjus apie perkančiosios organizacijos priimtus sprendimus; 15 (penkiolika) dienų nuo pranešimo išsiuntimo tiekėjams dienos, jeigu šis pranešimas nebuvo siunčiamas elektroninėmis priemonėmis. |  |
| 11. | Perkančioji organizacija privalo išnagrinėti dalyvio pretenziją, priimti motyvuotą sprendimą ir apie jį, taip pat apie anksčiau praneštų pirkimo procedūros terminų pasikeitimą raštu pranešti pretenziją pateikusiam dalyviui ir suinteresuotiems dalyviams ne vėliau kaip per | 6 (šešias) darbo dienas nuo pretenzijos gavimo dienos |  |
| 12. | Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, dalyvis turi teisę pateikti prašymą ar pareikšti ieškinį teismui per (išskyrus ieškinį dėl sutarties pripažinimo negaliojančia) | per 15 (penkiolika) dienų nuo dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą |  |