AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Pirkimo dalyviams | 2025-11-11 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Į 2025-10-31 |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO Nr.9

Akcinė bendrovė “Via Lietuva” (toliau – Perkančioji organizacija) gavo tiekėjo klausimą dėl vykdomo pirkimo ID 4736116 „Krašto kelio Nr. 179 Dusetos – Degučiai – Dūkštas ruožo nuo 0 iki 6,04 km kapitalinis remontas“ dokumentų.

Perkančioji organizacija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimą ir atsakymą į jį*:

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Laba diena, šiame projekte pėsčiųjų-dviračių takuose nėra numatytas skaldos pagrindo įrengimas. Trinkelės rengiamos ant smėlio. Pabrėžiame, kad takai su tokia dangos konstrukcija nėra pritaikyti mechanizuotam valymui. Valant takus mechanizuotai, prasės, išsikraipys trinkelės. Prašome keisti sprendinį ir papildyti darbų kiekių žiniaraštį skaldos pagrindo įrengimu takuose. | Pėsčiųjų–dviračių takuose pagrindas yra numatytas – žiniaraščio poz. 6.9: 20 cm žvyro/skaldos pagrindo sluoksnis (504 m²). Trinkelės klojamos ant smėlio pakloto ant šio pagrindo (poz. 6.10–6.12). |

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.