## Lapas1
SPS 2 priedo „Techninė specifikacija“ 5 priedas
DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTIS
(Tiedėjas turi užpildyti visas lentelės pozicijas. Neužpildžius visų lentelės pozicijų, pasiūlymas nevertinamas)
1 lentelė
Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis sutarties galiojimo laikotarpiui | Vieneto kaina, Eur (be PVM) | Preliminaraus kiekio kaina Eur (be PVM) (4x5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ŠIAULIŲ MIESTAS ir RAJONAS
Bendroji dalis
1 | Inžineriniai tyrinėjimai | kompl. | 2
2 | Projektiniai pasiūlymai | kompl. | 2
3 | Projektinių pasiūlymų viešinimas | kompl. | 2
4 | Techninis darbo projektas | kompl. | 2
5 | Elektrotechnikos, procesų valdymo ir automatizacijos techninis darbo projektas iki ESO nustatytos atsakomybės ribos pagal ESO išduotas prijungimo sąlygas, išskyrus atvejus, kai Sutarties Šalys raštu susitaria kitaip. | kompl. | 1
6 | Geodezinės nuotraukos ir kadastriniai matavimai, kita dokumentacija skirta statybos užbaigimo procedūroms. | kompl. | 2
VISO (Bendroji dalis):
1 | Informacinis stendas ir jo priežiūra | kompl. | 2
2 | Esamos armatūros ir fasoninių dalių demontavimas, esamo vamzdžio (plienas d630 mm) plovimas, valymas, paruošimas vamzdžių (2xPE DN 110 mm) įtraukimui (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo detales, medžiagas, visus žemės darbus, technologines duobes, privažiavimus prie darbo vietų, vandens nužeminimą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) | m | 3440
3 | Slėginių PE 100 nuotekų vamzdžių (2xPE DN 110 mm) įtraukimas į esamą vamzdį (plienas d630 mm) (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo detales, medžiagas, prastūmimo apkabas, vamzdžių galų užtaisymą, visus žemės darbus, naujos armatūros, įskaitant orlaidžius, ir fasoninių dalių montavimą, buitinių nuotekų slėginių tinklų tarpusavio sąsajų esamose ir statomose kamerose / šuliniuose su uždarymo sklendėmis DN100 mm, bei atvamzdžiu PE DN110 mm su flanšine akle DN100 mm perspektyviniam pajungimui ir ne mažesnio nei DN50 mm skersmens išleistuvų įrengimas, Vamzdžių (2xPE DN 110 mm) plovimas, hidraulinis bandymas, sujungimas su esamais slėginiais tinklais, esamų vandentiekio kamerų paprastasis remontas (kamera Nr. 184), statybvietės sutvarkymas, aplinkos, dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymas (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, medžiagas, sujungimo detales, visus žemės darbus, liukus su dangčiais, žymėjimo ženklus vandens nužeminimą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) | m | 2 x 3440
VISO (Nuotekų tinklai):
Nuotekų perpumpavimo siurblinė
1 | Savitakinių PVC/PE100 nuotekų vamzdžių DN200 mm, skirtų nuotekų perpumpavimo siurblinės pajungimui prie esamų veikiančių buitinių nuotekų tinklų (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo movas, medžiagas, pajungimus prie esamų tinklų, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, vidinių siūlių užvartų pašalinimą, paklotų vamzdynų plovimą, "kamščio" pratraukimą, išbandymą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | m | 15
2 | 1000 mm skersmens surenkamų nuotekų gelžbetoninių šulinių, skirtų nuotekų perpumpavimo siurblinės pajungimui prie esamų veikiančių buitinių nuotekų tinklų (įskaitant liukus su dangčiais, protarpinius, lipynes, fasonines dalis, nerūdijančio plieno plokštelę, nužymėjimo ženklus, hidroizoliaciją, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | kompl. | 1
3 | Slėginių PE100 nuotekų vamzdžių DN110 mm (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, visas sujungimo detales, medžiagas, pajungimus prie rekonstruojamų tinklų, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, paklotų vamzdynų plovimą, išbandymą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | m | 320
4 | Nuotekų perpumpavimo siurblinės (įskaitant siurblinės gamybą, inkaravimo plokštę, siurblius, elektrotechnikos-automatikos įrangą, paleidimą-derinimą, privažiavimo, teritorijos dangos, aptvėrimo ir apšvietimo įrengimą, visus žemes darbus, vandens pažeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų, statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) statyba | kompl. | 1
VISO (Nuotekų perpumpavimo siurblinė):
Nuotekų valymo įrenginių uždarymas ir griovimas
1 | Nuotekų valymo įrenginių uždarymas ir griovimas (įskaitant pasirinktą technologiją, įrengimus, medžiagas, atjungimus nuo esamų tinklų, visus žemės darbus, vandens nužeminimą, išardytų gatvės dangų ir / ar kitų statybos metu pažeistų paviršių atstatymą, atliekų ir kitų medžiagų pašalinimą, išlyginimą, planiravimą, taip pat visas kitas medžiagas ir / ar darbus, nurodytus Pirkėjo / Užsakovo Techninėje specifikacijoje) | kompl. | 1
VISO (Nuotekų valymo įrenginių uždarymas ir griovimas):
IŠ VISO (perkelti į Pasiūlymo formą)*:
*PVM priskaičiuojamas ir pridedamas Pasiūlymo formoje.
Eil. Nr. | Darbai |  | Mato vnt. | Preliminarus kiekis 12 mėn. | 1 vnt. kaina Eur be PVM | Preliminaraus kiekio kaina, Eur be PVM (4x5)
1 | 2 |  | 3 | 4
1. | Vamzdžio D100 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
2. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
3. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
4. | Vamzdžio D150 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
5. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
6. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
7. | Vamzdžio D200 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
8. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
9. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
10. | Vamzdžio D250 mm, aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
11. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
12. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
13. | Vamzdžio D300 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
14. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
15. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
16. | Vamzdžio D350 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
17. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
18. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
19. | Vamzdžio D400 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
20. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
21. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
22. | Vamzdžio D450 mm aptaisymas vietoje polimerizuojamais vamzdžiais (įskaitant medžiag. ir tinklo paruošimą), kai | remontuojamo tinklo ilgis iki 100 m | m. | 100
23. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 101 iki 300 m | m. | 300
24. |  | remontuojamo tinklo ilgis nuo 301 iki 500 m | m. | 600
Suma Eur (be PVM)
PVM vertė (21 proc.) Eur
Suma Eur (su PVM)
Pastaba:
1. Pasiūlymo vertė į pasiūlymo formą (SPS1 priedas) iškelti iš šio priedo lentelės. 2. Perkantysis subjektas neįsipareigoja įsigyti viso nurodyti Prekių kiekio bei asortimento. Preliminarus kiekis, nėra maksimaluskiekis ir Pasiūlymo vertė naudojama tik pasiūlymams palyginti ir pasiūlymų eilę sudaryti.