1. PIRKIMO OBJEKTAS

Su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

pirkimo SUTARTIS

- Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – Užsakovas), siekdama kontroliuoti statybos ir kelių priežiūros darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektiniams ir privalomiesiems kelių statinių teisinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, numato pirkti su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimo paslaugas (toliau – paslaugos).

Paslaugos: Su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų atlikimas.

Paslaugų poreikis gali būti:

1)	esant ginčytinai situacijai, kai skirtingos akredituotos laboratorijos tose pačiose vietose atlikdamos tuos pačius tyrimus ir/ar bandymus gauna skirtingus tyrimų ir/ar bandymų rezultatus;

2)	kitais atvejais, esant poreikiui papildomai patikrinti atliktų rangos darbų atitikimą projektiniams bei norminių dokumentų reikalavimams, akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje atlikti papildomus laboratorinius tyrimus ir bandymus.

II SKYRIUS

RIZIKA

- Teikėjo rizika yra ši:

  - kuro ir kitų kainų kitimas;

  - nepalankios oro sąlygos;

  - teikėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti pavestas funkcijas;

  - teikėjo pajėgumas tinkamai ir laiku vykdyti pavestas funkcijas;

  - bandinių ėmimas nedarbo ir švenčių dienomis;

  - teikėjo darbuotojų pasikeitimas;

  - žala dėl teikėjo kaltės;

  - kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).

- Užsakovo rizika yra ši:

4.1. planavimo rizika;

  - viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nesklandumai (pvz., užsitęsęs ar nutrauktas viešasis pirkimas);

  - teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam teikėjo funkcijų vykdymui;

  - Užsakovo darbuotojų veikla, susijusi su funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;

  - praleidimai, klaidos ir/ar trūkumai Užsakovo pateiktoje dokumentacijoje;

  - esamų kelių ir/ar kitų kelių statinių nenumatyti defektai;

  - esamų kelių ir kelių statinių konstrukcijų ir medžiagų nenumatyti defektai;

  - trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar/ir netinkamas veikimas;

  - kitos nenumatytos aplinkybės (force majeure).

IiI SKYRIUS

TEISINĖ BAZĖ

- Teikėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualiais teisės aktais ir kitais dokumentais:

  - Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu;

  - perkančiosios organizacijos interneto tinklapyje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai pateiktų statybos normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis;

  - paslaugų sutarties sąlygomis;

  - kitais Užsakovo nurodytais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

IV SKYRIUS

TEIKĖJO FUNKCIJOS IR VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

- Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi papildomi ir arbitražiniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Laboratoriniai tyrimai ir bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems laboratoriniams tyrimams ir bandymams naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Laboratoriniams tyrimams, bandymams ir matavimams atlikti objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai, kurie turi būti metrologiškai įteisinti, patikrinti ir sukalibruoti.

- Atnaujinant tiekėjų varžymąsi, teikti pasiūlymus galės akredituota nepriklausoma laboratorija prieš tai konkrečiame objekte (objektuose) neatlikusi laboratorinių bandymų ir tyrimų. Nepriklausoma – tai laboratorija, kuri nėra statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (tiekėjo) įmonės dalis, struktūrinis padalinys ar filialas, nei vienai statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (tiekėjo) įmonei ar jų akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% laboratorijos akcijų ir (arba) kapitalo dalių, taip pat laboratorijai ir/ar jos akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų gamybos (tiekėjo) įmonių akcijų ir (arba) kapitalo dalių.

- Preliminarios pirkimo sutarties pagrindu atnaujintuose varžymuose teikti pasiūlymus konkretaus objekto (objektų) paslaugoms ir/ar vykdyti konkretaus objekto (objektų) pagrindinės pirkimo sutarties negalės tie ūkio subjektai – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, bei tokių ūkio subjektų struktūroje dirbantys specialistai, kurie konkretaus objekto (objektų) pagrindinės pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu perkančiajai organizacijai vykdo ir/ar vykdys statybos rangos darbus arba medžiagų, ar/ir gaminių teikimo paslaugas.

- Preliminarios pirkimo sutarties pagrindu atnaujintuose varžymuose konkretaus objekto (objektų) paslaugoms pasiūlymus galės teikti tik tie tiekėjai, kurie nebuvo tų atnaujintų varžymųsi statybos darbų objekto (-ų) projektavimo paslaugų (t. y. rengė projektinius sprendinius, techninį darbo, darbo, kapitalinio remonto, supaprastintą ar kt. projektą, teikė ar vykdė dalį projektavimo paslaugų) pagal atskirą sutartį su perkančiąja organizacija tiekėjais, subtiekėjais, subrangovais.

- Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės ir bandymo metodus nustatantys standartai (arba lygiaverčiai), pateikiami 1 lentelėje „Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas“. Jeigu žemiau pateiktoje lentelėje nurodyto bandymo apimtyje reikia nustatyti/atlikti ir kitus sudėtinius bandymus, teikėjas turi tai įsivertinti pateikdamas lentelėje nurodyto bandymo įkainį. Jeigu bandymas, pagal standartą, gali būti atliktas  keliais metodais, tai teikėjas gali pasirinkti bandymą atlikti vienu iš jų.

1 Lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas

| Reikalaujamos nustatyti savybės | Bandymo rūšis | Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelių asfaltbetonio dangos įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos |  |  |  |  |
| Asfalto mišinio rišiklio kiekio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis | LST EN 12697-1, Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22 | 1 bandymas | 8 |
| Nustatyti asfalto mišinio granuliometriją | Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-2/+A1 | 1 bandymas | 18 |
| Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 1 bandymas | 7 |
| Minkštojo kelių bitumo kinematinės klampos nustatymas | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas | LST EN 12595 | 1 bandymas | 12 |
| Kelių bitumo minkštėjimo temperatūros nustatymas | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 | 1 bandymas | 12 |
| Paimti pavyzdžius (kernus) | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 1 bandymas | 32 |
| Paimti pavyzdžius (iškartas) | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 1 bandymas | 28 |
| Asfaltų sluoksnių storio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 36 dalis. Bituminių dangų storio nustatymas | LST EN 12697-36 | 1 bandymas | 16 |
| Nustatyti kernų tankį (sutankinimo laipsnio nustatymas) | Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 | 1 bandymas | 10 |
| Oro tuštymių kiekio iš mišinio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 | 1 bandymas | 8 |
| Oro tuštymių kiekio iš kerno nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 | 1 bandymas | 12 |
| Santykinio asfalto vėžės gylio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 22 dalis. Vėžės susidarymo bandymas | LST EN 12697-22 | 1 bandymas | 12 |
| Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | TP Asphalt-StB, Teil 80 (Asfalto bandymų techniniai nurodymai, 80 dalis) (FGSV 765) | 1 bandymas | 10 |
| Skeliamojo stiprio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 23 dalis. Bituminių bandinių netiesioginio tempiamojo stiprio nustatymas | LST EN 12697-23 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti asfalto užpildų granuliometrinę sudėtį | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas | LST EN 933-1 | 1 bandymas | 6 |
| IRI matavimai (kelio dangos išilginio lygumo matavimo tyrimai) iki 2 km. |  | Kelio dangos išilginio lygumo matavimo profilometru tyrimo nurodymai TN IRI 22. | 1 bandymas | 6 |
| IRI matavimų įkainis už kilometrą (papildomai sumuojami kilometrai, kai atstumas ilgesnis nei 2 km.) |  | - | 1 km. | 10 |

- Laboratoriniams darbams ir matavimams objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai. Visos matavimo priemonės ir įrengimai turi būti metrologiškai įteisinti/patikrinti.

- Atliekant bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti aptvertos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

- Prieš ribodamas eismą ir pradėdamas darbus kelio juostoje, paslaugų teikėjas turi užtikrinti eismo ribojimo reikalavimus pagal Užsakovo išduoto leidimo riboti eismą sąlygas. Esant poreikiui, prašymo formą leidimui dirbti kelio juostoje ir eismui riboti teikėjas turi užpildyti Užsakovo tinklapyje https://vialietuva.lt/leidimai.

- Užsakymus šiems laboratoriniams tyrimams ir bandymams atlikti pirkimo sutarties įgyvendinimo metu teikėjui el. paštu pateiks statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su Užsakovu pagrindu teikiančios įmonės atsakingi darbuotojai. Taip pat šiuos laboratorinius tyrimus ir bandymus Užsakovas gali užsakyti tiesiogiai. Teikėjas užsakymo formą turi parengti savo nuožiūra ir suderinti su Užsakovu bei pateikti statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas, sutarties su Užsakovu pagrindu, teikiančioms įmonėms.

- Teikėjas bus atsakingas už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant nurodytus 1 lentelėje; jų paėmimo vietą, laiką ir kiekį; bandinių tinkamumą atlikti reikiamus papildomus ar arbitražinius laboratorinius bandymus. Teikėjas savo pasiūlyme bandinių paėmimą turi nurodyti atskiru įkainiu.

- Asfaltbetonio dangos ėminių (kernų) ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfalto dangos, taip pat asfalto ir / ar kitų dangos sluoksnių ėminių iškartų 45x45 cm ertmės, kurios lieka paėmus iškartos bandinį, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos šalto asfalto mišiniu.

- Teikėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su Užsakovu pagrindu teikianti įmonė ir statybos rangos darbus sutarties su Užsakovu pagrindu atliekanti įmonė įgauna teisę gauti šių tyrimų ir (ar) bandymų rezultatus, kurių skaitmenines versijas, pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, ar dokumentų kopijas teikėjas el. paštu šioms įmonėms pateiks ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo tų tyrimų ir (ar) bandymų protokolo įforminimo datos. Jei buvo teikiamos dokumentų kopijos, dokumentų originalus teikėjas šioms įmonėms pateiks tiesiogiai, paštu arba per kurjerį ne vėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos.

Tuo atveju, jeigu Teikėjas papildomus ar arbitražinius laboratorinių tyrimų ir/ar bandymų protokolus įformina skaitmeniniu formatu pasirašytu elektroniniu parašu, Teikėjas statinio statybos darbų techninės priežiūros paslaugas sutarties su AB „Via Lietuva“ pagrindu atliekančiai įmonei privalo pateikti šiuos papildomus ar arbitražinius laboratorinių bandymų protokolus, per 1 darbo dieną nuo tų bandymų protokolo įforminimo datos

- Visais atvejais visų papildomų ar arbitražinių laboratorinių bandymų kurių rezultatų pateikimo operatyvumas turi tiesioginę įtaką nuosekliam, nepertraukiamam ir kokybiškam statybos rangos technologinių procesų vykdymui, paėmimo, atlikimo laboratorijoje ir gautų rezultatų pateikimo statinio statybos darbų techniniam prižiūrėtojui terminas – nedelsiant, bet ne ilgiau 5 darbo dienų (išskyrus pagrįstus atvejus, kai papildomų ar arbitražinių laboratorinių bandymų atlikimo terminas technologiškai yra ilgesnis) nuo užsakymų el. paštu gavimo (arba nuo užsakyme nurodytos pageidautinos ėminių ėmimo datos, jeigu tokia nurodyta) (tais atvejais, kai už bandinių paėmimą yra atsakingas teikėjas) ar nuo bandinių iš statinio statybos darbų techninio prižiūrėtojo gavimo momento (kai statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas sutartiniu pagrindu yra atsakingas už bandinių paėmimą ir pristatymą į laboratoriją).

Kai papildomi ar arbitražiniai laboratoriniai bandymai pagal jų atlikimo technologiją turi būti atliekami statybos darbų vietoje su mobilia laboratorine įranga, tokia mobili laboratorija privalo atvykti į statybos darbų vietą ne vėliau, kaip per 2 (dvi) darbo dienas (nebent statinio statybos darbų techninis prižiūrėtojas užsakyme nurodys vėlesnę datą) nuo pagrindinės sutarties pasirašymo.

Statybinės medžiagos ir mišiniai, kuriems turi būti atlikti papildomi ar arbitražiniai bandymai, turi būti pristatomi tiesiai į laboratoriją, išskyrus tuos, kurie turi būti atliekami vietoje.

- Teikėjui nesilaikant šių nustatytų arbitražinių ir papildomų laboratorinių bandymų (įeinančių į pirkimo paslaugų sutartis) atlikimo, rezultatų pateikimo terminų, teikėjui bus skirta pirkimo sutartyje numatyto dydžio bauda.

Teikėjas visą paslaugų teikimo laikotarpį kiekvienos savaitės pirmą darbo dieną pateikia Užsakovui informaciją apie praeitos savaitės gautų užsakytų paslaugų bendrą vertę.

- Teikėjas visais įmanomais būdais turi siekti apsaugoti Užsakovo interesus ir užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Teikėjas turi teikti konsultacijas dėl gautų pretenzijų ir, kiek tai įmanoma, užkirsti kelią galimoms pretenzijoms. Tačiau teikėjas neatsako už statybos rangovo nesugebėjimą tinkamai atlikti darbus.

- Paslaugų (bandymų ar tyrimų atlikimo), pagal kiekvieną pagrindinę pirkimo sutartį, teikimo termino pabaiga priklausys nuo konkrečių laboratorinių tyrimų ir/ar bandymų atlikimo terminų bei kiekių, kurie nurodomi atnaujinto varžymosi metu.

V SKYRIUS

PASLAUGŲ valdymas

PIRMASIS SKIRSNIS

UŽSAKOVO PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS

- Pirkimo sutartį administruos Užsakovo Projektų koordinavimo komandos paskirti atsakingi darbuotojai, kurie bus nurodyti paslaugų pirkimo sutarties sąlygose.

- Jei pasikeičia teikėjo arba Užsakovo paslaugų pirkimo sutartyje nurodyti kontaktiniai asmenys ir (ar) duomenys (atsakingo už paslaugų pirkimo sutarties administravimą asmens pasikeitimas, įmonės pavadinimo ir (ar) buveinės pasikeitimas ir pan.), jie nevėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo vienas kitą apie tai informuoti raštu. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją, jei atsižvelgiant į paskutinius žinomus jai duomenimis, ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

ANTRASIS SKIRSNIS

SUSIRAŠINĖJIMAS

- Užsakovas ir teikėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), registruotu paštu paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais adresais.

- Teikėjo teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (pagal poreikį ADOC elektroninio dokumento formatu).

- Bet kokiame su Pirkimo sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Užsakovo ir teikėjo turi būti nurodytas Pirkimo sutarties numeris ir pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju, siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.

TREČIASIS SKIRSNIS

TEIKĖJO APRŪPINIMAS

- Paslaugoms suteikti teikėjas turi būti apsirūpinęs būtina technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms suteikti. Teikėjas turi taip organizuoti darbą, kad operatyviai, kompetentingai suteiktų paslaugas.

- Teikėjas turi turėti galimybę dokumentus pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu ADOC elektroninio dokumento formatu.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

TEIKĖJO DOKUMENTŲ APSKAITA

- Pirkimo sutarties laikotarpiu teikėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.

- Teikėjas turi teikti Užsakovui duomenis ir (ar) dokumentus (nurodytus, tačiau neapsiribojant, sutartyje), reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.

- Teikėjas turi pateikti Užsakovo įgaliotiems asmenims ar bet kokiems statybos darbų ir (ar) paslaugų pirkimo sutarčių vykdymo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su teikėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) Teikėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.

________________