## Bendrieji reikalavimai SISTEMA
AUTOMATIZUOTA SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMA PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA |  |  | Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti kvalifikuotą techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį atliktų gamintojo įgaliotas serviso inžinierius.
2 | Perkančiosios organizacijos prašymu Tiekėjas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos privalo apmokyti Perkančiosios organizacijos personalą naudotis sistema.
3 | Naudojimosi instrukcija ir (ar) darbo/vartotojo vadovas. Tiekėjas privalo perduoti sistemos naudojimosi dokumentaciją originalo ir lietuvių kalbomis.
4 | CE ženklinimas. Siūloma sistema turi būti sertifikuota naudojimui Europos Sąjungoje, ženklinta CE žyme. (Šio reikalavimo atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti CE ženklinimą liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.
5 | Tiekėjai ir/ar gamintojų atstovai turi garantuoti personalo konsultavimą techniniais, metodiniais, bei reagentų, kontrolinių medžiagų ir kitų eksploatacinių medžiagų naudojimo, klausimais visą sutarties laikotarpį.
6 | Pristatoma sistema turi būti nauja, nenaudota.
7 | Sistemos paruošimas darbui. Prietaiso pristatymas, išpakavimas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų, nuo panaudos sutarties pasirašymo. Sumontavimas ir instaliavimas ne ilgiau kaip per 5 darbo dienas atvežus prekes Užsakovui. Instaliavimo ir funkcionalumo patikrinimas turi būti atliktas gamintojo įgalioto serviso inžinieriaus.

## Techninė specifikacija SISTEMA
AUTOMATIZUOTA SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMA PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA |  |  |  | Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Eil. Nr. | Techninis parametras | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, dokumentacijoje pažymimas techninis parametras, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1 | Sistemos paskirtis | Automatinė skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema, skirta atlikti ginekologinių ir neginekologinių skystosios citologijos mėginių paruošimą ir dažymą.
Sistema kliniškai validuota.
2 | Taikomi metodai | Sistema privalo koncentruoti mėginyje esančias ląsteles ir pašalinti įvairias priemaišas tankio gradientu.
3 | Procedūros | Sistema turi būti atliekamos šios procedūros:
mėginių maišymas, kad ląstelės pasiskirstytų homogeniškai. Maišykle vienu metu galima maišyti ne mažiau nei 10 mėginių.
mėginių centrifugavimas, koncentruotų ląstelių paruošimas Centrifuga tinkama ne didesnio nei 1,2 kg/dm3 tankio medžiagų arba mišinių atskyrimui. Su kintamo kampo rotoriumi ir talpyklomis, tinkamomis 12 ir 50 ml mėgintuvėliams. Centrifugavimo greitis siektų iki 15.000 aps./min.
mėginių išpilstymas Automatinė mėginių išpilstymo stotelė skirta išpilstyti mėginį iš surinkimo buteliuko į centrifugos mėgintuvėlį.
mėginių ruošimas ir dažymas Automatinė mėginių ruošimo ir dažymo stotelė privalo perkelti ląstelių mėginius iš centrifugos mėgintuvėlio ant objektyvinio stiklelio, fiksuoti juos ir automatiškai nudažyti bei skalauti kiekvieną stiklelį. Turi būti galimybė pasirinkti: a) tepinėlį tik paruošti, b) tepinėlį paruošti ir nudažyti. Siekiant išvengti biologinės taršos, mėginiai ant objektyvinių stiklelių turi būti dažomi individualiai.
4 | Našumas | Našumas ne mažiau, kaip 10 mėginių per valandą.
5 | Sistemos priežiūra panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu | Tiekėjas savo sąskaita turi užtikrinti kvalifikuotą techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą/atnaujinimą panaudos sutarties galiojimo laikotarpiu, kurį atliktų gamintojo įgaliotas serviso inžinierius.
Metodų taikymo sutrikimų šalinimas turi būti pradedamas ne vėliau, kaip per 12 val. po pranešimo gavimo apie iškilusius nesklandumus. Technologinio taikymo problemų neišsprendus nuotoliniu būdu, technologinio taikymo specialistas per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo privalo atlikti šalinimo veiksmus VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės Patologijos centre. Remonto darbai turi būti organizuojami per 48 valandas po oficialaus pranešimo. Sistema turi būti sutaisyta ne vėliau kaip per 5 darbo dienas arba laikinai pakeista lygiaverte arba kitokiu būdu sudaryti sąlygas kokybiškai ir savalaikiškai atlikti tyrimus

## Bendrieji reikalavimai REAGEN.
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTIEMS SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU AUTOMATIZUOTA SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMA PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA |  |  | Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Bendrieji reikalavimai:
El. Nr. | Bendrieji reikalavimai | Tiekėjo garantijos, įsipareigojimai, reikalavimo ar jo įvykdymo patvirtinimas
1 | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti. Pateikti (įrašyti) į lentelę reikalingą reagentų ir kitų priemonių kiekį, nurodytam tyrimų skaičiui per 24 mėn. laikotarpį.
2 | Visiems nurodytiems konkretiems pavadinimams yra taikoma sąvoka „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo pagrįsti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 arba CE IVD 98/79/EB direktyvos reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai. Išskyrus A klasės nesterilius produktus, kurie turi atitikti ES Tarybos Reglamento CE IVDR 2017/746 reikalavimus medicinos gaminiams, naudojamiems in vitro diagnostikai (Pateikti gamintojo atitikties sertifikatų ir deklaracijų kopijas).
4 | Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomai automatinei skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistemai (Pateikti gamintojo patvirtinimą).
5 | Visos siūlomos prekės turi būti skirtos in vitro diagnostiniam naudojimui.
6 | Ginekologiniams mėginiams surinkti naudojamos terpės turi būti tinkamos aukštos rizikos žmogaus papilomos viruso genotipų tyrimui, pagal Mejerio kriterijus.
7 | Reagentai ir priemonės turi būti pristatymos ne vėliau nei per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.
8 | Reagentų ir priemonių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėnesių nuo pristatymo dienos.
9 | Perkančioji organizacija prekes planuoja pirkti pagal poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo sutarties vykdymo laikotarpiu iškylančio poreikio, keičiantis ligoninės poreikiams, pacientų skaičiui ar esant kitoms aplinkybėms).
10 | Kartu su cheminėmis medžiagomis privaloma pateikti nustatytus reikalavimus atitinkančius saugos duomenų lapus ir naudojimosi instrukcijas (saugos duomenų lapai turi būti parengti pagal ES Reglamento 2020/878 nuostatų reikalavimus) lietuvių kalba ir originalo kalbomis.

## Reagentai ir priemonės
REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS AUTOMATIZUOTIEMS SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAMS ATLIKTI KARTU AUTOMATIZUOTA SKYSTOSIOS CITOLOGIJOS PARUOŠIMO IR DAŽYMO SISTEMA PANAUDAI (1 VNT.) SU TECHNINE PRIEŽIŪRA | [8 empty] | Supaprastinto atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Eil. Nr. | Tyrimų, diagnostinių reagentų ir priemonių pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 24 mėn. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam preliminariam tyrimų skaičiui per 24 mėn. | Reagentų ir priemonių reikalingų vienam (1) tyrimui atlikti, kaina, EUR su PVM | Siūloma pakuotė (nurodant, kiek tyrimų galima atlikti iš siūlomos pakuotės) | Siūlomos fasuotės kaina EUR be PVM | PVM tarifas % | Siūlomos fasuotės kaina EUR su PVM | Suma, EUR su PVM 24 mėn. (paskaičiuoti pagal orientacinį poreikį 24 mėn.) | Komercinis siūlomos prekės pavadinimas, prekės kodas, gamintojas
1.1 | Reagentai ir priemonės skystosios citologijos ginekologiniams tyrimams atlikti su siūloma automatizuota skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema (tiekėjas įrašo siūlomas priemones ir reagentus). | 1440
1.2
1.3
2. | Reagentai ardantys ir išsaugantys eritrocitus ir priemonės skystosios citologijos neginekologiniams tyrimams, atlikti su siūloma automatizuota skystosios citologijos paruošimo ir dažymo sistema (tiekėjas įrašo siūlomas priemones ir reagentus). | 1440
2.1
2.2
2.3
Bendra pasiūlymo kaina be PVM
PVM %
Bendra pasiūlymo kaina su PVM
Techninėje specifikacijoje nurodyti preliminarūs tyrimų ir papildomų priemonių kiekiai, kurie nelaikomi maksimaliais ir bus naudojami tik pasiūlymų vertinimui. Vertinant pasiūlymą, bus vertinama įkainių, padaugintų iš apytiksliai numatomų įsigyti prekių kiekių suma. Pradinės sutarties vertė bus lygi pirkimui skirtai lėšų sumai, pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.