TSD-1020, VPP-6301

Galvos ir pečių fiksavimo pagrindo techninė specifikacija (kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai galvos ir pečių fiksavimo pagrindui | 1. Siūlomas galvos ir pečių fiksavimo pagrindas turi būti suderinamas su firmos „Varian Medical Systems“ linijinio greitintuvo anglies pluošto stalu; 2. Galvos ir pečių fiksavimo pagrindas turi būti tinkamas LSMU ligoninės Kauno klinikose turimų 5 taškų „Posifix“ tipo termoplastinių galvos-kaklo-pečių priemonių fiksavimui; 3. Siūlomas galvos ir pečių fiksavimo pagrindas turi būti suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose turimais universaliais pozicionavimo priemonių fiksatoriais; 4. Pagrindas turi būti saugiai tvirtinamas ant gydymo stalo pagrindo; 5. Pagamintas iš anglies pluošto. |  |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 3. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.