TSD-1038, VPP-6441

DAD detektoriaus techninė specifikacija  (kiekis 1 vnt)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. | DAD detektoriaus celė | 1. Siūloma DAD detektoriaus celė technologiškai suderinama su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Agilent“ didelio efektyvumo skysčių chromatografijos–masių spektrometrijos sitema „Infinity II 1290“ (gam. Nr. SG1829G106, DEBAX02103, DEBBF00716, DEBAQ03181, DEBA403874, DEBAV01913). 2. Optinis kelias (path length) 10 mm ± 0,5 mm. 3. Tūris (volume) 1 µL (±0,2 µL) 4. Montavimas: celė turi būti tinkama tiesioginiam įdiegimui į esamą detektorių be papildomų adaptacijų ar papildomų jungčių. (Firmos ,,Agilent“ Max-Light celė DAD detektoriui kodas G4212-60008 arba lygiavertė) |  |
| - 2. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. |  |
| - 3. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| - 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Gaminio techninis aprašas lietuvių arba anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi,  tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminys.