## Kraujo surinkimo sistemos
CPO LT planuoja papildyti Kraujo paėmimo sistemų užsakymų per CPO LT katalogą pirkimo, vykdomo taikant dinaminę pirkimo sistemą, naujomis, bet su pirkimo objektu susijusiomis techninėmis specifikacijomis.
Kviečiame tiekėjus susipažinti su techninėmis specifikacijomis ir pateikti pastabas bei pasiūlymus. Tiekėjus, norinčius dalyvauti Kraujo paėmimo sistemų užsakymų per CPO LT katalogą dinaminėje pirkimo
sistemoje, kviečiame teikti paraiškas (jei dar nesate priimti į Kraujo paėmimo sistemų užsakymų per CPO LT katalogą dinaminę pirkimo sistemą).
Pirkimo dokumentus rasite čia - https://cvpp.eviesiejipirkimai.lt/Notice/Details/2022-600000
BVPŽ - 33140000 - Medicinos reikmenys; 33141200 - Kateteriai 33141300 - Venų punkcijų, kraujo ėmimo prietaisai 33141320 - Medicininės adatos 33141900 - Kraujo lancetai 33190000 - Įvairūs medicinos prietaisai ir produktai 33192500 - Mėgintuvėliai
DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA
KRAUJO PAĖMIMO SISTEMŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ
Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos techninė specifikacija
Bendrieji reikalavimai:
1. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (katalogai, techniniai aprašai, duomenų lapai) nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. Siūlomiems gaminiams kartu su pasiūlymu būtina pateikti katalogus su pažymėtomis techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametrų siūlomomis reikšmėmis.
2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas).
3. Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą medicinos priemonių gamybai gamybai (taikoma kapiliarinio kraujo surinkimo sistemoms KPS29); Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai(taikoma kapiliarinio kraujo surinkimo sistemoms KPS30) (kartu su dokumetacija būtina pateikti atitiktį patvirtinančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento (gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas) kopiją). (Būtina pateikti atitiktį patvirtinančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento (gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas) kopiją).
4. Visų prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.
5. Kartu su siūlomų prekių aprašymu / dokumentacija ir prekėmis tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją / instrukcijos kopiją anglų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą.
KPS29 | Švirkštas skirtas arterinio kraujo mėginiui paimti pH, kraujo dujų ir elektrolitų tyrimams | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis | Tiekėjų/rinkos dalyvių pastabos
| 1.Skirtas arterinio kraujo tyrimams: pH, dujų, elektrolitų matavimui ir suderinamas su automatinėmis kraujo dujų analizės sistemomis | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| 2. Švirkšto tūris 1,5-3 ml. Švirkštas turi turėti aiškią, neištrinamą graduaciją. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| 3. Švirkšto viduje yra sausas liofilizuotas ličio heparinas, ne daugiau kaip 8 IU švirkšte. Vienodai paskirstytas visame švirkšto viduje. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
4. Adata kraujo paėmimui 22-23 G, ilgis 25-35 mm.
5. Adata turi būti iš anksto sujungta su švirkštu (angl. preassembled) ir turėti adatos apsaugos mechanizmą (angl. safety needle), užtikrinantį personalo apsaugą nuo atsitiktinių dūrių.
| 6. Vienkartinio naudojimo | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| 7. Nepirogeniškas | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| 8. Kiekvienas švirkštas turi būti steriliai supakuotas atskirai, sterilumo užtikrinimo lygmuo (SAL) – ne mažesnis kaip 10⁻⁶ | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| 9. Gamintojas turi būti registruotas EUDAMED sistemoje ir pateikti medicinos prietaiso atitikties deklaraciją pagal MDR (ES) 2017/745. | Taip
| 10. Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą medicinos priemonių gamybai. | Taip
| 1. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (katalogai, techniniai aprašai, duomenų lapai) nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. Siūlomiems gaminiams būtina pateikti katalogus su pažymėtomis techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametrų siūlomomis reikšmėmis. 2. Būtina pateikti siūlomų prekių atitiktį nurodytoms direktyvoms patvirtinančių dokumentų kopijas. 3. Būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas. 4. Būtina pateikti sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją, patvirtinančią, kad gamintojas turi įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą medicinos priemonių gamybai. (Gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas). 5. Produkto atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įvertinimui ir kartu su prekėmis būtina pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją / instrukcijos kopiją anglų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą. 6. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu[1], atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). [1] kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. | Įkeliami dokumentai
KPS30 | Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams su integruota semtuvėlio formos dalimi kraujo surinkimui, 100 - 250 µl tūrio | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis | Tiekėjų/rinkos dalyvių pastabos
| Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 100 - 250 µl tūrio. | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su integruota semtuvėlio formos dalimi kraujo surinkimui | Siūlomos prekės atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į pateiktą dokumentaciją. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas, nurodant konkrečius siūlomus parametrus (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).
| Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu. | Taip/Ne
| Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai. | Taip/Ne
| 1. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (aprašyme ar kituose dokumentuose) nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. Siūlomiems gaminiams būtina pateikti katalogus su pažymėtomis techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametrų siūlomomis reikšmėmis. 2. Būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas. 3. Būtina pateikti sertifikato arba lygiaverčio dokumento kopiją, patvirtinančią, kad gamintojas turi įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai. (Gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas). 4. Produkto atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įvertinimui ir kartu su prekėmis būtina pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją / instrukcijos kopiją anglų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą. 5. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu[1], atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). [1] kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami. | Įkeliami dokumentai