## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinamas kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas - tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Anestezijos aparatų kaina (K) | 50
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 34
| 3) Priedų kiekiai (P) | 4
| 4) Išplėstinė garantija (G) | 12
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Anestezijos aparatų kaina (K) |  |  |  |  | X = | 50
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 34
Priedų kiekiai (P) |  |  |  |  | Z = | 4
Išplėstinė garantija (G) |  |  |  |  | Q = | 12
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 | ﻿Anestezijos aparate integruotas vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kurio veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 120 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas | Statinis: (yra/nėra) | L1 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 | Mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 6". Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus. | Statinis: (yra/nėra) | L2 = | 0.2 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 | ﻿Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 21" | Statinis: (yra/nėra) | L3 = | 0.35 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 | ﻿Maksimalus minutinis tūris ≥ 90 l/min | Statinis: (yra/nėra) | L4 = | 0.25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T5 | ﻿Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min | Statinis: (yra/nėra) | L5 = | 0.1 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
P1 | EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.1. punkte) | Palyginamasis: interpoliacinis | N1 = | 0.15 | Nurodyti siūlomą kiekį, vnt.
P2 | SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.2. punkte) | Palyginamasis: interpoliacinis | N2 = | 0.25 | Nurodyti siūlomą komplektų kiekį, komplektais
P3 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.3. punkte) | Palyginamasis: interpoliacinis | N3 = | 0.3 | Nurodyti siūlomą komplektų kiekį, komplektais
P4 | Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.5. punkte) | Palyginamasis: interpoliacinis | N4 = | 0.3 | Nurodyti siūlomą komplektų kiekį, komplektais
G | Tiekėjas siūlomam anestezijos aparatui suteikia 5 metų (60 mėnesių) išplėstinę garantiją* | Statinis: (yra/nėra) | W = | 1 | Įrašyti parametro vertę: Taip / Ne
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį anestezijos aparatą. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. Pakaitinis prietaisas suteikiamas visam sugedusio prietaiso remonto terminui. Pateikiamas pakaitinis prietaisas turi būti ne prastesnių parametrų nei sugedęs prietaisas.
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kiekio ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K), techninių pranašumų (T), priedų kiekių (P) ir išplėstinės garantijos (G) balus:
E = K + T + P + G
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 ir T5 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.10, T2 = L2 = 0.20, T3 = L3 = 0.35, T4 = L4 = 0.25, T5 = L5 = 0.10. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
4. Siūlomo objekto P1, P2, P3 ir P4 priedų kiekiai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi parametro P1, P2, P3 ir P4 didžiausią skaitinę vertę (Pmax) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: P1 = N1 = 0.15, P2 = N2 = 0.25, P3 = N3 = 0.30, P4 = N4 = 0.30. Mažiausią parametrų P1, P2, P3 ir P4 skaitinę vertę (Pmin) turintis objektas gauna 0 balų: P1 = N1 = 0, P2 = N2 = 0, P3 = N3 = 0, P4 = N4 = 0. Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Pv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:
Priedų kiekių (P) balai apskaičiuojami visų priedų keikių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš priedų kiekio lyginamojo svorio (Z):
5. Siūlomo objekto išplėstinė 5 metų garantinė priežiūra (G) aprašoma statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl garantinės priežiūros įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: W = 1, tuomet G = W x Q
Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: W = 0, tuomet G = 0
kur W – parametro lyginamasis svoris, Q - garantinės priežiūros lyginamasis svoris.
* T2 techninio pranašumo paaiškinimas - Jei siūlomas anestezijos aparatas veikimui naudoja arba suspaustą orą tiekiamą iš magistralinio vamzdyno, arba dujų balionų tuomet toks pasiūlymas neatitinka nustatyto T2 techninio pranašumo reikalavimo. T2 techninis pranašumas įpareigoja pasiūlyti anestezijos sistemą, kuri gali užtikrinti priverstinę ventiliaciją aplinkos oru nutrūkus visų šviežių dujų tiekimui, t.y. nutrūkus dujų tiekimui tiek iš magistralinio vamzdyno, tiek ir iš dujų balionų. Anestezijos prietaisas atitinkantis T2 techninį pranašumą turi turėti turbiną, kuri gali generuoti reikiamą deguonį pacientui.
* T3 techninio pranašumo paaiškinimas - Lygiaverčiu technologiniu sprendiniu nėra laikoma atvirkštinio santykio slėgio valdymo ventiliacija (angliškai: Inverse Ratio Ventilation in PCV). Tiekėjui pasiūliusiam šį ar lygiavertį technologinį sprendinį nebus skiriamas papildomas balas už T3 techninį pranašumą.
𝑇=(∑_(𝑖=1)^5▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌
𝑃=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑃_𝑖 )𝑥 𝑍
𝑷𝒊=(𝑷𝒗 −𝑷𝒎𝒊𝒏)/(𝑷𝒎𝒂𝒙 −𝑷𝒎𝒊𝒏) 𝒙 𝑵𝒊

## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 3 | metai

## Pasiūlymas
1. Siūlomi Techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra) parametro reikšmę
T1 | ﻿Anestezijos aparate integruotas vidinis avarinis maitinimo šaltinis, kurio veikimo laikas nuo jo aktyvavimo ≥ 120 min. užtikrinant visas anestezijos aparato funkcijas
T2 | Mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 6". Keičiama vaizdo orientacija ekrane jį apvertus.
T3 | ﻿Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 21"
T4 | ﻿Maksimalus minutinis tūris ≥ 90 l/min
T5 | ﻿Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas ≥ 50 l/min
2. Siūlomi priedai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas priedas |  | Įrašyti siūlomą kiekį
P1 | EKG elektrodų kabelis 5-ių elektrodų (daugkartinio naudojimo) (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.1. punkte)
P2 | SpO2 matavimo daviklis (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.2. punkte)
P3 | Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtos suaugusiems, skirtingų dydžių (s-m-l-xl) po 1 vnt.) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.3. punkte)
P4 | Daugkartinio naudojimo invazinio kraujospūdžio matavimo Sensonor arba lygiaverčio tipo kabelis skirtais davikliams prijungti prie monitoriaus ir prie modulio (kiekis negali būti mažesnis, nei reikalaujama techninės specifikacijos 5.5. punkte)
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Tiekėjas siūlomam anestezijos aparatui suteikia 5 metų (60 mėnesių) išplėstinę garantiją* |  |  | metai
* Garantinio laikotarpio sąlygos:
1. Nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas),
2. Nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą,
3. Nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas,
4. Informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis),
5. Teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus,
6. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo,
7. Garantinio gedimo atveju tiekėjas nemokamai suteikia pakaitinį anestezijos aparatą. Taikoma jei įrenginio negalima sutvarkyti per 48 val. nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Techninis pranašumas T5 (T5n)
Priedų kiekis P1 (P1n)
Priedų kiekis P2 (P2n)
Priedų kiekis P3 (P3n)
Priedų kiekis P4 (P4n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkkn - Tiekėjo n siūlomų anestezijos aparatų kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomas anestezijos aparato garantinis laikotarpis (metais).
T1n - T5n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (Yra / Nėra).
P1n - P4n - Tiekėjo n siūlomas priedų kiekis, nurodytas "Vertinimo tvarkoje" (vnt. arba komplektai).

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Techninių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
T5n | 0 | 0 | 0
Priedų kiekių balas (Pn) | 0 | 0 | 0
P1n | 0 | 0 | 0
P2n | 0 | 0 | 0
P3n | 0 | 0 | 0
P4n | 0 | 0 | 0
Išplėstinės garantijos balas (Gn) | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne