TSD-1028, VPP-6352

Chirurginių grąžtų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chirurginiai grąžtai: |  |  |
| 1.1. | Grąžtas (orientacinis kiekis 1000 vnt.) | - Vienkartinis; - Su J formos (arba lygiaverte) jungtimi; - Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); - Grąžto ilgis 44,5 mm (± 0,5 mm); - Fisūrinė (arba lygiaverčio tipo) galvutė; - Galvutės Ø2 mm (± 0,1 mm). (kodas NC0105.014 arba lygiavertis) |  |
| 1.2. | Grąžtas (orientacinis kiekis 50 vnt.) | - Vienkartinis; - Sterilus; - Su J formos (arba lygiaverte) jungtimi; - Pagamintas iš kietmetalio (arba lygiavertės medžiagos); - Grąžto ilgis 44,5 mm (± 0,5 mm); - Fisūrinė (arba lygiaverčio tipo) galvutė; - Galvutės Ø6 mm (± 0,1 mm). (kodas NC0110.014S arba lygiavertis) |  |
| 2. | Suderinamumas | Siūlomi chirurginiai grąžtai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Bien Air“ antgaliu „ChiroPro 980“ ir gamintojo „NSK“ antgaliu „SurgicPro“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 3. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 4. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 5. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkami chirurginiai grąžtai turi būti techniškai derinami su turimais antgaliais ir turi būti užtikrintas nenutrūkstamas tiekimas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.