Gauti tiekėjų paklausimai .Teikiame atsakymus.

1 pirkimo objekto dalis - endoskopinė sistema

1 klausimas.

Techninės specifikacijos punkte Nr. 4.3 pateikiami reikalavimai endoskopiniam siurbliui ir irigaciniai pompai. Nėra tikslinga pirkti endoskopinį atliurbėją ir irigacinę pompą kaip vieną įrenginį, nes jie atlieka skirtingas funkcijas, turi skirtingus techninius parametrus, ir jų reikalavimai bei saugos standartai nesutampa. Siekiant išvengti skirtingų interpretacijų prašome išskirti įrenginius į atskiras pozicijas, nurodant kiekvienai iš pozicijų atitinkamus reikalavimus.

Atsakymas.

Techninės specifikacijos 4.3 punkte nurodytas reikalavimas įsigyti endoskopinį siurblį ir irigacinę pompą kaip vieną integruotą įrenginį yra pagrįstas perkančiosios organizacijos poreikiais užtikrinti:

Efektyvų darbo procesą operacinėje – integruotas sprendimas leidžia sumažinti jungčių skaičių, optimizuoti vietos panaudojimą ir palengvinti personalo darbą. Suderinamumą ir saugumą – vieno gamintojo integruotas įrenginys užtikrina, kad komponentai veiks tarpusavyje be papildomų adapterių ar rizikos dėl nesuderinamumo. Techninį aptarnavimą ir garantijas – integruotas sprendimas supaprastina garantinių įsipareigojimų vykdymą ir techninį palaikymą.

Be to, rinkoje egzistuoja gamintojai, siūlantys integruotus sprendimus, kurie atitinka tiek siurbimo, tiek irigacijos funkcijas, todėl reikalavimas nėra diskriminuojantis ar ribojantis konkurenciją.

2 klausimas.

Techninės specifikacijos punkte Nr. 1.2.4 skelbia: ,,Automatinis baltos šviesos balansas.”

Šis reikalavimas pritaikytas vienam gamintojui, tik vienas rinkoje esantis gamintojas gali pasiūlyti tokį funkcionalumą. Prašome šalinti konkurenciją ribojantį reikalavimą.

Atsakymas

Techninės specifikacijos punkte Nr. 1.2.4 nurodytas reikalavimas „automatinis baltos šviesos balansas“ nėra pritaikytas konkrečiam gamintojui, o atspindi perkančiosios organizacijos poreikį užtikrinti aukštos kokybės vaizdo atkūrimą realiu laiku, nepriklausomai nuo apšvietimo sąlygų.

Šis funkcionalumas yra plačiai paplitęs šiuolaikinėse endoskopinėse vaizdo sistemose, ypač aukštesnės klasės modeliuose. Užtikrina spalvų tikslumą, kuris yra kritiškai svarbus diagnostikai ir chirurginėms intervencijoms. Leidžia automatizuoti darbo eigą, sumažinant poreikį rankiniam reguliavimui ir klaidų riziką.

Perkančioji organizacija neįtraukė jokių gamintojo pavadinimų ar modelių, o reikalavimas suformuluotas funkciniu principu, vadovaujantis objektyviais kokybės kriterijais.

Pagarbiai,