Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas „Techninė specifikacija“

TŪM ĮVAIRIŲ BALDŲ SU MONTAVIMU PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai

1.1. Tiekėjo pristatyti baldai turi būti atvežti ir sumontuoti užsakovo patalpose. Tiekėjas po sutarties pasirašymo turi atvykti į užsakovo patalpas ir atlikti matavimus, reikalingus tiksliems baldų išmatavimams nustatyti.

1.2. Garantinis laikotarpis baldams – ne mažesnis nei 24 mėn. nuo baldų sumontavimo ir priėmimo - perdavimo akto pasirašymo datos. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, patvirtina, kad garantinis terminas baldams bus ne mažesnis nei 24 mėn.

1.3. Baldų spalva dėl 1-6 pozicijų bus tikslinama su užsakovu. Baldų spalva turi būti suderinta su užsakovu po sutarties pasirašymo, prieš gamybos pradžią. Spalvos derinimas turi būti atliekamas pagal pateiktus pavyzdžius ar spalvų paletę

1.4. Siūlomos Prekės turi būti ne prastesnių parametrų nei nurodyta III skyriuje „Techniniai reikalavimai“ nurodytoje  lentelėje, siūlomos Prekės gali būti geresnių parametrų nei nurodyta.

1.5. Tiekėjas patiekdamas prekes užsakovui, turi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus:

1.5.1. dėl nurodytų baldų 1-6 pozicijose:

1.5.1.1. EN 13501 – 1:2018 arba lygiavertį standartą;

1.5.1.2. E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 arba lygiaverčius standartus;

1.5.1.3. EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus.

1.5.2. dėl nurodyto baldo 7 pozicijoje:

1.5.2.1. DIN ISO 5970 arba lygiavertį standartą;

1.5.2.2. IC3 pagal DIN EN 13329 arba lygiavertį standartą;

1.5.2.3. DIN EN 438-2 ir DIN 68861 arba lygiavertį standartą;

1.5.2.4. UL 2818 – 2022 “Auksinis” standartas ar lygiavertis arba aukštesnis standartas;

1.5.2.5. GS saugumo sertifikatas arba lygiavertis;

1.5.2.6. LGA teršalų atestatas arba lygiavertis.

1.5.3. dėl nurodyto baldo 8 pozicijoje:

1.5.3.1. DIN EN 1729 standartas arba lygiavertis;

1.5.3.2. BIFMA e3 – 2019 baldų tvarumo standartas „levelTM 3 - Platin“ arba lygiavertis arba aukštesnis standartas;

1.5.3.3. UL 2818 – 2022 “Auksinis” standartas arba lygiavertis arba aukštesnis standartas;

1.5.3.4. GS saugumo sertifikatas arba lygiavertis;

1.5.3.5. LGA teršalų atestatas arba lygiavertis.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

2.1.  Šis pirkimas laikomas žaliuoju pirkimu, nes vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (toliau – Tvarkos aprašas), 4.1 punktu baldams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai, numatyti Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“, t. y. mokykliniai baldai turi atitikti šiuos minimalius aplinkos apsaugos reikalavimus (Tiekėjas patiekdamas prekes užsakovui, turi pateikti atitiktį įrodančius dokumentus):

| ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| --- | --- |
| visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: ; neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

III. Įvairūs baldai

3.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad užsakovas galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

3.2. Tiekėjas lentelėje (kur nurodyta PILDO TIEKĖJAS) privalo įrašyti konkrečias savo siūlomų prekių reikšmes, matmenis, nurodo internetines nuorodas (jeigu yra)/ katalogus/ bukletus ir kt., ar prekes pats gamins ar yra pagamintos. Reikalavimai ką turi įrašyti tiekėjas, nurodyti 3-4 stulpeliuose).

3.3. Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo prekės gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, pavadinimas. Nurodomas puslapis, pastraipa, punktas, kuriuose yra reikalaujama prekės specifikacijos reikšmė arba konkreti internetinė nuoroda į viešai prieinamą prekės gamintojo puslapį, kurioje yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Spinta slankiojančiomis durimis, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 1.1. Matmenys (aukštis x plotis x gylis): 2100x2000x400 mm. (±20mm) 1.2. Spintos korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip 18 mm (±2mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 1.3. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 1.4. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 1.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm (±0,2 mm) storio ABS/PVC briauna, fasadų briaunos laminuotos ne plonesne kaip 2 mm (±0,2 mm) storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos spalva. 1.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF. 1.7. Spinta padalinta į 3 lygias vertikalias dalis. Kairėje pusėje turi būti ištraukiama kartelė rūbams, vidurinė ir dešinė dalys turi būti suskirstyta vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų turi būti įveržiama. 1.8. Spinta su trimis durimis, kurios turi slankiotis dviem kryptimis. Fasadai turi profilines rankėneles. Bėgeliai viršuje ir apačioje. | 1.1. Matmenys [nurodyti, aukštis x plotis x gylis] mm 1.2. Spintos korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 1.3. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 1.4 Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 1.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS/PVC briauna, fasadų briaunos laminuotos ne plonesne kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su spintos spalva [nurodyti taip/ne]. 1.6. Spintos nugarėlė iš HDF [nurodyti taip/ne]. 1.7. Spinta padalinta į 3 lygias vertikalias dalis. Kairėje pusėje ištraukiama kartelė rūbams, vidurinė ir dešinė dalys suskirstyts vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų įveržiama [nurodyti taip/ne]. 1.8. Spinta su trimis durimis, kurios slankiojasi dviem kryptimis [nurodyti taip/ne]. Fasadai su profilinėmis rankėnėlėmis [nurodyti taip/ne]. Bėgeliai viršuje ir apačioje [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 2. | Virtuvės baldų komplektas, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 2.1. L formos matmenys aukštis x plotis/ plotis x gylis 2400x3600/2330x600 mm. (±20mm) (tarpas tarp apatinių ir viršutinių spintelių H600mm). 2.1.1. Virtuvės korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip 18 mm (±2 mm) storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 2.1.2. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 2.1.3. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus.. 2.1.4. Stalviršis iš ne mažiau kaip 38 mm (±2mm) dengtas HPL danga. 2.1.5. Virtuvėje turi būti numatyta spinta (tikslus aukštis derinamas užsakymo metu), kurioje yra galimybė montuoti dvi laisvai pastatomas mikrobangų krosneles ir įmontuojamą orkaitę. 2.1.6. Šalia kriauklės turi būti galimybė įmontuoti indaplovę. 2.1.7. 4 spintelės su durelėmis, kurių viduje viena kilnojama lentyna, ir 2 spintelės su stalčiukais. 2.1.8. 8 pakabinamos spintelės su 2 kilnojamomis lentynomis. 2.1.9. Turi būti numatyta vieta indų džiovyklei. 2.1.10. Lankstai su pritraukimu, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės, bėgeliai su pritraukimu. 2.1.11. Apatinės spintelės ant reg. aukščio kojelių. 2.1.12. Viršutinių spintelių fasadai paleisti 20 mm (±0,2 mm) žemyn, kad būtų patogu atidaryti. | 2.1. L formos matmenys: [nurodyti , aukštis x plotis/ plotis x gylis] mm. (tarpas tarp apatinių ir viršutinių spintelių H600mm) [nurodyti taip/ne]. 2.1.1. Virtuvės korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 2.1.2. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 2.1.3. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 2.1.4. Stalviršis iš [nurodyti konkrečiai] mm dengtas HPL danga [nurodyti taip/ne]. 2.1.5. Virtuvėje yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) numatyta spinta (tikslus aukštis derinamas užsakymo metu), kurioje yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) galimybė montuoti dvi laisvai pastatomas mikrobangų krosneles ir įmontuojamą orkaitę [nurodyti taip/ne]. 2.1.6. Šalia kriauklės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) galimybė įmontuoti indaplovę [nurodyti taip/ne]. 2.1.7. 4 spintelės su durelėmis, kurių viduje viena kilnojama lentyna, ir 2 spintelės su stalčiukais [nurodyti taip/ne]. 2.1.8. 8 pakabinamos spintelės su 2 kilnojamomis lentynomis [nurodyti taip/ne]. 2.1.9. yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) vieta indų džiovyklei [nurodyti taip/ne]. 2.1.10. Lankstai su pritraukimu, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės, bėgeliai su pritraukimu [nurodyti taip/ne]. 2.1.11. Apatinės spintelės ant reg. aukščio kojelių [nurodyti taip/ne]. 2.1.12. Viršutinių spintelių fasadai paleisti [nurodyti konkrečiai] mm žemyn, kad būtų patogu atidaryti. | ...................... [įrašyti] |
|  | 2.2. Bendri salos matmenys (aukštis x plotis x gylis) 900x1200x600 mm. (±20mm). 2.2.1. Salos korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip 18mm (±2 mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 2.2.2. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 2.2.3. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2.2.4. Stalviršis iš ne mažiau kaip 38mm (±2mm) dengtas HPL danga. 2.2.5. Saloje turi būti 2 spintelės su stalčiukais. 2.2.6. Rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės, bėgeliai su pritraukimu. 2.2.7. Spintelės ant reg. aukščio kojelių. | 2.2. Bendri salos matmenys: [nurodyti: aukštis x plotis x gylis] mm. 2.2.1. Salos korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm. laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 2.2.2. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 2.2.3. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 2.2.4. Stalviršis iš ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm dengtas HPL danga [nurodyti taip/ne]. 2.2.5. Saloje yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) 2 spintelės su stalčiukais [nurodyti taip/ne]. 2.2.6. Rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės, bėgeliai su pritraukimu [nurodyti taip/ne]. 2.2.7. Spintelės ant reg. aukščio kojelių [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
|  | 2.3. Bendri spintelių prie lango aukštis x plotis/ plotis x gylis L formos 900x2400/3290x600 (±20mm) (be viršutinių spintelių). 2.3.1. Spintelių korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip 18mm (±2 mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 2.3.2. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 2.3.3. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 2.3.4. Stalviršis iš ne mažiau kaip 38mm (±2mm) dengtas HPL danga. 2.3.5. Turi būti 4 spintelės su durelėmis, kurių viduje viena kilnojama lentyna, ir 3 spintelės su stalčiukais. 2.3.6. Lankstai su pritraukimu, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės, bėgeliai su pritraukimu. 2.3.7. Apatinės spintelės ant reg. aukščio kojelių. | 2.3. Bendri spintelių prie lango L formos (be viršutinių spintelių) [nurodyti aukštis x plotis/plotis x gylis x ]. 2.3.1. Spintelių korpusas ir fasadai pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 2.3.2. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 [nurodyti taip/ne] reikalavimus arba lygiavertį standartą. 2.3.3. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 2.3.4. Stalviršis iš ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm dengtas HPL danga [nurodyti taip/ne]. 2.3.5. 4 spintelės su durelėmis, kurių viduje viena kilnojama lentyna, ir 3 spintelės su stalčiukais [nurodyti taip/ne]. 2.3.6. Lankstai su pritraukimu, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės, bėgeliai su pritraukimu [nurodyti taip/ne]. 2.3.7. Apatinės spintelės ant reg. aukščio kojelių [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 3. | Ekspozicinė spinta su stiklinėmis durelėmis, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 3.1. Bendri spintos matmenys (aukštis x plotis x gylis) 2400x900x385 mm. (±20mm). 3.2. Spintos korpusas pagaminti iš nemažiau kaip 18 mm (±2 mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 3.3. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 3.4. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 3.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm (±0,2 mm) storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos spalva. 3.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF. 3.7. Spinta su 4 stikliniais fasadais. Du viršuje, du apačioje. Stiklas turi būti ne mažiau kaip 4 mm (±0,2 mm) storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis. 3.8. Spinta suskirstyta vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų turi būti įveržiama. 3.9. Lankstai turi būti pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės. | 3.1. Bendri spintos matmenys: [nurodyti: aukštis x plotis x gylis] mm. 3.2. Spintos korpusas pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 3.3. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 3.4. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 3.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su spintos spalva [nurodyti taip/ne] . 3.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF [nurodyti taip/ne]. 3.7. Spinta su 4 stikliniais fasadais. Du viršuje, du apačioje. Stiklas ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis [nurodyti taip/ne]. 3.8. Spinta suskirstyta vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų įveržiama [nurodyti taip/ne]. 3.9. Lankstai pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 4. | Ekspozicinė spinta su stiklinėmis durelėmis, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 4.1. Bendri spintos matmenys (aukštis x plotis x gylis) 2400x1000x385 mm. (±20mm). 4.2. Spintos korpusas pagaminti iš nemažiau kaip 18 mm (±2 mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 4.3. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 4.4. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 4.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm (±0,2 mm) storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos spalva. 4.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF. 4.7. Spinta su 4 stikliniais fasadais. Du viršuje, du apačioje. Stiklas turi būti ne mažiau kaip 4mm (±0,2 mm) storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis. 4.8. Spinta padalinta į 2 lygias vertikalias dalis, kurios suskirstytos vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų turi būti įveržiama. 4.9. Lankstai turi būti pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės. | 4.1. Bendri spintos matmenys: [nurodyti: aukštis x plotis x gylis] mm. 4.2. Spintos korpusas pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 4.3. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 4.4. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 4.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su spintos spalva [nurodyti taip/ne]. 4.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF [nurodyti taip/ne]. 4.7. Spinta su 4 stikliniais fasadais. Du viršuje, du apačioje. Stiklas ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis [nurodyti taip/ne]. 4.8. Spinta padalinta į 2 lygias vertikalias dalis, kurios suskirstytos vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų įveržiama [nurodyti taip/ne]. 4.9. Lankstai pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 5. | Ekspozicinė spinta su stiklinėmis durelėmis (1 vnt.) |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 5.1. Bendri spintos matmenys (aukštis x plotis x gylis) 2400x1600x385 mm. (±20mm). 5.2. Spintos korpusas pagaminti iš nemažiau kaip 18mm (±2 mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 5.3. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 5.4. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 5.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm (±0,2 mm) storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos spalva. 5.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF. 5.7. Spinta su 6 stikliniais fasadais. Trys viršuje, trys apačioje. 5.8. Stiklas turi būti ne mažiau kaip 4 mm (±0,2 mm) storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis. 5.9. Spinta padalinta į 3 lygias vertikalias dalis, kurios suskirstytos vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų turi būti įveržiama. 5.10. Lankstai turi būti pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės. | 5.1. Bendri spintos matmenys: [nurodyti: aukštis x plotis x gylis] mm. 5.2. Spintos korpusas pagaminti iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 5.3. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 5.4. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 5.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su spintos spalva [nurodyti taip/ne]. 5.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF [nurodyti taip/ne]. 5.7. Spinta su 6 stikliniais fasadais. Trys viršuje, trys apačioje [nurodyti taip/ne] . 5.8. Stiklas ne mažiau kaip[nurodyti konkrečiai] mm storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis [nurodyti taip/ne]. 5.9. Spinta padalinta į 3 lygias vertikalias dalis, kurios suskirstytos vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų įveržiama [nurodyti taip/ne]. 5.10. Lankstai pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 6. | Ekspozicinė spinta su stiklinėmis durelėmis, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 6.1. Bendri spintos matmenys (aukštis x plotis x gylis) 3150x2400x385 mm. (±20mm). 6.2. Spintos korpusas pagamintas iš nemažiau kaip 18 mm (±2 mm) laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės turi atitikti EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus. 6.3. Formaldehido kiekis atitinka E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą. 6.4. Atsparumas ugniai turi atitikti EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. 6.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip 0,4 mm (±+-0,2 mm) storio ABS/PVC briauna, kurios spalva turi sutapti su spintos spalva. 6.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF. 6.7. Spinta su 12 stiklinių fasadų. Šeši viršuje, šeši apačioje. Stiklas turi būti ne mažiau kaip 4 mm (±0,2 mm) storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis. 6.8. Spinta susideda iš 6 korpusų. Korpusai padalinti į dvi lygias dalis vertikaliai, suskirstyti vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų turi būti įveržiama. 6.9. Lankstai turi būti pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės. | 6.1. Bendri spintos matmenys: [nurodyti: aukštis x plotis x gylis] mm. 6.2. Spintos korpusas pagamintas iš nemažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm laminuotos medžių drožlių plokštės (LMDP), kurios cheminės ir fizinės savybės yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkančios EN 14322 ir EN 312 arba lygiaverčius standartus [nurodyti taip/ne]. 6.3. Formaldehido kiekis yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis E1, E1 E05 klasės arba faktinio IOS-MAT 0003 / IOS-MAT 0181 reikalavimus arba lygiavertį standartą [nurodyti taip/ne]. 6.4. Atsparumas ugniai yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis EN 13501 – 1:2018 arba lygiaverčio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 6.5. Spintos korpuso briaunos laminuotos ne plonesne kaip [nurodyti konkrečiai] mm storio ABS/PVC briauna, kurios spalva sutampa su spintos spalva [nurodyti taip/ne]. 6.6. Spintos nugarėlė gaminama iš HDF [nurodyti taip/ne]. 6.7. Spinta su 12 stiklinių fasadų. Šeši viršuje, šeši apačioje. Stiklas ne mažiau kaip [nurodyti konkrečiai] mm. storio, grūdintas su šlifuotomis kraštinėmis [nurodyti taip/ne]. 6.8. Spinta susideda iš 6 korpusų. Korpusai padalinti į dvi lygias dalis vertikaliai, suskirstyti vienodais tarpais, po 6 reguliuojamo aukščio lentynas, viena iš jų įveržiama [nurodyti taip/ne]. 6.9. Lankstai pritaikyti stiklinėms durelėms, rankenėlės dviejų tvirtinimo taškų, metalinės [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 7. | Mokyklinis vienvietis stalas, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 7.1. Stalo kojos: plieninės, T formos su papildomu skersiniu tarp šoninių kojų. 7.2. Kojų aukštis turi būti reguliuojamas 590 mm. - 820 mm (±20mm) su 5 pakopomis. 7.3. Aukščiui reguliuoti naudojamas „Allen“ tipo raktas arba lygiavertis. 7.4. Kojos turi būti dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais arba lygiaverčiu. 7.5. Stalo dydis (aukštis x plotis) 700x500 (±20mm) mm pagal DIN ISO 5970 arba lygiavertis. 7.6. Stalviršis: ne mažiau nei 16 mm (±2 mm) storio pagamintas pagal termodinaminę technologiją. Turi būti pagamintas iš buko drožlių medienos su apvalintais kraštais ir kampais. 7.7. Stalviršio atsparumo klasė ne blogesnė nei IC3 pagal DIN EN 13329 arba lygiavertis. 7.8. Stalviršis sertifikuotas pagal DIN EN 438-2 ir DIN 68861 arba lygiavertis. 7.9. Stalviršį turi būti galimybė pasirinkti iš nemažiau nei 12 spalvų ir tekstūrų. 7.10. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu ar lygiaverčiu arba aukštesniu. 7.11. Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. 7.12. Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. | 7.1. Stalo kojos: plieninės, T formos su papildomu skersiniu tarp šoninių kojų [nurodyti taip/ne]. 7.2. Kojų aukštis reguliuojamas [nurodyti konkrečiai] mm su 5 pakopomis [nurodyti taip/ne]. 7.3. Aukščiui reguliuoti naudojamas „Allen“ tipo raktas arba lygiavertis [nurodyti taip/ne]. 7.4. Kojos dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais arba lygiaverčiu [nurodyti taip/ne]. 7.5. Stalo dydis [nurodyti konkrečiai aukštis x plotis] mm pagal DIN ISO 5970 arba lygiavertis [nurodyti taip/ne]. 7.6. Stalviršis: ne mažiau nei [nurodyti konkrečiai] mm storio pagamintas pagal termodinaminę technologiją [nurodyti taip/ne]. Pagamintas iš buko drožlių medienos su apvalintais kraštais ir kampais [nurodyti taip/ne]. 7.7. Stalviršio atsparumo klasė ne blogesnė nei IC3 pagal DIN EN 13329 arba lygiavertis [nurodyti taip/ne]. 7.8. Stalviršis sertifikuotas pagal DIN EN 438-2 ir DIN 68861 arba lygiavertis [nurodyti taip/ne]. 7.9. Stalviršį galima pasirinkti iš nemažiau nei 12 spalvų ir tekstūrų [nurodyti taip/ne]. 7.10. Produktas yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu ar lygiaverčiu arba aukštesniu. 7.11. Produktas turi (jei prekė jau pagaminta) / turės (jei bus gaminama) GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ne]. 7.12. Produktas turi (jei prekė jau pagaminta) / turės (jei bus gaminama) atitinkantis LGA teršalų atestatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |
| 8. | Mokyklinė kėdė, 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojas | ...................... [įrašyti] |  |
|  | Modelis | ...................... [įrašyti] |  |
|  | 8.1. Kėdė turi būti iš dviejų dalių: pilnai perdirbamo, dvigubos sienelės struktūruoto polipropileno ir metalinių Z formos kojų. 8.2. Metalinių kojų diametras turi būti ne mažesnis nei 22 mm. (±2 mm). 8.3. Kojos turi būti chromuotos arba dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais arba lygiaverčiu. 8.4. Koja turi būti vientisa, t. y. forma padaryta sulenkus metalo vamzdį 5 kartus. 8.5. Ant kojos galų, kurie liečiasi su žeme turi būti uždėti plastikiniai antgaliai. 8.6. Turi būti skylė nugarinėje kėdės dalyje. 8.7. Turi būti galimybė kėdės plastikinę dalį pasirinkti iš nemažiau nei 8 spalvų, o metalinę iš nemažiau nei 10 spalvų. 8.8. Kėdės rėmą turi būti galimybė rinktis iš 6 skirtingų dydžių pagal DIN EN 1729 standartą arba lygiavertį. 8.9. Produktas turi atitikti BIFMA e3 – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba lygiavertį arba aukštesnį. 8.10. Produktas turi būti sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba lygiaverčiu arba aukštesnio standarto reikalavimus. 8.11. Produktas turi turėti GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį. 8.12. Produktas turi turėti LGA teršalų atestatą arba lygiavertį. | 8.1. Kėdė iš dviejų dalių: pilnai perdirbamo, dvigubos sienelės struktūruoto polipropileno ir metalinių Z formos kojų [nurodyti taip/ne]. 8.2. Metalinių kojų diametras [nurodyti konkrečiai] mm. 8.3. Kojos chromuotos arba dažytos milteliniu būdu su epoksidiniais dažais arba lygiaverčiu [nurodyti taip/ne]. 8.4. Koja vientisa, t. y. forma padaryta sulenkus metalo vamzdį 5 kartus [nurodyti taip/ne]. 8.5. Ant kojos galų, kurie liečiasi su žeme uždėti plastikiniai antgaliai [nurodyti taip/ne]. 8.6. Yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) skylė nugarinėje kėdės dalyje [nurodyti taip/ne]. 8.7. Yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) galimybė kėdės plastikinę dalį pasirinkti iš nemažiau nei 8 spalvų, o metalinę iš nemažiau nei 10 spalvų [nurodyti taip/ne]. 8.8. Kėdės rėmą yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) galimybė rinktis iš 6 skirtingų dydžių pagal DIN EN 1729 standartą arba lygiavertį. [nurodyti taip/ne]. 8.9. Produktas yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis BIFMA e3 – 2019 baldų tvarumo standarto „levelTM 3 - Platin“ arba lygiavertį arba aukštesnio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 8.10. Produktas yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) sertifikuotas dėl mažos chemikalų emisijos pagal UL 2818 – 2022 “Auksiniu” standartu arba lygiaverčiu arba aukštesnio standarto reikalavimus [nurodyti taip/ne]. 8.11. Produktas yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis GS saugumo sertifikatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ne]. 8.12. Produktas yra (jei prekė jau pagaminta) / bus (jei bus gaminama) atitinkantis LGA teršalų atestatą arba lygiavertį [nurodyti taip/ne]. | ...................... [įrašyti] |

Pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės  atitiks nustatytus reikalavimus.

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf