## 110 kV Žiniaraštis_Projektuot.
IT grupės kodas | IMT turto grupes pavadinimas | Mato vienetai | Kiekis | Medžiagos ir gaminiai, EUR be PVM | Mašinų ir mechanizmų darbas, EUR be PVM | Darbo užmokestis ir pridėtinės išlaidos, EUR be PVM | Kaina iš viso, EUR be PVM
140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140010 | 110 kV Viengrandžių G/B kampinių-inkarinių atramų demontavimo darbai | t | 6.4 |  |  |  | 0
140020 | Oro linija ant metalinių atramų |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
140020 | 110 kV Viengrandės metalinės kampinės-inkarinės atramos su montavimo darbais | t | 5.544 |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandžių metalinių kampinių-inkarinių atramų pamatai su montavimo darbais | t | 42.2 |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) laidų reguliavimo darbai inkariniame tarpatramyje (3 laidai) | km | 0.272 |  |  |  | 0
140020 | 110 kV Viengrandės oro linijos (OL) žaibosaugos troso su šviesolaidiniu kabeliu (ŽTŠK) reguliavimo darbai inkariniame tarpatramyje (1 trosas) | km | 0.272 |  |  |  | 0
| Pasiūlymo kaina be PVM, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| PVM suma, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pasiūlymo kaina su PVM, EUR |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Pastabos Projektuotojui: Jeigu, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, Jūsų vertinimu tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje kiekių stulpelyje (E) būtina įrašyti „0,00“. Svarbu: darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos rangos darbų pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.
Pastabos Rangovui: 1. Jei, remiantis projektavimo užduotimi ar techniniu projektu, tam tikrų medžiagų, gaminių ar darbų, nurodytų darbų žiniaraštyje, nereikia, atitinkamoje eilutėje būtina įrašyti „0,00 Eur“. 2. Įsivertinti ir užtikrinti, kad Pasiūlymas apimtų visus projektavimo užduotyje ir/ar techniniame projekte nurodytus darbus, medžiagas bei gaminius, kad užtikrinti tinkamam Darbų įgyvendinimui be papildomų darbų ir/ar paslaugų įtraukimo. 3. Šis žiniaraštis yra informacinio pobūdžio ir skirtas kainos detalizacijai. Jis neturi galios kitais projekto įgyvendinimo aspektais. Projekto eigoje būtina vadovautis tik techniniame projekte pateikta informacija, o ne darbų žiniaraščiu. 4. Darbo projekto parengimas nėra išskiriamas atskira eilute. Rangovas privalo įtraukti visus su darbo projekto parengimu susijusius kaštus į bendrą siūlomą darbų kainą. Atskirai už darbo projekto parengimą apmokėjimas nenumatomas. Pažymime, kad darbų žiniaraštyje pateiktos eilutės yra skirtos pasiūlymo kainai apskaičiuoti ir vertinti, todėl jos turi būti užpildytos teisingai.

## Pagalbinis (hidden)
Mano vnt.
vnt.
t
kompl.
3f kompl.
m2
kW
km
m
m3

## Turto grupės, IMT vnt.
LITGRID AB Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto apskaitos tvarkos aprašo 1 priedas
Turto grupių ir turto vienetų klasifikatorius
bei Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, (tiesinis metodas) taikomi nuo 2023-01-01
Eil.Nr. | Turto grupės finansinėse ataskaitose | Ilgalaikio turto grupės kodas | Turto grupės pavadinimas | Turto grupės aprašymas | Standartinis turto vieneto, kuriam suteikiamas inventorinis numeris, pavadinimas
I. |  |  | NEMATERIALUSIS TURTAS
I.1 | Patentai ir licencijos | 100010 | Programinės įrangos licencijos | Programinės įrangos licencijos | Licencija
I.2 | Programinė įranga | 100020 | Programinės įrangos paketai | Programinės įrangos paketai | Programinės įrangos paketas
I.3 | Kitas nematerialusis turtas | 100030 | Kitas nematerialusis turtas | Tipiniai techniniai projektai, darbo projektai, darbų vykdymo technologiniai projektai, sprendinių sąvadai | Techninis projektas
Darbo projektas
Darbų vykdymo technologinis projektas
Sprendinių sąvadas
|  |  |  | Kitas nematerialusis turtas | Tinklalapis
I.4 |  | 100040 | Prestižas | Prestižas | Prestižas
II. |  |  | MATERIALUSIS TURTAS
II.1 | Žemė | 110000 | Žemė
II.1.1 |  | 110010 | Žemės sklypai |  | Žemės sklypas
II.2. | Pastatai | 120000 | Pastatai
II.2.1 |  | 120010 | Gamybiniai - technologiniai pastatai | Vieno ir daugiau aukštų gamybiniai- technologiniai pastatai su vidaus inžinieriniais tinklais, įskaitant 330 ar 400 kv pastotėse esantys gamybiniai-technologiniai pastatai, Sinchroninių kompensatorių pastatai, išskyrus modulinius pastočių valdymo punktus | Sistemos valdymo pastatas
Technologinis pastatas
Srovės keitiklio valdymo pastatas
Srovės keitiklio ventilių pastatas
Slėptuvė
Sinchroninio kompensatoriaus pastatas
Stacionarus sandėlis
II.2.2 |  | 120020 | Transformatorių pastočių, skirstyklų pastatai | Vieno ir daugiau aukštų transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių pastatai su rūsiais ir pusrūsiais, pastato vidaus inžinieriniais tinklais, kiti pagalbiniai technologiniai pastatai Jei transformatorių pastato viduje sumontuota įvairi funkcinės paskirties įranga (pvz.: RAA, savų reikmių,TSPĮ), tai - pastotės valdymo punktas | Pastotės valdymo punktas
Savųjų reikmių pastatas
Priešgaisrinės siurblinės pastatas
Kompresorių pastatas
Rezervinio maitinimo pastatas
Vandens siurblinės pastatas
II.3. | Statiniai ir mašinos | 130000 | Statiniai ir įrenginiai
II.3.1 |  | 130010 | Keliai ir aikštelės | Automobiliniai keliai, privažiavimo keliai, aikštelės | Vidaus kelias, aikštelė, privažiavimo keliai
II.3.2 |  | 130020 | Inžineriniai tinklai | Išorės inžinieriniai tinklai | Vandentiekio sistema
Kanalizavimo sistema
Lietaus kanalizavimo sistema
Vandens drenavimo sistema
|  |  |  | Transformatorių pastočių, keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių pastatuose esantys vandens valymo įrenginiai | Vandens valymo įrenginiai
|  |  |  | Gręžtiniai, arteziniai šuliniai ir jų veikimui reikalinga įranga | Gręžtiniai šuliniai
|  |  |  | Įgilintos, neįgilintos nuotekų siurblinės, sujungtos ar nesujungtos su priėmimo rezervuarais | Nuotekų siurblinės
|  |  |  | Naftos gaudytuvai, alyvos surinkimo statiniai, įrenginiai | Alyvos surinkimo įrenginiai
|  |  |  | Švaraus vandens rezervuarai (gelžbetoniniai požeminiai, užpilamieji plytiniai, įžeminti, metaliniai), skirti gaisrų gesinimui, priešgaisrinei apsaugai ir kitoms reikmėms | Vandens rezervuaras
II.3.3. |  | 130030 | Kiti statiniai | Metalinės ir gelžbetoninės tvoros, (įskaitant vartus, vartelius, antitaraninius vartus) | Tvora
|  |  |  | Įvairių medžiagų ir konstrukcijų, įskaitant žemės pylimus ir žaliosios augmenijos, triukšmo slopinimo užtvaras | Triukšmo slopinimo užtvara
|  |  |  | Transformatorių pastočių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių statiniai (kabelių kanalai, atskiri apšvietimo ir žaibosaugos bokštai (ne ant portalų), ryšio antenų bokštai, pagalbinės patalpos) | Kabeliniai kanalai
Apšvietimo bokštai
Žaibosaugos bokštai
Ryšio antenų bokštai
Garažas
Dirbtuvės
Tualetas
Apsaugos ir kontrolės punktas
II.3.4. |  | 130040 | Laikini statiniai | Laikinas sandėlis, stoginė | Laikinas sandėlis
Stoginė
II.4. | Statiniai ir mašinos | 140000 | Elektros ir ryšių linijų statiniai ir įrenginiai
II.4.1 |  | 140010 | Oro linija ant gelžbetoninių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | Oro linija
|  |  |  | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos, įskaitant metalines tarpines ir kampines atramas | Oro linija
|  |  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos | Oro linija
|  |  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) | Atšaka
|  |  |  | Oro linija (su oro kabelių ruožais) iš 35- 330 kv transformatorių pastotės ar 10 kv skirstomojo punkto iki elektros energijos tiekimo normaliųjų nutraukimų | Oro linija
II.4.2 |  | 140020 | Oro linija ant metalinių atramų | Oro linija tarp 330-400 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | Oro linija
Oro linija
|  |  |  | Oro linija tarp 110 kv transformatorių pastočių su atšaka (iki 4 atramų) arba be jos ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | Oro linija
|  |  |  | Oro linija nuo tranzitinės oro linijos iki transformatorių pastotės (daugiau nei 4 atramos) ir su kabelių iki 100 m intarpu arba be jo | Atšaka
II.4.3 |  | 140030 | Kabelių linijos | Kabelių linija, įskaitant kabelius, statinius, kabelinius lovius ir kt. linijos priklausinius, tarp 110 - 400 kv transformatorių pastočių, keitiklių, keitiklių, sinchroninių kompensatorių stočių 110-400 kV oro linijų kabelių intarpai virš 100 m ilgio | Kabelių linija
Kabelių linija
II.4.4. |  | 140040 | Šviesolaidinio ryšio linijos | Optinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų skirta žaibosaugai ir duomenų perdavimui (šviesolaidžio kabelis lyne ar faziniame laide) | Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu
Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu
Žaibosaugos trosas su šviesolaidžio kabeliu
|  |  |  | Šviesolaidinio ryšio linijos su įranga ant elektros linijų atramų | Šviesolaidinio ryšio linijos ant OL
|  |  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų
|  |  |  | Ryšio kabelių linijos tarp dviejų mazgų | Ryšio kabelių kanalų sistema (RKKS)
II.5. | Statiniai ir mašinos | 150000 | Elektros įrenginiai
II.5.1 |  | 150010 | Lauko ir vidaus skirstyklų elektros įrenginiai | 400 - 3 kv transformatorių pastočių, skirstyklų, srovės keitiklių, sinchroninių kompensatorių pirminiai (pagrindiniai) elektros įrenginiai, su laikančiais pamatais, atramomis, portalais | Lauko skirstyklų įrenginiai
Lauko skirstyklų įrenginiai
Vidaus skirstyklų įrenginiai
Lauko skirstyklų įrenginiai
Lauko skirstyklų įrenginiai
Vidaus skirstyklų įrenginiai
Vidaus skirstyklų įrenginiai
Lauko skirstyklų įrenginiai
Lauko skirstyklų įrenginiai
Vidaus skirstyklų įrenginiai
II.5.2. |  | 150020 | Nuolatinės srovės keitiklių įrenginiai. | Nuolatinės srovės keitiklio vožtuvai/ventiliai - tiristoriniai, IGBT ir kiti sistemų įrenginiai | Nuolatinės srovės keitiklio tiristorinių vožtuvų/ventilių sistema
Nuolatinės srovės keitiklio tranzistorinių vožtuvų/ventilių sistema
II.5.3. |  | 150030 | Galios transformatoriai | Galios transformatoriai ir autotransformatoriai, nurodomi pagal pirminės apvijos įtampą, 400 kv vienos fazės transformatoriai | Galios transformatorius
Galios transformatorius
Galios transformatorius
Autotransformatorius
Galios transformatorius
II.5.4. |  | 150040 | Reaktoriai, kompensavimo įrenginiai | Kompensacinės ritės, šunto reaktoriai, srovės lyginimo reaktoriai | Kompensavimo reaktorius
Lyginimo reaktorius
|  |  |  | Sinchroninių kompensatorių įrenginiai | Sinchroninis kompensatorius
Smagratis
Izoliuotosios šynos
II.5.5. |  | 150050 | Relinės apsaugos ir automatikos elektromechaniniai įrenginiai | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių sumontavimo ir gnybtynų spintas bei antrinių grandinių kabelius Elektros apskaitos spintos, kuriose montuojami elektros skaitkliai ir reikalinga elektros instaliacija, bei antrinių grandinių kabeliai iki kitų įrenginių ar gnybtynų spintų. Aukšto dažnio įrenginys. Mikroprocesoriniams relinės apsaugos ir automatikos įrenginiams montuoti skirtos spintos su spintose esančiais elektromechaniniais relinės apsaugos ir automatikos įrenginiais (tarpinės relės, dvi-pozicinės relės, kontroliniai kabeliai) | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo elektromechaniniai įrenginiai
Elektros apskaitos spinta, įskaitant elektromechaninius įrenginius
Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesorinių įrenginių spintos su elektromechaniniais įrenginiais
Aukšto dažnio įrenginys
II.5.6. |  | 150060 | Relinės apsaugos ir automatikos mikroprocesoriniai įrenginiai | Skirstyklų, sinchroninio kompensatoriaus ir srovės keitiklių relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai (išskyrus sumontuotus narveliuose), įskaitant įrenginių ir gnybtynų sumontavimo spintas bei antrinių grandinių kabelius | Relinės apsaugos, automatikos ir valdymo mikroprocesoriniai įrenginiai
Gnybtynų spintos
Paleidimo sistema
Žadinimo sistema
Valdymo sistema
II.5.7. |  | 150070 | 0,4 kV ir žemesnės įtampos įrenginiai | Transformatorių pastočių, Keitiklių ir Sinchroninių kompensatorių stočių 0,4 kv ir žemesnės įtampos kintamosios/nuolatinės srovės elektros įrenginiai, su pastočių ir skirstyklų veikimui reikalingais kabeliais | Kintamos srovės savų reikmių įrenginiai
Nuolatinės srovės savų reikmių įrenginiai
II.5.8. |  | 150080 | Kiti įrenginiai | Komplektinė, modulinė, betoninė transformatorinė su viduje sumontuotais elektros įrenginiais, išskyrus galios transformatorių Transformatorių pastočių, skirstyklų, kabelinių linijų veikimo užtikrinimui reikalingi įrenginiai Statiniai galios kondensatoriai, kondensatorių baterijos, kintamos srovės filtrai | Lauko komplektinė transformatorinė
Lauko komplektinė transformatorinė
Vidaus komplektinė transformatorinė
Vidaus komplektinė transformatorinė
Modulinės transformatorinės (MT)
Betoninės transformatorinės (BT)
Modulinės transformatorinės (MT)
Kondensatorių baterija
Kondensatorius
Kintamos srovės filtras
II.5.9. |  | 150090 | Akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai ir jų įkrovimo ir valdymo įrenginiai | Transformatorių pastočių, Keitiklių ir sinchroninių kompensatorių stočių akumuliatoriai, akumuliatorių baterijos, energijos kaupikliai, įkrovikliai, valdymo įrenginiai | Akumuliatorių baterija
Energijos kaupiklis
Energijos kaupiklio valdymo įrenginys
Akumuliatorių įkroviklis
II.6. | Statiniai ir mašinos | 160000 | Mašinos, įrengimai ir sistemos
II.6.1. |  | 160010 | Elektros agregatai | Stacionarios, kilnojamos elektros stotys, mobilūs elektros generatoriai, atsinaujinančios energijos šaltiniai | Stacionari elektros stotis
Kilnojama elektros stotis
Saulės energijos elektrinė
Energijos kaupimo baterija
Generatorius
II.6.2. |  | 160020 | Technologiniai kompresoriai | Suspausto oro kompresoriai - stacionarūs, mobilūs | Stacionarus kompresorius
Mobilus kompresorius
II.6.3. |  | 160030 | Vėdinimo, apšvietimo, gaisro gesinimo sistemos ir įrengimai | Elektros skirstyklų, sinchroninių kompensatorių stočių, srovės keitiklių patalpų, įrenginių šildymo/vėdinimo, aušinimo ir oro kondencionavimo, filtravimo, rekuperavimo įrenginiai/sistemos; prožektoriai teritorijoms ir patalpoms apšviesti, išorinio apšvietimo šviestuvai, kabeliniai tinklai | Oro vėdinimo sistema
Įrenginių aušinimo sistema
Kondicionieriai
Teritorijų apšvietimo įrenginiai
Tepimo sistema
Vakuumo sistema
|  |  |  | 330-400 kV transformatorių ir autotransformatorių, sinchroninių kompensatorių įrenginių gaisro gesinimo sistemos | Automatinė gaisro gesinimo sistema
|  |  |  | Transformatorių pastočių, skirstyklų, sinchroninių kompensatorių stočių pastatų įrenginiai skirti gaisro gesinimui | Gaisro gesinimo sistema
II.6.4. |  | 160040 | Oro rinktuvai | Suspausto oro saugojimo talpos, vamzdynai, įskaitant pastotės, skirstyklos suspausto oro vamzdynus | Suspausto oro laikymo sistema
II.6.5 |  | 160050 | Siurblinių įrengimai | Siurbliai, priešgaisrinių siurblinių įrenginiai, vamzdynai ir kita įranga | Siurblinės įrengimai
Siurblys
II.6.6. |  | 160060 | Metalo apdirbimo staklės | Visų tipų metalo apdirbimo staklės | Tekinimo staklės
Gręžimo staklės
Frezavimo staklės
Karpymo staklės
Lenkimo staklės
II.6.7. |  | 160070 | Specialūs remonto ir diagnostikos įrenginiai | Įrenginiai skirti pagrindinių tinklo, sinchroninių kompensatorių įrenginių, linijų remontui, parametrų dydžių nustatymo prietaisai,autotransformatorių/transformatorių monitoringo sistemos | Specialus matavimo įrenginys
Elektrinis matavimo įrenginys
Specialus remonto įrenginys
Autotransformatorių/transformatorių monitoringo sistemos
II.7. | Statiniai ir mašinos | 170000 | Darbo įtaisai, įrankiai ir prietaisai
II.7.1. |  | 170010 | Elektros apskaitos prietaisai | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema Visi valdikliai (KDV ir MDV) Elektros skaitikliai | Automatizuota elektros energijos apskaitos sistema
Elektros kokybės analizatorius
Elektros skaitiklis
Komercinių duomenų perdavimo valdiklis
Momentinių duomenų perdavimo valdiklis
II.7.2. |  | 170020 | Kiti matavimo ir reguliavimo prietaisai | Manometrai, vakuumetrai, traukomačiai, matuokliai - lygio, slėgio ir kitų terpių būsenų (išskyrus sumontuotus įrenginiuose). Dronai, žiūronai | Manometras
Termovizorius
Alyvos kokybės nustatymo prietaisas
Hromotografas
Vakuumetras
Traukomatis
Matuoklis
Reguliatorius
Telekeitiklis
Detektorius
Ieškiklis
Triukšmamatis
Indikatorius
Temperatūros matavimo prietaisas
Laiko ir greičio matavimo prietaisas
Linijinių ir kampinių matavimų prietaisas
Medžiagų sudėties ir mechaniniųsavybių tikrinimo prietaisas
Vandens ir garo parametrų reguliatoriai, indikatoriai, signalizatoriai
Matavimo keitikliai
Stiprintuvas
Stabilizatorius
Laboratorinis matavimo transformatorius
Bandymų - patikros stendas
Bandymų - patikros sistema
Dronas
Žiūronai
II.8. | Transporto priemonės | 180000 | Transporto priemonės
II.8.1. |  | 180010 | Lengvieji automobiliai | Lengvieji automobiliai ne senesni kaip 5 m. (kiti lengvieji automobiliai senesni kaip 5 m.) | Lengvasis automobilis
II.8.2 |  | 180020 | Krovininiai automobiliai, priekabos, autobusai | Krovininiai automobiliai, autobusai ne senesni kaip 5 m. (senesni kaip 5 m.) | Krovininis automobilis
Priekaba
Autobusas
II.9. | Kitas materialus turtas | 190000 | Kompiuterinė technika, orgtechnika ir telekomunikacijų įranga
II.9.1. |  | 190010 | Kompiuterinė technika |  | Tarnybinė stotis (Serveris)
Nešiojamas kompiuteris
Stacionarus kompiuteris
Monitorius
Duomenų saugyklos
Pokalbių įrašymo įranga
II.9.2. |  | 190020 | Ryšių priemonės |  | Mobilus telefonas (Telefono aparatas)
Stacionarus telefonas
Dispečerinės darbo vietos ryšio įranga
Palydovinio ryšio įranga
II.9.3. |  | 190030 | Biuro orgtechnika |  | Susegiklis
Elektrinis skylamušis
Kopijavimo aparatas
Pjaustiklis popieriui
Dokumentų naikiklis
Plačiaformatis daugiafunkcinis įrenginys
Spausdintuvas
Projektorius
II.9.4. |  | 190040 | Duomenų perdavimo tinklų įranga |  | Komutatorius
Maršrutizatorius
Ugniasienė
Srautų balansavimo įrenginys
Srautų formavimo įrenginys
Anti DDoS įrenginys
Terpės keitiklis
Sąsajos keitiklis
Protokolo keitiklis
Modemas
DWDM (bangos ilgio sutankinimo technologija) multiplekseris
SDH (sinchroninio duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris
PDH (Plesiochroninė duomenų perdavimo herarchija) multiplekseris
PDT komutatorius
PRP komutatorius (redbox)
Radijo relinės linijos (RRL)
GSM/ GPRS maršrutizatorius
GSM/ modemas
Telefonų stotis
II.9.5. |  | 190050 | Technologinio ir dispečerinio valdymo įrenginiai | Dispečerinio operatyvinio valdymo įrenginiai, skirti nuotoliniam elektros įrenginių valdymui, informacijos vaizdavimui ir kaupimui (Dispečerinio valdymo sistemos, vaizdo sienos su pagalbiniais įrenginiais) | Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginiai
Duomenų koncentratoriai
Laiko sinchronizavimo įrenginiai
Vaizdo siena su pagalbiniais įrenginiais
II.9.6. |  | 190060 | Telekomunikacijų infrastruktūros įranga |  | Telekomunikacijų spinta
Įtampos keitiklis
Įkroviklis
Inverteris
Nepertraukiamo maitinimo šaltinis
II.9.7. |  | 190070 | Apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemos | Centralės, išplėtėjai, reliniai valdikliai, valdymo klaviatūros, judesio davikliai, stiklo dužio davikliai, magnetiniai kontaktai | Apsauginės signalizacijos sistema
|  |  |  | Centralės, davikliai, mygtukai, signalizatoriai | Gaisrinės signalizacijos sistema
|  |  |  | Skaitytuvai, kontroleriai, vartų automatika, pasikalbėjimo įrenginiai | Įeigos kontrolės sistema
|  |  |  | Lauko judesio davikliai, barjerai, sensorinis kabelis | Perimetro apsaugos sistema
|  |  |  | Vaizdo stebėjimo kameros, vaizdo įrašymo įrenginiai, laikmenų masyvai | Vaizdo stebėjimo sistema
|  |  |  | Cilindrai, pakabinamos spynos, raktai, programatoriai | Vieningo rakinimo sistema
|  |  |  | Serveriai, specializuota programinė įranga, vaizdo siena | Saugos sistemų serverinė įranga
II.10. | Kitas materialusis turtas | 200000 | Biuro inventorius ir kitas materialusis turtas
II.10.1. |  | 200010 | Baldai |  | Audio/video konferencinė įranga
Specializuotos darbo vietos baldai
Darbo vietos baldai
Posėdžių salės baldai
Virtuvės baldai su įranga
Poilsio vietos baldai
Spinta
Seifas
Darbo kėdė
II.10.2. |  | 200020 | Inventorius ir buitinė technika |  | Šaldytuvas
Šaldiklis
Kavos aparatas
Televizorius
Fotoaparatas
Vaizdo kamera
Sandėlio lentynos
Sportinis inventorius
II.10.3. |  | 200030 | Kiti įrengimai ir įrankiai | Mokymo priemonės ir medicininė įranga | Defibriliatorius
Akių plovimo prietaisas
Speciali mokymo priemonė
Speciali medicininė priemonė
|  |  |  | Kėlimo elektriniai mechanizmai | Elektrinis kėlimo mechanizmas
Elektrinė kėlimo sija
|  |  |  | Kilnojamieji įžemikliai, izoliacinės lazdos ir replės, įrenginiai apsaugai nuo kritimo, amortizatoriai ir kiti įtaisai | Įžemiklis
Izoliacinė lazda
Kopėčios
Paukščių apsaugos priemonė
Plaukiojantys įspėjamieji plūdurai