| Eil. Nr. | Prietaiso parametrai | Reikalaujamų parametrų reikšmė | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pipečių kiekis | Po 1vnt, 100 µl ir 300 µl. |  |
| 2. | Pipečių tūriai | Ne blogiau nei nuo 10 iki 100 µl paklaida ne didesnė nei ±0,2 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 0,1 µl. Ne blogiau nei nuo 10 iki 300 µl paklaida ne didesnė nei ±0,3 µl. Nustatymo skalės tikslumas ne daugiau 0,2 µl. |  |
| 3. | Atitikimas | Turi atitikti ISO 8655 standartą. |  |
| 4. | Sterilinimas | Turi būti galima autoklavuoti. |  |
| 5. | UV atsparumas | Plastikas turi būti UV atsparus. |  |
| 6. | Pipetavimo modos | Pipetavimas, atvirštinis pipetavimas ir maišymas. |  |
| 7. | Svoris | Ne sunkesnės nei 150g. |  |
| 8. | Stovas | Turi būti komplektuojamas su linijiniu pipečių laikymo stovu. |  |
| 9. | Atsparumas smūgiams | Ne mežiau nei 10 G. |  |
| 10. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 11. | Antgaliai | Ne mažiau nei po 2000 vnt antgalių kiekvienai pipetei. |  |

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“.

Perkama Prekė turi būti tvirta, ilgaamžė, jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos, pakeičiamos.

Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai:

Tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą, ir (ar) tiekėjo deklaraciją (pateikiant objektyvius įrodymus), aplinkosauginę produkto deklaraciją, ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašą ir dokumentus, įrodančius, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos arba kitus lygiaverčius įrodymus.