# VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

MEDICININIŲ VAIZDŲ ARCHYVAVIMO ĮRANGA (10483)

# SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau - PO), vykdydama viešąjį pirkimą numato įsigyti medicininių vaizdų archyvavimo įrangąsu duomenų migravimo darbais ir palaikymu (toliau - prekės).

2. PO vykdo pirkimą atviro (tarptautinio) konkurso būdu.

3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.

4. Tiesioginį ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas: Inga Zaksaitė, vyr. viešųjų pirkimų specialistė, tel. +370 5 2501385, el. p. inga.zaksaite@santa.lt Santariškių g. 4, LT-08406 Vilnius, 473kab.

5. Pirkimo objektas yra medicninių vaizdų archyvavimo įranga.

6. Pirkimas į pirkimo dalis neskaidomas. Perkamas 1 (vienas) įrangos komplektas su duomenų migravimo darbais ir 5 (penkerių) metų laikymo paslauga.

7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Techninė specifikacija“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra: Santariškių g. 2, ir Santarišių g. 5, LT-08406 Vilnius.

9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.

10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3.10.p.

11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | VPĮ straipsnis, dalis, punktas | Pateikiami dokumentai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Perkančioji organizacija, veikianti gynybos srityje, valdanti ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikianti srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlikdama pirkimus, kurių objektas apima VPĮ 92 straipsnio 13 dalyje numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes ar paslaugas, laiko, kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. Jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 47 straipsnio 9 dalis netaikoma. | VPĮ 47 straipsnio 9 dalis | Galimu laimėtoju pripažintas tiekėjas turi pateikti vieną iš nurodytų dokumentų*: - Juridinio asmens vadovo patvirtintas juridinio asmens steigimo dokumentų kopiją; - Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija; - Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos (JADIS) išrašas; - Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija; - Leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija; - Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą; - arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai Specialiųjų pirkimo sąlygų 5-ą priedą turi pateikti visi pirkime dalyvaujantys paslaugos tiekėjai. Galimas laimėtojas CVP IS priemonėmis turės pateikti skaitmenines dokumentų kopijas. * Perkančiajai organizacijai pareikalavus (jei pateiktą (-us) dokumentą (-us) perkančioji organizacija laikys nepakankamais įrodymais) per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris bus ne trumpesnis nei 3 darbo dienos, tiekėjas turės pateikti likusius sąraše nurodytus dokumentus. Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |

12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.

13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.

14. Perkančioji organizacija neprašys pateikti siūlomų prekių pavyzdžių.

15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 9 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.

17. PO rengti susitikimų su tiekėjais neketina.

18. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas yra:

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Suma Eur su 21% PVM |
| --- | --- | --- |
| 1. | Medicininių vaizdų archyvavimo įranga | 1.030.800,00 |

Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiais, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises). Pažymėtina, kad užsienio tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pridėjus 21 proc PVM, nes  perkančioji organizacija  privalo apskaičiuoti ir į Lietuvos biudžetą sumokėti pardavimo PVM už jai šalies teritorijoje užsienio asmens pateiktas prekes.

19. Elektronininis aukcionas pirkime nebus rengiamas.

20. Galimo laimėtojo, jeigu tai yra užsienio tiekėjas, PO prašys pateikti duomenis (vardas, pavardė ir gimimo data) apie naudos gavėjus, kurie turi daugiau nei 25 procentų akcijų arba turi 50 ar daugiau procentų visų įmonės dalyvių balsų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2021/241 22 straipsnio 2 dalies d punkto iii papunktyje, jei tiekėjas šių duomenų nepateiks per PO nurodytą terminą, kuris bus ne trumpesnis kaip 3 darbo dienos, PO turės teisę pasiūlymą atmesti.

21. Dėl šio pirkimo buvo paskelbta išankstinė (rinkos) konsultacija: CVP IS Pirkimas 4319057 –„Medicininių vaizdų archyvavimo įranga (10483). Rinkos konsultacija“. https://viesiejipirkimai.lt/epps/pmc/viewPmc.do?resourceId=4319057

Atkreipiame dėmesį, kad tiekėjai, teikę pastabas dėl pirkimo sąlygų bus laikomi padėjusiais pasirengti pirkimui ir privalės tai deklaruoti EBVPD.

SPS priedai:

1. „Techninė specifikacija“.

2. „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.

3. ,,EBVPD failas/šablonas“.

4. „Pasiūlymo forma“.

5. „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“;

6. „Informacija apie tiekėją“.

7. „Aplinkosauginiai reikalavimai“

Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

MEDICININIŲ VAIZDŲ ARCHYVAVIMO ĮRANGA (10483)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius siūlomos įrangos atitiktį kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje. Tiekėjas turi pristatyti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos programinės įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge nepakankamai atspindimas siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) PDF formatu. Dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti konkrečias vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės (t. y. pastebimai pažymėti spalvotai, nurodyti rodyklėmis ar pabraukti) ir nurodyti, kuriam techninių reikalavimų punktui jos atitinka. Taip pat papildomai prie katalogų tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto svetainę (jei tokia yra), kad perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti įtrauktos į pateikiamus katalogus ar aprašymus). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus, gali atmesti pasiūlymą.

- Visa siūloma įranga privalo būti nauja. Naudotos ar atnaujintos („Refurbished“) įrangos siūlyti negalima.

- Pirkimo objektui apibūdinti nurodyti konkretūs techniniai parametrai, technologijos, procesai, gamintojai ar prekės ženklai, standartai ir tipai yra tik informacinio pobūdžio. Tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius produktus, tačiau jų parametrai negali būti prastesni nei reikalaujami. Tiekėjas privalo įrodyti siūlomų „lygiaverčių“ prekių lygiavertiškumą.

- Prekės turi būti pristatytos ir įdiegtos ne vėliau kaip per 45 darbo dienų nuo Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo.

- Duomenų migravimo darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 50 darbo dienų po įrangos įdiegimo  Perkančiojoje organizacijoje.

- Tiekėjas privalo būti oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas arba turėti rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šia įranga (jei pats įrangos negamina). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad yra oficialus gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu.

- Tiekėjas turi įvertinti visus būtinus darbus ir sąnaudas bei įtraukti juos į pasiūlymą, kad užtikrintų tinkamą sistemos eksploatavimą.

- Visa įdiegta įranga privalo veikti be klaidų bei įspėjimų apie nekorektišką veikimą ar galimus gedimus.

- Diegimo projekto įgyvendinimui Tiekėjas deleguos Projekto vadovą. Bus sudarytas detalus projekto planas ir suderintas su Perkančiąja organizacija per 10 darbo  dienų nuo sutarties pasirašymo. Plane bus aiškiai išskirti etapai, jų trukmės, deleguojami resursaí, galimos grėsmes.

- Baigus projektą, bus atliktas duomenų saugyklos būsenos vertinimas, paruošta diegimo ir migravimo projekto vykdymo ataskaita ir detali dokumentacija, skirta tolimesnei priežiūrai. Pateikiama šį informacija:

  - Migravimo planas ir grafikas;

  - Inventorizacijos ataskaita (nutolusios lokacijos, teisės, problematiški objektai);

  - Dieninės progreso ataskaitos (perkelta failų, dydis, klaidos);

  - Galutinė verifikacijos ataskaita (failų skaičiaus/dydžių);

  - Eksploatavimo dokumentacija sistemai

- Visa pateikiama įranga, licencijos, garantinio ir techninio palaikymo sutartys turi būti užregistruotos gamintojo palaikymo sistemoje Perkančiosios organizacijos vardu, jei gamintojo palaikymo sistema tai leidžia.

- Vadovaujantis VPĮ 37str. 9 d. Perkančioji organizacija, atlikdama pirkimą, kurio objektas apima VPĮ 92 str. 13 d. numatytame sąraše nurodytų BVPŽ kodų prekes, laiko, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių tiekimas būtų vykdomas iš VPĮ 92 str. 14 d. numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. Jeigu tiekėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams VPĮ 37 str. 9 d. netaikoma.

- Prekės negali būti tiekiamos iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280. Atitikimas šiam reikalavimui bus tikrinimas pagal VPĮ 39str. 3d. reikalavimus

- Įrangos gamintojas negali būti iš šalių sąrašo, patvirtinto LR Vyriausybės 2022-03-30 Nutarimu Nr. 280.

Techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas | Tikslios siūlomos įrangos charakteristikos / parametrai / nuoroda į pateiktą dokumentaciją, nuoroda į interneto tinklapį (jei yra) (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tinklinė duomenų saugykla – 2 vnt. |  |  |  |  |
| 1. | Informacija apie siūlomą produktą | Nurodyti gamintoją, modelį, gamintojo kilmės šalį, nuorodą (jeigu tokia yra) į gamintojo katalogus. |  |
| 2. | Saugyklos architektūra | „Scale-out“ architektūros tinklinė (ethernet) duomenų saugykla (NAS). Pateikti nuorodą į gamintojo dokumentaciją arba nurodyti pateiktos gamintojo brošiūros puslapį, kuriame skelbiama siūlomo sprendimo architektūra. |  |
| 3. | Talpos reikalavimai | - Ne mažiau 1700 TB efektyvios talpos (angl effective capacity). - Pilnai užpildžius visą (100%) talpą saugykla turi neprarasti našumo; jei saugyklos veikimui reikalinga papildoma nepanaudota talpa, ji turi būti neįskaičiuota į talpą. - Ši talpa skirta tik vartotojo reikmėms. - Ši talpa turi būti apsaugota nuo ne mažiau kaip dviejų bet kurių diskų gedimo. - Turi būti pateikti papildomi diskai („spare disks“) arba palikta laisva erdvė („spare space“), kurių kiekis arba talpa paskaičiuojamas pagal gamintojo gerąsias praktikas („best practice“) ir tai turi būti neįskaičiuota į talpą. - Pateikiamas diskų kiekis turi užtikrinti keliamus našumo reikalavimus. |  |
| 4. | Suderinamumas su medicininių vaizdų archyvo (PACS) failais | Saugykla turi būti optimizuota darbui su PACS failais. Virš 95% perkančiosios organizacijos saugomų failų yra mažesni nei 1 MB. Bendras esamų failų kiekis yra apie 1 milijardas. Jei siūlomos saugyklos architektūra mažiems failams (< 1 MB) reikalauja papildomas vietos (pvz. dėl blokų dydžio ar apsaugos mechanizmų), ši papildoma vieta negali būti įskaičiuota į reikalaujamą talpą. Pasiūlyme turi būti pateiktas oficialus gamintojo raštas arba našumo/talpos skaičiuoklė, rodantis, kad siūloma konfigūracija užtikrina ne mažiau kaip 1700 TB efektyvios talpos, saugant mažesnius nei 1 MB failus (kai < 1 MB failų kiekis yra daugiau nei 95% visų saugomų failų). Po duomenų migracijos į siūlomą saugyklą (20 punktas) tiekėjas privalės atlikti realios užimtos talpos patikrinimą ir pristatyti ofiaclią ataskaitą per 2 savaites: - Turės būti apskaičiuotas faktinis saugyklos užimtumo santykis su realiu perkeltų failų dydžiu (toliau – talpos koeficientas); - Talpos koeficientas taikomas skaičiuojant saugyklos efektyvią talpą pagal PO duomenų profilį; - Perskaičiuota talpa turi būti ne mažesnė kaip 1700 TB. Jei po migracijos nustatoma, kad perskaičiuota saugyklos efektyvi talpa yra mažesnė nei 1700 TB, tiekėjas privalo savo sąskaita pateikti papildomą įrangą ar talpą, kad reikalavimai būtų pilnai įvykdyti. Neatitikimų šalinimo terminas nė veliau kaip 30 k.d. nuo migravimo pabaigos datos. Galutinė saugyklos konfigūracija po papildomos įrangos diegimo privalo atitikti visus šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. |  |
| 5. | Failinė sistema | Visa saugyklos talpa vartotojams turi būti prieinama kaip vieninga failinė sistema su viena vardų sritimi. Turi palaikyti ne mažiau kaip 3 milijardus failų be saugyklos greitaveikos sumažėjimo. |  |
| 6. | Greitaveika | Saugykla turi užtikrinti ne mažesnę kaip: - 4000MB/s nuoseklaus skaitymo greitaveiką (be spartinančiosios atminties įtakos skaitymo operacijoms), naudojant SMB2 protokolą; - 3000MB/s nuoseklaus rašymo greitaveiką, naudojant SMB2 protokolą. Greitaveikos matavimai turi būti atlikti su ne mažiau kaip 10 lygiagrečių klientų (vartotojų). Greitaveikos matavimai turi būti atlikti su visomis duomenų optimizavimo technologijomis, naudojamomis pasiekti reikalaujamą efektyvią talpą. Pateikti gamintojo dokumentaciją, kurioje skelbiama siūlomos sprendimo konfigūracijos našumo informacija arba kartu su pasiūlymu pateikti našumo konfigūratoriaus ataskaitą, patvirtintą gamintojo. |  |
| 7. | Protokolų palaikymas | Saugykla turi palaikyti šiuos duomenų perdavimo protokolus be papildomos programinės: SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, S3 skaitymams ir rašymams. Kiekvienas failas turi būti prieinamas vartotojams SMB, NFS ir S3 API vienu metu. Saugykla turi palaikyti REST API ir ja naudojantis leistų: - Gauti informaciją apie talpą, našumą ir sistemos būklę; - Kurti, naikinti ir konfigūruoti duomenų resursus (SMB, NFS, S3); - Tvarkyti vartotojų teises (ACL); - Valdyti momentines kopijas (snapshot) ir replikaciją; - Gauti įvykių ir klaidų pranešimus. REST API turi palaikyti autentifikaciją naudojant saugius metodus (pvz., TLS 1.2+ su vartotojo vardu ir slaptažodžiu arba API raktu). API dokumentacija turi būti prieinama gamintojo svetainėje. |  |
| 8. | Suderinamumas | Saugykla turi veikti su Windows Active Directory be papildomos programinės įrangos ar DNS peradresavimų. Turi leisti SMB protokolu dalinamiems katalogams (angl. SMB shares) priskirti Active Directory vartotojų teises. |  |
| 9. | Vartotojų duomenų atstatymas | Failinė sistema turi turėti funkcionalumą, leidžiantį vartotojui pačiam atstatyti savo ištrintus failus nepriklausomai nuo protokolo, kuriuo failai buvo patalpinti į failinę sistemą (netaikoma S3 protokolui). |  |
| 10. | Tinklo prievadai | Saugykla turi turėti ne mažiau kaip 8 vnt. ir ne daugiau kaip 16 vnt. 25GbE SFP28 Ethernet prievadus su įdiegtais optiniais moduliais, skirtus vartotojams skaityti bei rašyti duomenis („front-end“). Visos jungtys turi būti diegiamos saugykloje, išoriniai šakotuvai neleistini. Saugykloje turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. aktyvuotų ne prastesnių nei 1Gb Base-T sąsajų, per kurias būtų vykdoma duomenų saugyklos stebėsena bei valdymas. Kartu su duomenų saugykla turės būti pateikti reikiamo ilgio bei tipo kabeliai ir optiniai moduliai, skirti siūlomos įrangos prijungimui, suderinami su PO naudojamais Cisco C9500-48Y4C tinklo komutatoriais. Tiekėjas turi pateikti visų komplektuojamų detalių sąrašą, įskaitant ir Cisco optinius modulius. |  |
| 11. | Aukštas patikimumas | Visi duomenų saugyklos komponentai turi būti dubliuoti, t. y. sistema turi be sutrikimų dirbti sugedus bet kuriam vienam iš duomenų saugyklos komponentų. Visi duomenų saugyklos talpos resursai turi būti pasiekiami skirtingais keliais prijungtoms tarnybinėms stotims su įdiegtomis Linux, Windows arba lygiavertėms operacinėms sistemoms, kas leistų užtikrinti automatinį perjungimą, sutrikus atskirų komutatorių darbui (arba atliekant profilaktinius darbus). Duomenų saugyklos vidinių programų (firmware) naujinimai turi būti atliekami nestabdant saugyklos darbo. Turi būti galimybė keisti diskus nestabdant saugyklos darbo. Saugykloje turi būti automatinio darbinių duomenų perkėlimo į rezervinę erdvę ar rezervinius diskus prevencinės priemonės, aktyvuojamos pasirodžius pirmiems disko nepatikimumo požymiams arba lygiavertė technologija. Saugykla turi turėti nuotolinio monitoringo sistemą. Nuotolinio monitoringo sistema turi pateikti komponentų prevencinio keitimo rekomendacijas ir diagnozuoti, teikti programinės įrangos naujinimo rekomendacijas. Informacija apie sutrikimus turi būti siunčiama gamintojo serviso centrui ir sistemos administratoriams. |  |
| 12. | Replikavimas | Saugykla turi replikuotis su kita siūloma saugykla. - Replikavimas turi būti konfigūruojamas katalogų lygmenyje; - Turi būti palaikomi Nuolatinis (angl. Continuous Replication) ir Momentinių kopijų (angl. Snapshot Replication) replikavimo tipai; - Replikavimas turi būti licencijuotas visai perkamai talpai. |  |
| 13. | Plečiamumas | Saugykla turi būti plečiama iki ne mažiau kaip 20PB (viena failinė sistema). |  |
| 14. | Papildomas funkcionalumas | Saugykla turi palaikyti momentinių kopijų (angl. „snapshot“) funkcionalumą. Momentinės kopijos turi būti konfigūruojamos katalogų lygmenyje. Saugykla turi turėti kvotų (angl. quota) funkcionalumą. Turi būti kvotų grafinis atvaizdavimas, kuris rodytų kvotos limitą, dabartinį užimtumą ir katalogą, kuriam priskirta kvota. Kvotos turi būti konfigūruojamos katalogų lygmenyje. |  |
| 15. | Licencijos | Visam reikalaujamam funkcionalumui turi būti pateiktos licencijos visai perkamai saugyklos talpai, ne trumpesnio termino nei 23 punkte nurodytos įrangos gamintojo garantijos. Šiuo atveju 5 metai. |  |
| 16. | Saugyklos valdymas ir stebėjimas | Saugykla turi turėti valdymo programinę įrangą su grafine vartotojo sąsaja. Valdymo programinė įranga turi pateikti talpos informacijos vizualizaciją, realaus laiko našumo bei užpildymo informaciją. Valdymo programinė įranga turi siųsti pranešimus apie įvykius elektroniniu paštu arba SNMP protokolu. Turi palaikyti rolėmis grįstą vartotojų prieigos kontrolę (RBAC). Turi palaikyti saugius prisijungimo prie valdymo metodus – naršyklei WebUI (TLSv1.2) arba komandine eilute (SSH arba TLSv1.2) |  |
| 17. | Korpusas ir montavimas | Turi būti pritaikyta montuoti į standartinę 19” pločio montažinę spintą, su visomis montavimui reikalingomis priemonėmis. Pateikiama su visomis reikalingomis jungtimis, adapteriais, laidais ir kitais komponentais, būtinais prašomo funkcionalumo užtikrinimui. Įranga turi būti ne ilgesnė nei 103cm. Turi užimti ne daugiau kaip 12 U komutacinėje spintoje. |  |
| 18. | Vidinio tinklo posistemė | Saugykla neturi reikalauti papildomos įrangos iš Perkančiosios organizacijos. Jei reikalingi papildomi komutatoriai ar kitokia tinklo įranga, skirta saugyklos dalių apjungimui (išskyrus „front-end“ ethernet tinklo komutatorius, skirtus vartotojams skaityti/rašyti bei saugyklos administravimui), ji turi būti pateikta kartu su saugykla ir turi būti raštiškas saugyklos gamintojo patvirtinimas, kad visa įranga yra suderinama su saugykla ir neribos jos greitaveikos ar galimybių. |  |
| 19. | Techninės įrangos diegimas ir montavimas | Turi būti pristatyta ir sumontuota Perkančiosios Organizacijos patalpose adresu Santariškių g. 2 ir Santariškių g. 5, Vilnius. Tiekėjas turės atlikti šiuos siūlomos techninės įrangos diegimo ir montavimo darbus: - Išpakuoti įrangą ir patikrinti, ar nėra pažeidimų, atsiradusių, transportuojant įrangą; - Sumontuoti įrangą į tarnybinių stočių spintą; - Atlikti visus reikalingus kabelių sujungimus; - Prijungti maitinimo kabelius prie montuojamos įrangos; - Atlikti kabelių sutvarkymo darbus, išlaikydamas lengvą priėjimą prie montuojamos įrangos; - Sukonfigūruoti nuotolinio valdymo posistemę; - Sukonfigūruoti saugyklos programinę įrangą pagal gerąsias gamintojo praktikas; - Sukonfigūruoti replikavimą tarp saugyklų; - Atlikti duomenų migravimą. |  |
| 20. | Failų migravimo darbai | Į siūlomą saugyklą turės būti permigruoti visi duomenys iš PO naudojamos Dell Isilon saugyklos. Migravimo apimtis: - Apie 1 milijardas failų, kurie sudaro virš 1PB duomenų; - 20 SMB resursų (angl. share) su Active directory vartotojų leidimais; - Failų ir katalogų struktūra, datos įrašai ir vartotojų leidimai turi išlikti nepakitę Migravimo planas ir metodika: Prieš darbus Tiekėjas pateikia Migravimo planą, kuriame nurodo: - Architektūrą, įrankius, prielaidų sąrašą; - Pradinių duomenų inventorizaciją (SMB resursai, teisės, keliai, specialūs failų tipai ir pan.); - Pakeitimų aptikimo strategiją; - Našumo ir apkrovos valdymą (langai, našumo ribojimas); - Projekto grafiką su etapais ir priėmimo taškais; - Grąžinimo/Atstatymo (angl. Back-out/rollback) planą su aiškiais aktyvavimo slenksčiais: - Numatomos perkėlimo repeticijos (angl. dry-run/PoC) su reprezentatyvia imtimi (≥10 mln. failų ir ≥10 TB), atliekant pilną techninę verifikaciją. Migravimo metu turi būti užtikrintas visų failų pasiekiamumas. Migravimas į kito gamintojo duomenų saugyklą turi būti atliekamas pasitelkiant šiuo metu naudojamos DELL ISILON duomenų saugyklos momentinių kopijų (angl. Snapshot) funkcionalumą. Medicinių vaizdų archyvavimo įrangos diegimo ir duomenų migravimo metu bus užtikrintas nenutrūkstamas dabar veikiančios DELL EMC ISILON medicininių vaizdų saugyklos veikimas ir duomenų pasiekiamumas. Pasiekiamumas, našumas ir resursai: - Tiekėjas pateikia planuojamą pralaidumą (TB/para ir failų/sek.). - Poveikis PACS/HIS ir kitoms klinikinėms sistemoms – minimalus; pikinės apkrovos derinamos iš anksto. Neveikimas leidžiamas tik migravimo pabaigoje, atliekant galutinį replikavimą (ne daugiau 3 val.). |  |
| 21. | Surinkimas ir komplektacija | Visa įranga turi būti nauja ir ankščiau nenaudota, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais (išskyrus tinklo posistemę). Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti visų komplektuojamų detalių sąrašą. |  |
| 22. | Sertifikavimas | Įranga privalo būti sertifikuota CE. Sertifikatus turi pateikti kartu su įranga |  |
| 23. | Garantija ir palaikymas | 5 metų gamintojo garantija, aptarnaujant įrangos buvimo vietoje, gedimų registravimas gamintojo palaikymo linijoje 24x7x365. Nesant galimybei problemos išspręsti nuotoliniu būdu, gamintojas turi užtikrinti specialisto atvykimą į perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai, nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas bei programinės įrangos versijų atnaujinimai. Turi būti užtikrinta galimybė registruotiems vartotojams gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį pasitikrinti įrangos garantijos galiojimą bei lygį. Saugykla turi būti sujungta su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus. Visi aukščiau išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami vieno įrangos gamintojo (išskyrus programinę įrangą bei tinklo posistemę) ir kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas tai patvirtinantis gamintojo raštas. |  |

Pirkimo dokumentų (SPS) 2 priedas

# PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS Nr. (projektas) prisegtas atskiru dokumentu

Pirkimo dokumentų (SPS) 3 priedas

Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD) prisegtas atskiru dokumentu.

Pirkimo dokumentų (SPS) 4 priedas

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS MEDICININIŲ VAIZDŲ ARCHYVAVIMO ĮRANGAI (10483) PIRKTI

(Data)_______ Nr._____(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai) |  |
| Įmonės kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė |  |
| Telefono numeris, Fakso numeris |  |
| El. pašto adresas |  |

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,

- atviro konkurso pirkimo dokumentuose,

- kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis | Mato vnt. | Vnt. Kaina EUR be PVM | Vnt. Kaina EUR su PVM | Suma EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Medicininių vaizdų archyvavimo įranga: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Tinklinė duomenų saugykla | 2 | Vnt. |  |  |  |
| 1.2. | Duomenų migravimo paslaugos | 1 | Kompl. |  |  |  |
| 1.3. | Techninės ir programinės įrangos palaikymo paslaugos (12 mėn.) | 5 | Vnt. |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM |  |  |  |  |  |  |
| PVM (.......%) suma |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM |  |  |  |  |  |  |

Siūlomos prekėss visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

4. Vykdant sutartį pasitelksiu šiuos subtiekėjus*:

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas ir adresas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas (subrangovas) arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojamų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), ką darys pasitelkiamas ūkio subjektas |
| --- | --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai

5. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai)* /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

| Eil.Nr | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje |
| --- | --- | --- |

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidencialus yra pasiūlymo įkainis arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 str. 9 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil.Nr | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  |  |  | Dokumento puslapių skaičius |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*) |  |  | (Parašas*) |  |  | (Vardas ir pavardė*) |

Pirkimo dokumentų (SPS) 5 priedas

(tiekėjo pavadinimas)

(adresatas (perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

20__ m._____________ d. Nr. ______

__________________________

(Sudarymo vieta)

Aš, ___________________________________________________________________ ,

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano vadovaujamas (-a) (atstovaujamas (-a))____________________________ ,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) ______________________________________________________________

(perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto pavadinimas)

vykdomame  _____________________________________, atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

/Perkančioji organizacija / perkantysis subjektas žemiau esančiame sąraše palieka tik tas eilutes, kurios atitinka pirkimo dokumentuose keliamus nacionalinio saugumo reikalavimus tiekėjams/

| × | tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (SPS 1-o priedo 4p.) |
| --- | --- |

| × | tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekėjai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (SPS 11p.) |
| --- | --- |

(pirkimo dokumentų punktai)

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, PĮ 52 straipsnio 4 dalimi ar GĮ 40 straipsnio 12 dalimi perkančioji organizacija / perkantysis subjektas bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies, PĮ 50 straipsnio 9 dalies ar GĮ 40 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos / perkančiojo subjekto nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

____________________                             ____________________	                   ___________________

(pareigos)                                                           (parašas)                                                 (vardas ir pavardė)

Pirkimo dokumentų (SPS) 6 priedas

INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Informaciją apie tiekėją bus prašoma pateikti tik galimo laimėtojo

|  | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodomas juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta | Pateikiami dokumentai, patvirtinantys 3 stulpelyje nurodytą informaciją (nurodomi dokumentų pavadinimai) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Prekių gamintojas(-ai) |  |  |  |
| Prekių gamintoją(-us) kontroliuojantis asmuo |  |  |  |
| Tiekėjas |  |  |  |
| Tiekėją kontroliuojantis asmuo |  |  |  |
| Subtiekėjas |  |  |  |
| Subtiekėją kontroliuojantis asmuo |  |  |  |
| Ūkio subjektas, kurio pajėgiamais remiasi |  |  |  |
| Ūkio subjektą, kurio pajėgiamais remiasi kontroliuojantis asmuo |  |  |  |

| (tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus.

Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

Pirkimo dokumentų (SPS) 7 priedas

Aplinkosauginiai reikalavimai

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (toliau - Aprašas) 4.1 punktu: pirkimo objektas yra Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede (toliau –  produktų sąrašas) ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priede.

| Aplinkosauginiai reikalavimai | Kartu su pasiūlymu pateikiami atitiktį reikalavimui pagrindžiantys dokumentai | Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateikiamas (-i) atitiktį įrodantis (-ys) dokumentas (-ai) |
| --- | --- | --- |
| Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 621 „Dėl Perkančiosioms organizacijoms taikomų energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų prekėms, paslaugoms ir pastatams“, prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ (toliau - Įsakymas) patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. Įsakymu patvirtinto Prekių sąrašo 16 p. nustatyti teisės aktai, reglamentuojantys energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus kompiuteriams ir serveriams: 2013 m. birželio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi kompiuterių ir serverių ekologinio projektavimo reikalavimai su visais pakeitimais, ir 2019 m. kovo 15 d. Komisijos reglamentas (ES) 2019/424 kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB nustatomi serveriams ir duomenų saugojimo gaminiams keliami ekologinio projektavimo reikalavimai ir iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 617/2013 su visais pakeitimais. | - Gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai. Lygiavertiškumą pagrindžia Tiekėjas; - Nepriklausomos šalies išduotas sertifikatas ar kitas lygiavertis dokumentas, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems standartams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. |  |