JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

TEISĖS IR METRIKACIJOS SKYRIUS

Biudžetinė įstaiga, Livonijos g. 4, LT-84124 Joniškis

Tel. (8 426)  69 162, www.joniskis.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 288712070

| Tiekėjams |  | 2025-11-12 Nr. CVP IS |
| --- | --- | --- |

DĖL PAKLAUSIMų

Pateikiame atsakymus į Tiekėjų pateiktus klausimus / prašymus (kalba netaisyta) dėl supaprastinto pirkimo, vykdomo atviro konkurso būdu CVP IS priemonėmis, „Pastato kapitalinis remontas K. Donelaičio g. 5, Kriukai“ (pirkimo ID4460490, skelbimas CVP IS paskelbtas 2025-10-24) (toliau – pirkimas).

Klausimas:

„Projekte pateikta šilumos siurblio techninė specifikacija nurodo konkretaus gamintojo produktą. Tiek siurblio galingumą 5,3kW, tiek integruotą 230 litrų šildytuvą gali pasiūlyti tik vienas gamintojas. Jog išvengti konkurencijos ribojimo kitiems tiekėjams, prašome patikslinti gaminio technines specifikacijas arba pateikti 3 gamintojus, kurie gali pasiūlyti šias technines specifikacijas atitinkančius gaminius.“

Atsakymas:

Patikslintos techninės specifikacijos. TDP-ŠT-A laida.

Klausimas:

SP dalies brėžinyje numatyta įrengti asfaltuotą stovėjimo aikštelę, tačiau darbų kiekių žiniaraštyje šių darbų nėra. Prašome patikslinti, ar bus perkama kitu pirkimu, ar turi būti įvertinta čia. Jeigu turi būti įvertinta, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. TDP-SP-A laida.

Klausimas:

SP dalies brėžinyje numatyta aptverta vaikų žaidimo aikštelė. Prašome patikslinti, ar neskaitant aptvėrimo, kitų aikštelės elementų (galimai smėlio dėžė, suoliukas ir šiukšliadėžė) įrengimas bus perkamas kitu pirkimu, ar turi būti įvertinta čia. Jeigu turi būti įvertinta, prašome papildyti darbų kiekių žiniaraštį.

Atsakymas:

Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. TDP-SP-A laida.

Klausimas:

Išnagrinėjus informaciją brėžiniuose, manome, kad SP dalies kiekių žiniaraštyje nurodyti esamų takų demontavimo ir krūmų kirtimo darbų kiekiai yra per maži. Prašome patikslinti.

Atsakymas:

Patikslintas darbų kiekių žiniaraštis. TDP-SP-A laida.

Pastaba. Atsakymus pateikė Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų  skyrius.

Informuojame, kad Joniškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisija priėmė sprendimą:

- Pritarti siūlomiems atsakymams į Tiekėjų paklausimus.

- Pratęsti pasiūlymų pateikimo terminą 7 k.d. iki 2025 m. lapkričio 19 d.

- Įpareigoti Vitą Karaliutę informuoti tiekėjus apie komisijos sprendimą ir pakoreguoti skelbimo informaciją CVPIS.

PRIDEDAMA:

2.23031.01-01-TDP-SP_A

9.23031.01-01-TDP-ŠT_A

Teisės ir metrikacijos skyriaus specialistė																																																															Vita Karaliutė