## Lapas1
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pakuotė | Perkamas kiekis
1 | 33696300-8 | Metanolis (LC-MS) | Eliuentas skysčių chromatografijai, skystis, supilstytas į tamsaus stiklo butelius, perfiltruotas pro 0,2 µm filtrus. Reagentas skirtas masių spektrometrijai, grynumo klasė – LC-MS. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2,5 l. | 2,5 L | 20
2 | 33696300-8 | Acetonitrilas | Eliuentas skysčių chromatografijai, skystis, supilstytas į tamsaus stiklo butelius, perfiltruotas pro 0,2 µm filtrus. Reagentas skirtas masių spektrometrijai, grynumo klasė – LC-MS. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2,5 l. | 2,5 L | 3
3 | 33696300-8 | Perchloro rūgštis | Eliuentų priedas skysčių chromatografijai, didinantis analizuojamų medžiagų jonizaciją tirpale. Skirtas masių spektrometrijai. Ne mažiau kaip 70%. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 1 l. | 1 L | 3
4 | 33696300-8 | Azoto rūgštis | Eliuentų priedas skysčių chromatografijai, skirtas valyti DAD. Ne mažiau kaip 65 %. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 1 l. | 1 L | 3
5 | 33696300-8 | Skruzdžių rūgštis | Eliuentų priedas skysčių chromatografijai, didinantis analizuojamų medžiagų jonizaciją tirpale. Skirtas masių spektrometrijai. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 50 ml. | 50 ml | 30
6 | 33140000-3 | Švitrinis audinys | Švitrinis audinys, skirtas valyti MS jonų optiką. Grūdėtumas 4000 (4µm). | Pakuotė | 25
7 | 33140000-3 | Vakuuminė alyva | Alyva, skirta vakuuminiams siurbliams, masės spektrometrijos klasės. Klampumo indeksas 132, virimo temperatūra 132°C, drėgnumas ppm <100. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 10 l. | 1 L | 6
8 |  | ESI rinkiniai
8.1 | 33696500-0 | ESI-L žemos koncentracijos tiuningavimo mišinys | Multikomponentinis kalibravimo mišinys (ne mažiau kaip 13 analičių), skirtas LC/MS analitiniams prietaisams ESI-TOF detektoriams. Tinka Agilent technologies LC/MS-MS prietaisams. Sertifikuotas pagal ISO 17034. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 100 ml. | 100 ml | 15
8.2 | 33140000-3 | ESI Nebulizer (purkštuko) adatos rinkinys | ESI Nebulizer adatos rinkinys skirtas Agilent 6470 Triple Quad LC/MS, modelis G6470A. Rinkinį sudaro adatos laikiklis, ferulė purkštuko adatai (grafitu užpildytas poliimidas, 0,3 mm) ir elektropurškimo jonizacijos (ESI) adata. | Pakuotė | 15
9 | 33140000-3 | Multisamplerio adata | Multisamplerio adata, nerūdijančio plieno, skirta Agilent 1290 Infinity II G7167 multisampleriui. | Pakuotė | 6
10 | 33140000-3 | Multisamplerio adatos sėdynė | Adatos sėdynė, polietereterketono (PEEK), 0,12 mm vidinio diametro kapiliaras, skirta Agilent 1290 Infinity II G7167 multisampleriui, suderinama su G4267-87201, G4267-87210, G4267-87020 adatomis. | Pakuotė | 6
11 | 33140000-3 | Multisamplerio mėginio paėmimo kilpa | Mėginio paėmimo kilpa, 100 µl, nerūdijančio plieno, skirta Agilent 1290 Infinity II G7167 multisampleriui, vienai adatai (viena kilpa ir viena analitinė galva). | Pakuotė | 6
12 | 33140000-3 | Kapiliaras (MS-MS) | Jonų injektorius, 180 mm, 0,6 mm vidinio diametro, dielektrinis, skirtas Agilent 6470 Triple Quad LC/MS, modelis G6470A. | Pakuotė | 6
13 | 33140000-3 | Kapiliaras (HPLC) | Kapiliaras, nerūdijančio plieno, 0,17 mm vidinio diametro, 500 mm ilgio, abu kapiliaro galai su sriegiais. Sriegiai: SI/SI ps/ps (nerūdijančio plieno, iš anksto įmušti (angl. pre-swaged)), 1,6 mm vidinio diametro, vidutinio ilgio. | Pakuotė | 6
14 | 33140000-3 | Išleidimo filtro filtruojantis elementas LC siurbliui | Išleidimo filtro filtruojantis elementas, skirtas Agilent 1290 Infinity II LC siurblio (modelis G7104A) išleidimo filtrui, 2vnt./pakuotėje, vidinis diametras 4,6 mm, porų dydis - 5 µm. | Pakuotėje 2 vnt. | 6
15 | 33696500-0 | Diagnostinis rinkinys porfirinų nustatymui šlapime | Rinkinys skirtas dirbti su UV/VIS spektrofotometru. Į rinkinį įeina visos priemonės skirtos metodo pirminiam paleidimui ir nuolatinei analizei (mėginio paruošimo kolonos, ekstrakciniai buferiai). Prie rinkinio pateikiami atskiri reagentai (kontrolės mėginiai) nustatyti porfirinus šlapime. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau nei 50 testų. | Rinkinys | 6
16 | 33696500-0 | Diagnostinis rinkinys ALA, PBG nustatymui | Rinkinys skirtas dirbti su UV/VIS spektrofotometru. Į rinkinį įeina visos priemonės skirtos metodo pirminiam paleidimui ir nuolatinei analizei (mėginio paruošimo kolonos, ekstrakciniai buferiai, reagentai). Prie rinkinio pateikiami atskiri reagentai (kalibrantai ir kontrolės mėginiai) nustatyti 5-ALA ir PBG šlapime. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau nei 50 testų. | Rinkinys | 6
17 | 33696500-0 | Diagnostinis rinkinys GAG nustatymui šlapime | Rinkinys skirtas dirbti su UV/VIS spektrofotometru. Į rinkinį įeina visos priemonės skirtos metodo pirminiam paleidimui ir nuolatinei analizei (mėginio apruošimui reikalingi reagentai) nustatyti GAG šlapime. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau kaip 100 testų. | Rinkinys | 3
18 |  | Diagostinis rinkinys B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymui kraujyje | Rinkinys/rinkiniai skirti dirbti su skysčių chromatografu fluorescensiniu spektrometru. Rinkinys turi būti numatytas analizei su pokolonėline derivatizacija. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. Rinkinys turi būti skirtas B grupės vitaminų nustatymui iš pilno kraujo.
18.1 | 33140000-3 | B grupės vitaminų chromatografinė kolonėlė | Analitinė kolonėlė skirta B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo pilname kraujyje rinkiniui. Kolonėlė turi būti suderinama su siūlomu B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo kraujyje rinkiniu. | Pakuotė | 6
18.2 | 33696500-0 | Mobili fazė A | Skirta HPLC-FLD B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo pilname kraujyje rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotės dydis ne mažesnis kaip 2400 ml. | 2,4 L | 12
18.3 | 33696500-0 | Mobili fazė B | Skirta HPLC-FLD B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo pilname kraujyje rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotė ne mažesnė kaip 1000 ml. | 1 L | 9
18.4 | 33696500-0 | Derivatizacijos tirpalas | Derivatizacijos reagentas, skirtas padidinti B grupės vitaminų (B1 ir B6) fluorescencijos išeigą. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotė ne mažesnė kaip 250 ml. | 250 ml | 24
18.5 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo reagentų rinkinys B1 vitaminui | Rinkinyje turi būti visi reagentai, skirti mėginio apruošimui leisti į HPLC-FLD sistemą ir kontrolinis tirpalas (angl. test solution). Reagentai turi derėti su visais B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo pilname kraujyje rinkinio komponentais. | Rinkinys | 6
18.6 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo reagentų rinkinys B2 vitaminui | Rinkinyje turi būti visi reagentai, skirti mėginio apruošimui leisti į HPLC-FLD sistemą ir kontrolinis tirpalas (angl. test solution). Reagentai turi derėti su visais B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo pilname kraujyje rinkinio komponentais. | Rinkinys | 6
18.7 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo reagentų rinkinys B6 vitaminui | Rinkinyje turi būti visi reagentai, skirti mėginio apruošimui leisti į HPLC-FLD sistemą ir kontrolinis tirpalas (angl. test solution). Reagentai turi derėti su visais B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo pilname kraujyje rinkinio komponentais. | Rinkinys | 12
18.8 | 33696500-0 | B1, B2 ir B6 vitaminų kalibracijos tirpalai | Liofilizuotų kalibracijos reagentų komplektas B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo kraujyje rinkiniui. Ne mažiau nei vienas kalibracijos lygis. Rinkinyje ne mažiau kaip 5 vnt. | Rinkinys | 6
18.9 | 33696500-0 | B1, B2 ir B6 vitaminų kontrolės reagentų komplektas | Liofilizuotų kontrolės reagentų komplektas B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymo kraujyje rinkiniui. Ne mažiau nei du kontrolės lygiai. Rinkinyje ne mažiau kaip 5 vnt. | Rinkinys | 6
18.10 | 33140000-3 | T jungtis, 1/16″ | Jungtis, skirta B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymui kraujyje pokolonėlinei derivatizacijai, sujungti koloną, peristaltinę pompą ir detektorių. | Pakuotė | 6
18.11 | 33140000-3 | Kapiliarai peristaltinei pompai | Kapiliarų komplektas, kuris skirtas peristaltinei pompai. Kapiliarų vidinis diametras (ID) = 0.38 mm su adapteriais. Pakuotėje 2 vnt. kapiliarų. | Pakuotėje 2 vnt. | 6
19 |  | Steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkinys | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir masių spektrometru. Rinkinys skirtas nustatyti steroidinių hormonų (aldosterono, DHEA, DHEAS, estradiolio, progesterono, kortizolio, kortikosterono, 17-hidroksiprogesterono ir testosterono, kt.) koncentracijoms serume ar plazmoje. Mėginys apruošiamas naudojant SPE kolonas. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
19.1 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinyje turi būti reagentai, skirti mėginio apruošimui leisti į LC-MS/MS sistemą (SPE kolonų kondicionavimo, kolonėlių plovimo, ekstrakcijos, eliucijos ir rekonstitucijos reagentai, vidinio standarto tirpalas, mobilios fazės ir plovimo skystis mėginio įvedimo sistemai). Rinkinio sudėtyje turi būti SPE kolonėlės mėginio apruošimui. Reagentai turi derėti su visais steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkinio komponentais. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau nei 96 analizes. | Rinkinys | 10
19.2 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kalibracijos tirpalai (1 analičių panelė) | Liofilizuotų kalibracijos reagentų komplektas diagnostiniam steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkiniui. Ne mažiau nei 6 kalibracijos lygiai plius nulinis kalibracijos lygis, skirti 1-ai analičių panelei. Kiekvienam lygiui ne mažiau nei 1 vnt. po 3 ml. | Rinkinys | 10
19.3 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kalibracijos tirpalai (2 analičių panelė) | Liofilizuotų kalibracijos reagentų komplektas diagnostiniam steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkiniui. Ne mažiau nei 6 kalibracijos lygiai plius nulinis kalibracijos lygis, skirti 2-ai analičių panelei. Kiekvienam lygiui ne mažiau nei 1 vnt. po 3 ml. | Rinkinys | 10
19.4 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kontrolės reagentų tirpalai (1 analičių panelė) | Liofilizuotų kontrolės reagentų komplektas diagnostiniam steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei trys kontrolės lygiai, skirti 1-ai analičių panelei. Kiekvienam lygiui ne mažiau nei 5 vnt. po 3 ml. | Rinkinys | 2
19.5 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kontrolės reagentų tirpalai (2 analičių panelė) | Liofilizuotų kontrolės reagentų komplektas diagnostiniam steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei trys kontrolės lygiai, skirti 2-ai analičių panelei. Kiekvienam lygiui ne mažiau nei 5 vnt. po 3 ml. | Rinkinys | 2
19.6 | 33140000-3 | Steroidinių hormonų analitinė kolona | Analitinė kolonėlė skirta diagnostiniam steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkiniui. Kolonėlė turi būti suderinama su siūlomu diagnostiniu steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkiniu. Turi atskirti ieškomas analites tarpusavyje ir nuo matricos elementų. | Pakuotė | 2
20 |  | Pusiau kiekybinio amino rūgščių ir acilkarnitinų nustatymo rinkinys iš sauso kraujo lašo | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir masių spektrometru. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau nei 950 analizių. Rinkinys skirtas nustatyti amino rūgštis (alaninas, argininas, glicinas, leucinas, valinas, prolinas, metioninas ir glutamo rūgštis), acilkarnitinus (karnitinas, C2 – C18 karnitinai) ir sukcinilacetoną. Injekcijų analizės laikas – ne ilgiau 2 min. Rinkinys turi būti skirtas mėginio paruošimui be derivatizacijos. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
20.1 | 33696500-0 | Acilkarnitinų ir amino rūgščių kontrolės sauso kraujo laše | Kontrolės skirtos aminorūgščių, acilkarnitinų ir sukcinilacetono iš sauso kraujo lašo nustatymo rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei du kontrolės lygiai. Pakuotėje ne mažiau 3 vnt. kontrolinės medžiagos. | Rinkinys | 3
20.2 | 33696500-0 | Acilkarnitinų ir amino rūgščių vidiniai standartai | Vidinis standartas aminorūgščių ir acilkarnitinų nustatymo iš sauso kraujo lašo rinkiniui (be derivatizacijos). Vidinis standartas turi derėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotėje ne mažiau nei 4 vnt. | Rinkinys | 2
20.3 | 33696500-0 | Sukcinilacetono vidinis standartas | Vidinis standartas sukcinilacetono nustatymo iš sauso kraujo lašo rinkiniui (be derivatizacijos). Sukcinilacetono vidinis standartas turi derėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotėje ne mažiau nei 4 vnt. | Rinkinys | 4
20.4 | 33696500-0 | Acilkarnitinų ir aminorūgščių mėginio paruošimo ekstrakcijos buferis | Sauso kraujo lašo mėginių paruošimo ekstrakcijos buferis, skirtas aminorūgščių ir acilkarnitinų nustatymui. Reagentas turi derėti su visais aminorūgščių ir acilkarnitinų sauso kraujo laše nustatymo rinkinio komponentais. Mėginio paruošimas turi būti be derivatizacijos. Ne mažiau kaip 100 ml. | 100 ml | 2
20.5 | 33696500-0 | Sukcinilacetono mėginio paruošimo ekstrakcijos buferis | Sauso kraujo lašo mėginių paruošimo ekstrakcijos buferis, skirtas sukcinilacetono nustatymui. Reagentas turi derėti su visais aminorūgščių, acilkarnitinų ir sukcinilacetono sauso kraujo laše nustatymo rinkinio komponentais. Mėginio paruošimas turi būti be derivatizacijos. | Rinkinys | 4
20.6 | 33140000-3 | 96 šulinėlių mikroplokštelės | Mikroplokštelės, skirtos aminorūgščių ir acilkarnitinų nustatymui iš sauso kraujo lašo. Mikroplokštelės turi būti pritaikytos paruošimui be derivatizacijos. Turi derėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotėje ne mažiau kaip 5 vnt. | Pakuotėje 5 vnt | 12
20.7 | 33140000-3 | 96 šulinėlių mikroplokštelių apsauginiai lapai | Apsauginiai 96 šulinėlių mikroplokštelių lapai, skirti mėginio paruošimui. Turi derėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotėje ne mažiau kaip 10 vnt. | Pakuotėje 10 vnt. | 48
20.8 | 33140000-3 | 96 šulinėlių mikroplokštelių adatos pramušami lapai | Pramušami 96 šulinėlių mikroplokštelių lapai, skirti mėginio paruošimui. Pramušami lapai turi būti užlydomi karščiu. Turi derėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotėje ne mažiau kaip 6 vnt. | Pakuotėje 6 vnt | 24
20.9 | 33696500-0 | Mobili fazė | Eliuentas, skirtas skysčių chromatografijai-masių spektrometrijai. Mobili fazė turi derėti su visais aminorūgščių ir acilkarnitinų sauso kraujo laše nustatymo rinkinio komponentais (be derivatizacijos). Pakuotė ne mažesnė nei 1000 ml. | 1 L | 8
20.10 | 33696500-0 | Plovimo skystis mėginio įvedimo sistemai | Plovimo tirpalas, skirtas skysčių chromatografijai-masių spektrometrijai. Plovimo skystis turi derėti su visais aminorūgščių ir acilkarnitinų sauso kraujo laše nustatymo rinkinio komponentais. Pakuotė ne mažesnė nei 1000 ml. | 1 L | 8
21 | 33140000-3 | Sauso kraujo lašo kortelės skylmušio rinkinys | Skylmušis, skirtas išspausti medžiagą iš sauso kraujo lašo kortelių. Rinkinį turi sudaryti skylmušis ir pjovimo kilimėlis. Skylmušio ID=3.00 mm. Pjovimo kilimėlio matmenys yra bent 2.5" x 3.0". Rinkinį sudaro ne mažiau kaip 4 vnt. skylmušių ir 2 vnt. pjovimo kilimėlių. | Rinkinys | 2
22 |  | Amino rūgščių nustatymo rinkinys iš kraujo plazmos | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir masių spektrometru. Injekcijos analizės laikas – ne ilgiau 18 min. Rinkinys skirtas nustatyti amino rūgštis (alaninas, argininas, glicinas, leucinas, aloizoleucinas, valinas, prolinas, metioninas, tirozinas, triptofanas, glutamo rūgštis) paciento plazmos mėginiuose. Visos analitės nustatomos vieno leidimo metu. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau kaip 200 analizių. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
22.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinyje turi būti reagentas su deuteriuotais vidiniais standartais ir precipitantas baltymų nusodinimui. Rinkinio reagentai turi derėti su kitais amino rūgščių nustatymo rinkinio komponentais. | Rinkinys | 21
22.2 | 33140000-3 | Analitinė kolona | Analitinė kolonėlė skirta amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniui. Kolonėlė turi būti suderinama su siūlomu amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniu, turi atskirti ieškomas analites tarpusavyje ir nuo matricos elementų. | Pakuotė | 6
22.3 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas | Liofilizuotų kontrolės reagentų komplektas amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei du kontrolės lygiai. Kiekvieno lygio ne mažiau nei 5 vnt. | Rinkinys | 6
22.4 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas | Liofilizuotų kalibracijos reagentų komplektas amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei penki kalibracijos lygiai plus nulinis kalibracijos lygis. Kiekvieno lygio ne mažiau nei 1 vnt. | Rinkinys | 24
22.5 | 33696500-0 | Mobili fazė A | Eliuentas LC/MS/MS amino rūgščių atskyrimui. Skirtas amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotė ne mažesnė kaip 1000 ml. | 1 L | 20
22.6 | 33696500-0 | Mobili fazė B | Eliuentas LC/MS/MS amino rūgščių atskyrimui. Skirtas amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotė ne mažesnė kaip 1000 ml. | 1 L | 15
22.7 | 33696500-0 | Plovimo skystis | Plovimo tirpalas skirtas amino rūgščių nustatymo iš kraujo plazmos rinkiniui. Pakuotės talpa ne mažesnė nei 1000 ml. | 1 L | 15
23 |  | Diagnostinis rinkinys A/E grupės vitaminų nustatymui plazmoje | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir UV/VIS detektoriumi. Rinkinys skirtas nustatyti vitaminus A ir E. Injekcijos analizės laikas – ne ilgiau 10 min. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
23.1 | 33696500-0 | Mobili fazė | Skirta A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Pakuotės tūris ne mažiau kaip 1000 ml. | 1 L | 40
23.2 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo mėgintuvėliai su reagentu | Mėginio paruošimo mėgintuvėliai su reagentu skirti A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Pakuotėje ne mažiau kaip 50 vnt. paruošimo mėgintuvėlių. | Pakuotėje 50 vnt. | 24
23.3 | 33696500-0 | Analitinė kolonėlė A/E grupės vitaminų nustatymui | Analitinė kolonėlė skirta diagostiniam A/E grupės vitaminų nustatymo plazmoje rinkiniui. Kolonėlė turi būti suderinama su siūlomu diagostiniu A/E grupės vitaminų nustatymo plazmoje rinkiniu. Turi atskirti ieškomas analites tarpusavyje ir nuo matricos elementų. Prie kiekvienos kolonėlės pateikiami bent 5 filtrai, tinkami A/E grupės vitaminų nustatymo rinkinio analitinei kolonėlei. Turi apsaugoti analitinę kolonėlę nuo taršos. | Pakuotė | 6
23.4 | 33696500-0 | Precipitantas | Precipitantas su vidiniu standartu, skirtas A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Tūris ne mažiau nei 15 ml. | 15 ml | 12
23.5 | 33696500-0 | Stabilizuojantis reagentas | Stabilizuojantis reagentas, skirtas A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Tūris ne mažiau nei 10 ml. | 10 ml | 12
23.6 | 33696500-0 | Standartų tirpalas | Standartų tirpalas A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Tūris ne mažiau kaip 3 ml. | 3 ml | 3
23.7 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentas | Liofilizuotas kalibracijos reagentas A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Tūris ne mažiau kaip 3 ml. | 3 ml | 10
23.8 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų koplektas | Liofilizuotų kontrolės reagentų komplektas A/E grupės vitaminų nustatymo rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei trys kontrolės lygiai. Kiekvieno lygio ne mažiau nei 3 vnt. | Rinkinys | 5
24 |  | Organinių rūgščių nustatymo rinkinys iš šlapimo (1) | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir masių spektrometru. Rinkinys skirtas nustatyti organines rūgštis (piruvato, citrato, isocitrato, cisakonito, adipinė, fumarato, gintaro, pieno, malono, α-OH-sviesto, α-ketoglutaro, oroto, mevalonolaktonas, mandelinės, fenilacto ir kitos, kurios tiriamos esant organinėms acidurijoms). Į rinkinį turi įeiti visos priemonės skirtos nuolatinei analizei. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
24.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinyje turi būti reagentas su vidiniais standartais ir reagentai, skirti mėginio apruošimui leisti į LC-MS/MS sistemą. Turi derėti su visais organinių rūgščių rinkinio komponentais. | Rinkinys | 8
24.2 | 33140000-3 | Analitinė kolona skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui | Analitinė kolonėlė skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Kolonėlė turi būti suderinama su siūlomu organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniu. | Pakuotė | 6
24.3 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas | Kontrolės reagentų komplektas organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei du kontrolės lygiai. | Rinkinys | 12
24.4 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas | Kalibracijos reagentų komplektas organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei trys kalibracijos lygiai. | Rinkinys | 12
24.5 | 33696500-0 | Mobili fazė A | Eliuentas LC/MS/MS organinių rūgščių atskyrimui. Skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Talpa ne mažesnė nei 1000 ml. | 1 L | 12
24.6 | 33696500-0 | Mobili fazė B | Eliuentas LC/MS/MS organinių rūgščių atskyrimui. Skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Talpa ne mažesnė nei 500 ml. | 500 ml | 8
24.7 | 33696500-0 | Plovimo skystis | Plovimo tirpalas skirtas organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Talpa ne mažesnė nei 1000 ml. | 1 L | 8
25 |  | Organinių rūgščių nustatymo rinkinys iš šlapimo (2) | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir masių spektrometru. Rinkinys skirtas nustatyti organines rūgštis (piruvato, citrato, adipinė, fumarato, gintaro, pieno, malono, α-OH-sviesto, α-ketoglutaro, oroto, N-acetiltirozinas, homogentizinė, glutakoninė ir kitos, kurios tiriamos esant organinėms acidurijoms). Į rinkinį turi įeiti visos priemonės skirtos nuolatinei analizei. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
25.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinyje turi būti reagentas su vidiniais standartais ir reagentai, skirti mėginio apruošimui leisti į LC-MS/MS sistemą. Turi derėti su visais organinių rūgščių rinkinio komponentais. | Rinkinys | 8
25.2 | 33140000-3 | Analitinė kolona skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui | Analitinė kolonėlė skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Kolonėlė turi būti suderinama su siūlomu organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniu. | Pakuotė | 6
25.3 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas | Kontrolės reagentų komplektas organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei du kontrolės lygiai. | Rinkinys | 12
25.4 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas | Kalibracijos reagentų komplektas organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Komplekte ne mažiau nei šeši kalibracijos lygiai. | Rinkinys | 12
25.5 | 33696500-0 | Mobili fazė A | Eliuentas LC/MS/MS organinių rūgščių atskyrimui. Skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Talpa ne mažesnė nei 800 ml. | 800 ml | 12
25.6 | 33696500-0 | Mobili fazė B | Skirta LC/MS/MS organinių rūgščių atskyrimui. Skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui. Turi dėrėti su visais rinkinio komponentais. Talpa ne mažesnė kaip 500 ml. | 500 ml | 8
26 |  | Diagnostinio rinkinio terapiniam antibiotikų stebėjimui serume/plazmoje kontrolės ir kalibracijos reagentai | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu. Rinkinys tinkamas terapinio vaistų stebėjimo rinkiniui ir skirtas nustatyti antibiotikus (ceftazidimas, meropenemas, linezolidas, piperacilinas, tazobaktamas, ampicilinas, sulbaktamas). Visos analitės turi būti nustatomos vienos injekcijos metu. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis.
26.1 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas | Liofilizuotų kalibracijos reagentų komplektas skirtas terapiniam antibiotikų stebėjimo rinkiniui. Ne mažiau nei trijų lygių plus nulinis kalibracijos lygis. Kiekvieno lygio ne mažiau nei 1 vnt. | Rinkinys | 10
26.2 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas | Liofilizuotų kontrolės reagentų komplektas skirtas terapiniam antibiotikų stebėjimo rinkiniui. Ne mažiau nei dviejų lygių. Kiekvieno lygio ne mažiau nei 5 vnt. | Rinkinys | 3
27 | 33696500-0 | 25-OH-vitaminų D2/D3 nustatymo plazmoje/serume rinkinys | Rinkinys skirtas dirbti su skysčių chromatografu ir UV/VIS detektoriumi. Rinkinys skirtas atlikti ne mažiau nei 100 analizių. Injekcijos analizės laikas – ne ilgiau 10 min. Rinkinys skirtas efektyviai nustatyti vitaminus D2/D3. Į rinkinį įeina visos priemonės skirtos metodo pirminiam paleidimui ir nuolatinei analizei (vidinis standartas, eliuentai, kontrolės mėginiai) bei chromatografinei analizei reikalingi mėginių/kontrolių buteliukai su kamšteliais. Rinkinys turi būti sertifikuotas CE IVD. Rinkinys pateikiamas su naudojimo instrukcija lietuvių ir/ar anglų kalbomis. | Rinkinys | 4
Papildomos sąlygos: komisijai pareikalavus, gali būti prašoma pateikti siūlomų prekių pavyzdžius išbandymui.