## Paraiška
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Prekės pavadinimas | Pakuotė | Perkamas kiekis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių kiekis | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | Viso kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas* | VISO SUMA EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
1 | 33696300-8 | Metanolis (LC-MS) | 2,5 L | 20
2 | 33696300-8 | Acetonitrilas | 2,5 L | 3
3 | 33696300-8 | Perchloro rūgštis | 1 L | 3
4 | 33696300-8 | Azoto rūgštis | 1 L | 3
5 | 33696300-8 | Skruzdžių rūgštis | 50 ml | 30
6 | 33140000-3 | Švitrinis audinys | Pakuotė | 25
7 | 33140000-3 | Vakuuminė alyva | 1 L | 6
8 |  | ESI rinkiniai
8.1 | 33696500-0 | ESI-L žemos koncentracijos tiuningavimo mišinys | 100 ml | 15
8.2 | 33140000-3 | ESI Nebulizer (purkštuko) adatos rinkinys | Pakuotė | 15
Bendra 8 pirkimo dalies kaina su PVM:
9 | 33140000-3 | Multisamplerio adata | Pakuotė | 6
10 | 33140000-3 | Multisamplerio adatos sėdynė | Pakuotė | 6
11 | 33140000-3 | Multisamplerio mėginio paėmimo kilpa | Pakuotė | 6
12 | 33140000-3 | Kapiliaras (MS-MS) | Pakuotė | 6
13 | 33140000-3 | Kapiliaras (HPLC) | Pakuotė | 6
14 | 33140000-3 | Išleidimo filtro filtruojantis elementas LC siurbliui | Pakuotė | 6
15 | 33696500-0 | Diagnostinis rinkinys porfirinų nustatymui šlapime | Rinkinys | 6
16 | 33696500-0 | Diagnostinis rinkinys ALA, PBG nustatymui | Rinkinys | 6
17 | 33696500-0 | Diagnostinis rinkinys GAG nustatymui šlapime | Rinkinys | 3
18 |  | Diagostinis rinkinys B grupės vitaminų (B1, B2 ir B6) nustatymui kraujyje
18.1 | 33140000-3 | B grupės vitaminų chromatografinė kolonėlė | Pakuotė | 6
18.2 | 33696500-0 | Mobili fazė A | 2,5 L | 12
18.3 | 33696500-0 | Mobili fazė B | 1 L | 9
18.4 | 33696500-0 | Derivatizacijos tirpalas | 250 ml | 24
18.5 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo reagentų rinkinys B1 vitaminui | Rinkinys | 6
18.6 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo reagentų rinkinys B2 vitaminui | Rinkinys | 6
18.7 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo reagentų rinkinys B6 vitaminui | Rinkinys | 12
18.8 | 33696500-0 | B1, B2 ir B6 vitaminų kalibracijos tirpalai | Rinkinys | 6
18.9 | 33696500-0 | B1, B2 ir B6 vitaminų kontrolės reagentų komplektas | Rinkinys | 6
18.10 | 33140000-3 | T jungtis, 1/16″ | Pakuotė | 6
18.11 | 33140000-3 | Kapiliarai peristaltinei pompai | 2 vnt./ pakuotė | 6
Bendra 18 pirkimo dalies kaina su PVM:
19 |  | Steroidinių hormonų nustatymo serume/plazmoje rinkinys
19.1 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinys | 10
19.2 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kalibracijos tirpalai (1 analičių panelė) | Rinkinys | 10
19.3 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kalibracijos tirpalai (2 analičių panelė) | Rinkinys | 10
19.4 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kontrolės reagentų tirpalai (1 analičių panelė) | Rinkinys | 2
19.5 | 33696500-0 | Steroidinių hormonų kontrolės reagentų tirpalai (2 analičių panelė) | Rinkinys | 2
19.6 | 33140000-3 | Steroidinių hormonų analitinė kolona | Pakuotė | 2
Bendra 19 pirkimo dalies kaina su PVM:
20 |  | Pusiau kiekybinio amino rūgščių ir acilkarnitinų nustatymo rinkinys iš sauso kraujo lašo
20.1 | 33696500-0 | Acilkarnitinų ir amino rūgščių kontrolės sauso kraujo laše | Rinkinys | 3
20.2 | 33696500-0 | Acilkarnitinų ir amino rūgščių vidiniai standartai | Rinkinys | 2
20.3 | 33696500-0 | Sukcinilacetono vidinis standartas | Rinkinys | 4
20.4 | 33696500-0 | Acilkarnitinų ir aminorūgščių mėginio paruošimo ekstrakcijos buferis | Pakuotė | 2
20.5 | 33696500-0 | Sukcinilacetono mėginio paruošimo ekstrakcijos buferis | Rinkinys | 4
20.6 | 33140000-3 | 96 šulinėlių mikroplokštelės | 5 vnt. / pakuotė | 12
20.7 | 33140000-3 | 96 šulinėlių mikroplokštelių apsauginiai lapai | 10 vnt. / pakuotė | 48
20.8 | 33140000-3 | 96 šulinėlių mikroplokštelių adatos pramušami lapai | 6 vnt. / pakuotė | 24
20.9 | 33696500-0 | Mobili fazė | 1 L | 8
20.10 | 33696500-0 | Plovimo skystis mėginio įvedimo sistemai | 1 L | 8
Bendra 20 pirkimo dalies kaina su PVM:
21 | 33140000-3 | Sauso kraujo lašo kortelės skylmušio rinkinys | Rinkinys | 2
22 |  | Amino rūgščių nustatymo rinkinys iš kraujo plazmos
22.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinys | 21
22.2 | 33140000-3 | Analitinė kolona | Pakuotė | 6
22.3 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas. | Rinkinys | 6
22.4 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas. | Rinkinys | 24
22.5 | 33696500-0 | Mobili fazė A | 1 L | 20
22.6 | 33696500-0 | Mobili fazė B | 1 L | 15
22.7 | 33696500-0 | Plovimo skystis | 1 L | 15
Bendra 22 pirkimo dalies kaina su PVM:
23 |  | Diagnostinis rinkinys A/E grupės vitaminų nustatymui plazmoje
23.1 | 33696500-0 | Mobili fazė | 1 L | 40
23.2 | 33696500-0 | Mėginio paruošimo mėgintuvėliai su reagentu | 50 vnt. / pakuotė | 24
23.3 | 33696500-0 | Analitinė kolonėlė A/E grupės vitaminų nustatymui | Pakuotė | 6
23.4 | 33696500-0 | Precipitantantas | 15 ml | 12
23.5 | 33696500-0 | Stabilizuojantis reagentas | 10 ml | 12
23.6 | 33696500-0 | Standartų tirpalas | 3 ml | 3
23.7 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentas | 3 ml | 10
23.8 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų koplektas | Rinkinys | 5
Bendra 23 pirkimo dalies kaina su PVM:
24 |  | Organinių rūgščių nustatymo rinkinys iš šlapimo (1)
24.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinys | 8
24.2 | 33140000-3 | Analitinė kolona skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui | Pakuotė | 6
24.3 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas | Rinkinys | 12
24.4 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas | Rinkinys | 12
24.5 | 33696500-0 | Mobili fazė A | 2x500 ml arba 1x1000 ml | 12
24.6 | 33696500-0 | Mobili fazė B | 2x500 ml arba 1x1000 ml | 8
24.7 | 33696500-0 | Plovimo skystis | 2x500 ml arba 1x1000 ml | 8
Bendra 24 pirkimo dalies kaina su PVM:
25 |  | Organinių rūgščių nustatymo rinkinys iš šlapimo (2)
25.1 | 33696500-0 | Reagentų rinkinys mėginio paruošimui | Rinkinys | 8
25.2 | 33140000-3 | Analitinė kolona skirta organinių rūgščių nustatymo šlapime rinkiniui | Pakuotė | 6
25.3 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas | Rinkinys | 12
25.4 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas | Rinkinys | 12
25.5 | 33696500-0 | Mobili fazė A | 2x500 ml arba 1x1000 ml | 12
25.6 | 33696500-0 | Mobili fazė B | 2x500 ml arba 1x1000 ml | 8
Bendra 25 pirkimo dalies kaina su PVM:
26 |  | Diagnostinio rinkinio terapiniam antibiotikų stebėjimui serume/plazmoje kontrolės ir kalibracijos reagentai
26.1 | 33696500-0 | Kalibracijos reagentų komplektas. | Rinkinys | 10
26.2 | 33696500-0 | Kontrolės reagentų komplektas. | Rinkinys | 3
Bendra 26 pirkimo dalies kaina su PVM:
27 | 33696500-0 | 25-OH-vitaminų D2/D3 nustatymo plazmoje/serume rinkinys | Rinkinys | 4
*Pastabos:
1) 1-14 pirkimo dalyse Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant 21 proc. PVM tarifą.
2) 15–27 pirkimo dalyse nurodytos prekės skirtos medicininės diagnostikos tyrimams atlikti. Tiekėjai turi siūlyti prekes taikant lengvatinį 5 proc. PVM tarifą.