IŠTEKLIŲ AGENTŪRA > PIRKIMO DOKUMENTAI > TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- ADMINISTRACINIO PASTATO, ŠVENTARAGIO G. 2, LT-01510 VILNIUS. PAPRASTASIS REMONTAS. STACIONARIOSIOS GAISRŲ GESINIMO DUJOMIS SISTEMOS ATNAUJINIMAS (PPR-979)

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Įvadas

# 1.1. Techniniai reikalavimai pateikti pirkimo užduoties priede „Stacionariosios gaisrų gesinimo dujomis sistemos atnaujinimas. Techninis projektas“

# 1.2. Tiekėjas teikdamas paslaugas turi vadovautis „Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ bei „ Stacionarios gaisrų gesinimo sistemos.

# 1.3. Projektavimo ir įrengimo taisyklės“ reikalavimais. Visi projekte numatyti prietaisai, įrengimai, aparatūra, skydai, kabeliai, montažinės medžiagos ir gaminiai turi būti montuojami, išbandomi ir suderinami pagal jų gamintojų standartus arba technines sąlygas nepažeidžiant Lietuvoje galiojančių normatyvinių dokumentų reikalavimų.

# 2. Esamos sistemos demontavimas:

# Objekte yra sumontuota Stacionari gaisrų gesinimo dujomis sistema kurioje kaip gesinanti medžiaga naudojama FS49C2 dujos. Prieš pradedant naujos stacionarios gaisrų gesinimo sistemos diegimo darbus būtina seną sistemą demontuoti ir saugiai pristatyta į sandėlį, esantį Vivulskio g. 43, Vilnius. (ši nuostata turi pirmenybę prieš techniniame projekte numatytą nuostatą dėl įrangos utilizavimo.)

3. Aplinkosauginiai reikalavimai:

Tiekėjas privalo užtikrinti atliekų tvarkymą darbų atlikimo vietoje, kai jos atsiranda: rūšiuoti atsiradusias atliekas, perduoti perdirbimui ar pakartotinai naudoti.

Tiekėjas turi tinkamai tvarkyti ir pašalinti visas pavojingas atliekas, susidariusias atlikus darbus.

# Remontui naudojamos medžiagos turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, XIII skyriuje. Produktams nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams pagrindžiančius dokumentus tiekėjas turi pateikti tų statybos darbų sutarties vykdymo metu.

# Pridedama. Techninis projektas, 29 lapai.