Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

LIETUVOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS

Techninių matavimų laboratorijos įrangOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Pirkimo objektas

1. Pirkimo objektas: Techninių matavimų laboratorijos įranga.

2. Pirkimo objektas skaidomas į 2 (dvi) pirkimo objekto dalis:

2.1. Pirma pirkimo objekto dalis: Kiečio matuoklis, 1 vnt. (toliau – 1 pirkimo objekto dalis);

2.2. Antra pirkimo objekto dalis: Radialinio mušimo matuoklis su šlifuota matavimo plokštuma, 1 vnt. (toliau – 2 pirkimo objekto dalis);

II. Bendrieji reikalavimai

- Perkama Techninių matavimų laboratorijos įranga, jos sumontavimas ir perkančiosios organizacijos specialistų apmokymas dirbti su įranga. Perkama įranga turi būti pristatyta, sumontuota, paruošta eksploatacijai bei apmokytas perkančiosios organizacijos personalas per 1 (vienas) mėnesį nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Visas papildomas medžiagas, reikalingas tinkamam įrangos pajungimui ir paruošimui dirbti, turi pateikti tiekėjas.

- Į visų šioje specifikacijoje aprašytų komponentų kainą turi būti įskaičiuota pristatymo, montavimo, įrangos parametrų nustatymo ir pilno paruošimo eksploatacijai kaina. Programinės įrangos nustatymai turi būti atlikti pagal šablonus, suderintus su užsakovu. Visos tam reikalingos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

- Įrangos diegimą, konfigūravimą, garantinį aptarnavimą atliekantys specialistai privalo bendrauti lietuvių kalba.

- Reikalaujama garantinio laikotarpio trukmė nurodyta atitinkamų komponentų reikalavimų aprašyme. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti  perkančiajai organizacijai gamintojo įrangos naudojimo instrukciją lietuvių arba anglų kalbomis.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti prekės gamintojo dokumentus (katalogus arba brošiūras, ar gamintojo internetinės svetainės ekrano nuotraukas) (toliau – gamintojo dokumentas), patvirtinančius siūlomų prekių parametrų atitikimą specialiųjų techninių specifikacijų reikalavimams. Techninėje specifikacijoje privaloma išsamiai aprašyti siūlomą parametrą. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje privaloma nurodyti konkretų gamintojo dokumentą, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė ir  gamintojo dokumento puslapio, kuriame nurodytas atitikimas reikalavimui, numerį (jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nenurodoma, tokiu atveju kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę.

- Prekė turi būti pažymėta CE ženklu, tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo parengtas dokumentas „EU Declaration of conformity“  arba kitas lygiavertis gamintojo dokumentas) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo ar tiekėjo  atitikties deklaraciją arba kitus lygiaverčius įrodymus), kad prekės atitinka Direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo, tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Jei specialiuosiuose reikalavimuose bus nurodyta, kad įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą), tai šią informaciją patvirtinančius dokumentus (gamintojo arba tiekėjo atitikties deklaraciją arba lygiaverčius įrodymus, kad prekės atitinka Direktyvą 2009/125/EB EB (nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą) tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis, o ne su pasiūlymu.

- Specialieji reikalavimai

1 pirkimo objekto dalis – Kiečio matuoklis, 1 vnt.

| 1. Kiečio matuoklis, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Patikros metodai – ne mažiau kaip pagal Vikersą / mikro-Vikersą / Knupą / Brinelį |  |  |
| 2 | Jėgos ribos ne siauresnės kaip 0,2 kg – 62,5 kg |  |  |
| 3 | Bandymo jėgos tolerancija < 0,5% |  |  |
| 4 | Automatinis kietumo rodymas |  |  |
| 5 | Sertifikuoti (ISO/ASTM) įspaudikliai: |  |  |
| 5.1 | Ø 3 mm |  |  |
| 5.2 | 2,5 mm karbido rutulinis įspaudiklis |  |  |
| 6 | Indikatorius – ne mažesnis kaip 6,5“ spalvotas LCD liečiamas ekranas |  |  |
| 7 | Ekrano rezoliucija ne mažesnė kaip 0,1 HV, HK, 0,5 HB |  |  |
| 8 | Galimybė prijungti išorinį ekraną |  |  |
| 9 | Elektroninis skaitmenis okuliaras su nemažiau kaip 15x didinimu |  |  |
| 10 | Ilgo nuotolio objektyvai ne mažiau kaip su 5x ir 50x didinimu |  |  |
| 11 | Motorizuota ne mažiau kaip 6 pozicijų revolverio galva |  |  |
| 12 | Integruota nemažiau kaip 11 Mpx CCD kamera |  |  |
| 13 | Rankinis XY stalelis ne mažiau kaip100x100 mm, nuokrypis 25x25 mm |  |  |
| 14 | Sąsaja – ne mažiau kaip USB |  |  |
| 15 | Galimybė prijungti spausdintuvą |  |  |
| 16 | Srovės tiekimas - 220 − 240 V ±10% / 50 Hz ±10% |  |  |
| 17 | Programinė įranga suderinta su matuokliu: leidžia išsaugoti duomenis, konvertuoti į kitas kietumo skales, eksportuoti duomenis xls ar txt formatais |  |  |
| 18 | Gamintojo kalibravimo ataskaita |  |  |
| 19 | a) prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu; b) prietaisas turi atitikti Direktyvą 2011/65/ES (RoHS – pavojingų medžiagų ribojimas) c) prietaisas turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal Direktyvą 2009/125/EB |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |
| 20 | Garantija: ne mažiau kaip 2 metai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |

- pirkimo objekto dalis – Radialinio mušimo matuoklis su šlifuota matavimo plokštuma, 1 vnt.

| 2. Radialinio mušimo matuoklis su šlifuota matavimo plokštuma, 1 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomos prekės gamintojas ir modelis: Tiekėjai turi nurodyti prekės gamintoją ir modelį |  |  |  |
| Eil. Nr. | Minimalūs reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos parametro aprašymas (Tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomų parametrų reikšmes) | Kartu su pasiūlymu pridėto gamintojo dokumento, kuriame nurodyta siūloma parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapis, kuriame yra nurodyta siūloma parametro reikšmė (Jei gamintojo dokumentuose tam tikro parametro reikšmė nėra nurodoma, tada kartu su pasiūlymu turi būti pridedamas gamintojo patvirtinimas, kad siūloma parametro reikšmė atitinka tiekėjo pasiūlyme nurodytą parametro reikšmę). |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Atraminė plokštė: |  |  |
| 1.1 | T griovelio plotis H7 ne mažiau kaip 10 mm |  |  |
| 1.2 | Atraminės plokštės ilgis 500 - 550 mm ribose |  |  |
| 1.3 | Atraminės plokštės plotis 110 - 120 mm ribose |  |  |
| 1.4 | Turi atitikti DIN 876/1 standartą |  |  |
| 2. | Matavimo kreipiančiosios: |  |  |
| 2.1 | Atraminių galvučių šonų arba aukščio lygumas - ±0,01 mm |  |  |
| 2.2 | Maksimalus atstumas tarp atraminių centrų 300 - 350 mm ribose |  |  |
| 2.3 | Centrų aukštis 75 mm ±10% |  |  |
| 2.4 | T griovelio plotis H6 ne mažiau kaip 10 mm |  |  |
| 2.5 | Ruošinio laikymo paviršius (ilgis x plotis) ne mažiau kaip 66x55 mm |  |  |
| 2.6 | Su prizme |  |  |
| 2.7 | Garantija: ne mažiau kaip 2 metai |  | Šio reikalavimo atitikčiai gamintojo dokumentų ar patvirtinimų nereikalaujama. |
| 2.8 | Prietaisas turi būti paženklintas CE ženklu; |  | Šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 3 stulpelyje deklaruotų ar atitinka šiuos reikalavimus |

Nuoroda į gamintojo interneto svetainę nebus laikoma lygiaverčiu dokumentu, jei techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose nenurodyta kitaip.

Reikalavimas dėl gamintojo dokumentų ar gamintojų patvirtinimų pateikimo netaikomas, jei specialiuosiuose reikalavimuose yra nurodyta, kad gamintojų dokumentų pateikti nereikalaujama arba jei tam tikros reikšmės nėra garantuojamos gamintojo (pvz. šią informaciją gali pasitikrinti pati perkančioji organizacija iš viešai publikuojamų rezultatų ar pan.).

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.

Jei techninės specifikacijos specialiųjų reikalavimų lentelėje nenurodyta kitaip.