Pasiūlymo formos 1 priedėlis

SIŪLOMŲ PREKIŲ ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

| Nuotekų siurblys (PĮAC) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas |  | Techninės charakteristikos pagal techninės specifikacijos reikalavimus | Siūlomų prekių techninės charakteristikos* (Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (gamintojo dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti informacija) |
| 1. | Nuotekų siurblys | siurblio tipas | sausai pastatomas su savaime išsivalančia sparnuote |  |
|  |  | nuotekų tipas | buitinės nuotekos (kanalizacijai, fekaliniams vandenims) |  |
|  |  | debitas (q) | ne mažiau 58 m3/h |  |
|  |  | kėlimo aukštis (Hsl) | ne mažiau 40 m vandens stulpo |  |
|  |  | srautas (n) | ne mažiau kaip 16 l/s |  |
|  |  | galia | ne mažiau 14 kW |  |
|  |  | įtampa (V) | ne mažiau 380 |  |
|  |  | dažnis (Hz) | ne mažiau 50 |  |
|  |  | Jungties tipas - įsiurbimo | flanšas DN; ne daugiau 150 mm |  |
|  |  | jungties tipas – išleidimo | flanšas DN; ne mažiau 80 ne daugiau 100 mm |  |
|  |  | apsauga nuo sausos eigos | taip |  |

*Patvirtiname, kad siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus ir teikiame siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pagrindžiančius dokumentus ir / ar informaciją.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |