Pirkimo sąlygų

2 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Šiaulių „Romuvos“ progimnazijai

PASIŪLYMAS

DĖL LAUKO KLASĖS (KUPOLO) SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO

_______

(Data)

_______

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) | Pildo tiekėjas |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) | Pildo tiekėjas |

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

(nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia ūkio subjektus, kurių kvalifikacija remiamasi |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekėjai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti įsipareigojimai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia subtiekėjus, kurių kvalifikacija nesiremiama |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

5.  INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS* (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pildo tiekėjas, jei pasitelkia kvazisubtiekėjus |  |
| ... |  |  |

Pastaba*. Jeigu pasitelkiami kvazisubtiekėjai, bet jie neišviešinami kartu su pasiūlymu, pasiūlymas bus atmestas.

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su darbų atlikimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Siūloma kaina:

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Vieneto kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(3x5) |
| 1. | Lauko klasė (kupolas) | 1 | Vnt. |  |  |
| 2. | Montavimo darbai (reikalavimai nurodyti techninėje specifikacijoje) | 1 | Komplektas |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM (pildo tiekėjas proc.): |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina žodžiais, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |

6.6.	Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

__________________________________________________________________

6.7. Neįkainavus kurių nors įsipareigojimų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šiuos įsipareigojimus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

6.8. Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

| Eil. Nr. | Parametro pavadinimas | Reikalavimas | Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prietaisų technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kupolo matmenys | • Skersmuo – 8 m., grindų plotas – 50 m², aukštis – 4 m. (leidžiamas matmenų nuokrypis iki ±1 %) | Pildo tiekėjas |
| 2 | Kupolo pagrindas, grindys | • Kupolas turi būti pritaikytas montavimui užsakovo nurodytoje vietoje, atsižvelgiant į esamos vietos reljefo ypatumus. | Nepildoma |
|  |  | • Pamatai iš U tipo sraigtinių polių, pagamintų iš cinkuotų vamzdžių, ne trumpesnių nei 900 mm. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Grindų karkasas – dvigubas (dviejų lygių konstrukcija), iš džiovintos impregnuotos medienos, ne mažiau kaip 50×100 mm profilio. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Grindų apšiltinimas – Thermic membrana, kurios šiluminis laidumas ≤ 0,029 W/(mK), kombinuota su mineraline vata arba putplasčiu (arba lygiaverčiu apšiltinimu) ir su apsauga nuo graužikų. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Juodgrindės – OSB plokštės, ne plonesnės kaip 22 mm. | Pildo tiekėjas |
| 3 | Konstrukcija, rėmas | • Kupolo karkasas iš cinkuoto plieno vamzdžių, ne mažiau kaip 25 mm skersmens, sienelių storis – ≥ 2 mm. • Jungtys – vieno varžto, daugiasluoksnei sienai – ne mažiau kaip M10×180 mm. | Pildo tiekėjas |
| 4 | Kupolo išorinės sienos danga | • Danga – PVC tekstilė (ne mažiau kaip 50 %), svoris ≥ 900 g/m², UV apsauga, atspari šalčiui ir drėgmei. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Spalvą pasirenka Perkančioji organizacija iš ne mažiau kaip 3 variantų. | Pildo tiekėjas |
| 5 | Vidaus apdaila | • Daugiasluoksnė siena su impregnuota tekstile. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Lango vidinė dalis turi būti komplektuojama taip, kad tarp išorinio ir vidinio lango būtų tarpas ne mažesnis kaip 150 mm. | Pildo tiekėjas |
| 6 | Kupolo apšiltinimas | • Konstrukcija – dviejų PVC sluoksnių, vieno apšiltinimo sluoksnio ir oro tarpo. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Naudojama termofleksinė izoliacija, kurios šiluminis laidumas ≤ 0,029 W/(mK). | Pildo tiekėjas |
| 7 | Gravitacinė sienos ventiliacija oro tarpui | • Ne mažiau kaip 5 ventiliacijos kanalai, su išleidimo angų vožtuvais. | Pildo tiekėjas |
| 8 | Langai | • Lango išorinė danga – PVC tamsinta, svoris ≥ 625 g/m², atspari UV spinduliams ir šalčiui. | Pildo tiekėjas |
| 9 | Kupolo grindų danga | • Heterogeninė PVC grindų danga. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Atsparumo trinčiai klasė – ne mažesnė kaip 33. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Atsparumas slydimui – ne mažesnis kaip R10. | Pildo tiekėjas |
| 10 | Įėjimas ir durys | • Viengubos Aliuminio lauko durys su stakta, su tonuotu stiklo paketu, rankena ir spyna. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Staktos matmenys – ne mažesni kaip 1000×2000 mm. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Durų apačioje turi būti mechaninis atvirų durų fiksatorius. | Pildo tiekėjas |
|  |  | • Durų išorėje turi būti stogelis nuo lietaus, ne siauresnis kaip 200 mm. ir ne trumpesnis kaip durų plotis (ne mažiau kaip 1000 mm), pagamintas iš polikarbonato su cinkuoto plieno laikikliais, atsparus drėgmei, UV spinduliams ir šalčiui. | Pildo tiekėjas |
| 11 | Terasinis takelis užvažiavimui neįgaliesiems | Įrengiamas 1 terasinis takelis - užvažiavimas neįgaliesiems. | Pildo tiekėjas |
| 12 | Šildymo/ vėsinimo sistema | • Kupolas turi būti komplektuojamas oro kondicionieriumi – šilumos siurbliu oras–oras, kurio galia ≥ 10 kW, energijos klasė – ne žemesnė kaip A++, užtikrinančiu šildymą iki –15 °C. Šilumos siurblys turi atitikti standarto STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus ir turi būti su CE ženklu. | Pildo tiekėjas |
| 13 | Elektrifikacija | Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas: mažiausiai 5 lempos ne mažiau kaip 200 lx žemės paviršiuje ir 9 vnt. kištukiniai lizdai. | Pildo tiekėjas |
| 14 | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija | Pildo tiekėjas |

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos*? (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Pildo tiekėjas |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos;

- neturime Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo 92 p. nustatyto pašalinimo pagrindo.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |