SANTECHNIKOS PREKIŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- UAB „Visagino būstas“ (toliau - perkančioji organizacija) numato įsigyti santechnikos prekes (toliau – Prekės).

- Vykdomas Žaliasis pirkimas: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 punktu „Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas“.

- Bendras prekių tiekimo terminas – 36 mėnesiai nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Paskutinis užsakymas turi būti teikiamas taip, kad nebūtų viršytas bendras prekių tiekimo terminas.

- Prekių pristatymo vieta – Statybininkų g. 24, 31205 Visaginas. Tikslus pristatymo laikas turi būti derinamas iš anksto. Bendrovė prekes I-IV gali priimti nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 16.30, o V – nuo 7 val. 30 min. iki 11 val. 30 min., bei nuo 12 val. 15 min. iki 15.00.

- Tiekiamos Prekės turi būti naujos, nenaudotos. Visos prekės turi būti pristatomos be produkcijos ir pakuotės pažeidimų.

- Tikslus perkamų Prekių kiekis bus nurodomas atskiruose pirkimo užsakymuose. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Minimali užsakymo suma yra 100,00 Eur (vienas šimtas eurų).

- Perkančioji organizacija, esant poreikiui, gali įsigyti techninės specifikacijos Prekių sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių prekių neviršijant 10 procentų pradinės sutarties vertės.

- Perkančioji organizacija už Prekių sąraše nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias prekes apmokės ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

- Prekių tiekėjas sutarties vykdymo metu įsipareigoja:

  - Techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, nuo užsakymo Prekių tiekėjui pateikimo dienos pristatyti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Užsakymai bus teikiami Prekių tiekėjo, už sutarties vykdymą, nurodyto asmens elektroniniu paštu.

  - Esant galimybei, pristatyti techninėje specifikacijoje nenurodytas Prekes per su perkančiąja organizacija suderintą laikotarpį.

- Garantija: Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 6 mėn. garantija, kuri skaičiuojama nuo prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos. Per garantinį laikotarpį išaiškėjus trūkumams, prekių tiekėjas privalo savo sąskaita pakeisti prekes, ar kitaip (perkančiajai organizacijai tinkamu būdu) pašalinti trūkumus ne ilgiau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo perkančiosios organizacijos kreipimosi dienos. Šis terminas Prekių tiekėjo ir perkančiosios organizacijos susitarimu gali būti pratęstas.

- Tiekiamų Prekių techniniai reikalavimai turi atitikti šios techninės specifikacijos santechnikos prekių sąraše nurodytų prekių techninius reikalavimus.

- Šios techninės specifikacijos santechnikos prekių sąraše nurodytų prekių preliminarūs kiekiai gali didėti arba mažėti 30 procentų.

- Santechnikos prekių sąrašas, bei minimalūs techniniai reikalavimai prekėms:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 36 mėn. kiekis | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Guminė tarpinė, Ø 110 mm, šp/pl | vnt. | 360 |  |
| 2 | Guminė tarpinė, Ø 160 mm, šp/pl | vnt. | 75 |  |
| 3 | Guminis WC perėjimas Ø 100 mm, lankstus, ilgis nuo 360 mm. iki 540 mm. | vnt. | 30 |  |
| 4 | Guminis perėjimas, Ø 50/40 mm | vnt. | 432 |  |
| 5 | Guminis perėjimas iš ketaus , Ø 110 mm | vnt. | 450 |  |
| 6 | Guminis perėjimas iš ketaus, Ø 50 mm | vnt. | 450 |  |
| 7 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 15 mm, v./v. | vnt. | 330 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 8 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 15 mm, v./iš. | vnt. | 630 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 9 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 20 mm, v./v. | vnt. | 120 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 10 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 20 mm, v./iš. | vnt. | 180 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 11 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 25 mm, v./v. | vnt. | 162 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 12 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 25 mm, v./iš. | vnt. | 330 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 13 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 32 mm, v./v. | vnt. | 54 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 14 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 32 mm, v./iš. | vnt. | 45 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 15 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 40, v./v. | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 16 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 40, v./iš. | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 17 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 50, v./v. | vnt. | 45 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 18 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 50, v./iš. | vnt. | 45 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 19 | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su nuorinimu, su ilga rankena, Ø 15, v./v. | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 20 | Plieninis, privirinamas rutulinis ventilis šildymo sistemai, Ø 50 mm | vnt. | 6 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 21 | Plieninis flanšas privirinamam ventiliui be antvamzdžio, Ø 50 (60) mm | vnt. | 6 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 22 | Tarpinė paranitinė flanšui Ø 50 mm | vnt. | 6 |  |
| 23 | Metalinis kampuotis 30x30x3 mm | m. | 150 | Klasė ne žemesnė kaip S235 |
| 24 | Metalinis kampuotis 40x40x4 mm | m. | 150 | Klasė ne žemesnė kaip S235 |
| 25 | Metalinis kampuotis 45x45x4 mm | m. | 150 | Klasė ne žemesnė kaip S235 |
| 26 | Metalinis kampuotis 50x50x4 mm | m. | 150 | Klasė ne žemesnė kaip S235 |
| 27 | Metalinis kampuotis 50x50x5 mm | m. | 150 | Klasė ne žemesnė kaip S235 |
| 28 | Vamzdis, juodas, vandens Ø 25 mm, sienelės storis – 2,9 mm., | m. | 150 |  |
| 29 | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 25 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 150 |  |
| 30 | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 20 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 100 |  |
| 31 | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 15 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 90 |  |
| 32 | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 32 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 150 |  |
| 33 | PVC trišakis, 110 x 110 x 110 mm/45°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 330 |  |
| 34 | PVC trišakis, 110 x 110 x 110 mm/90°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 300 |  |
| 35 | PVC trišakis, 110 x 110 x 50 mm /45°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 10 |  |
| 36 | PVC trišakis, 110 x 110 x 50 mm /90°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 30 |  |
| 37 | PVC trišakis, 50 x 50 x 50 mm/45°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 105 |  |
| 38 | PVC trišakis, 50 x 50 x 50 mm/90°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 90 |  |
| 39 | PVC aklė, vidaus nuotekų, Ø 50 mm | vnt. | 75 |  |
| 40 | PVC aklė, vidaus nuotekų, Ø 110 mm | vnt. | 90 |  |
| 41 | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 50 mm/30° | vnt. | 45 |  |
| 42 | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 50 mm/45° | vnt. | 240 |  |
| 43 | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 50 mm/90° | vnt. | 30 |  |
| 44 | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 110 mm/30° | vnt. | 90 |  |
| 45 | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 110 mm/45° | vnt. | 300 |  |
| 46 | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 110 mm/90° | vnt. | 120 |  |
| 47 | PVC lauko nuotekų alkūnė, Ø 160 mm/45° | vnt. | 30 |  |
| 48 | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 50 mm/45° | vnt. | 120 | Kairinis arba dešininis |
| 49 | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 50 mm/90° | vnt. | 150 | Kairinis arba dešininis |
| 50 | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 110 mm/45° | vnt. | 60 |  |
| 51 | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 110 mm/90° | vnt. | 60 |  |
| 52 | PVC pravala, vidaus nuotekų, Ø 50 mm., pilkas | vnt. | 15 |  |
| 53 | PVC pravala, vidaus nuotekų, Ø 110 mm. pilkas | vnt. | 36 |  |
| 54 | PVC perėjimas, Ø 50 mm, vidaus nuotekų, iš ketaus į plastmasę, pilkas | vnt. | 300 |  |
| 55 | PVC perėjimas, Ø 110 mm, vidaus nuotekų, iš ketaus į plastmasę, pilkas | vnt. | 420 |  |
| 56 | PVC perėjimas, Ø 110/50 mm, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 50 |  |
| 57 | PVC remontinė mova ilga, lauko kanalizacijai, Ø 160 mm, sienelės storis 4 mm | vnt. | 60 |  |
| 58 | PVC kompensacinė mova, Ø 50, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 420 |  |
| 59 | PVC kompensacinė mova, Ø 110, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 600 |  |
| 60 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 0,25 m., pilkas | vnt. | 450 |  |
| 61 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 0,50 m., pilkas | vnt. | 450 |  |
| 62 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 1 m., pilkas | vnt. | 300 |  |
| 63 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 1,5 m., pilkas | vnt. | 360 |  |
| 64 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 2 m., pilkas | vnt. | 300 |  |
| 65 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 0,25 m., pilkas | vnt. | 600 |  |
| 66 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 0,50 m., pilkas | vnt. | 450 |  |
| 67 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 1 m., pilkas | vnt. | 420 |  |
| 68 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 1,5 m., pilkas | vnt. | 360 |  |
| 69 | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 2 m., pilkas | vnt. | 300 |  |
| 70 | Metalinis laikiklis vamzdžiui su guma, Ø 110 mm | vnt. | 600 |  |
| 71 | Metalinis laikiklis vamzdžiui su guma, Ø 50 mm. | vnt. | 450 |  |
| 72 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 15 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 150 |  |
| 73 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 15 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 150 |  |
| 74 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 20 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 150 |  |
| 75 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 20 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 150 |  |
| 76 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 25 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 210 |  |
| 77 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 25 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 210 |  |
| 78 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 32 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 60 |  |
| 79 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 32 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 60 |  |
| 80 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 40 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 30 |  |
| 81 | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 40 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 30 |  |
| 82 | Trišakis redukuotas, 15 x 15 x 15 mm., cinkuotas | vnt. | 150 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 83 | Trišakis redukuotas, 20 x 15 x 20 mm., cinkuotas | vnt. | 150 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 84 | Trišakis redukuotas, 25 x 15 x 25 mm., cinkuotas | vnt. | 210 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 85 | Trišakis redukuotas, 32 x 15 x 32 mm., cinkuotas | vnt. | 150 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 86 | Trišakis redukuotas, 40 x 15 x 40 mm., cinkuotas | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 87 | Trišakis redukuotas, 50 x 15 x 50 mm., cinkuotas | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 88 | Ilgasriegis Ø15 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 90 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 89 | Ilgasriegis Ø20 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 75 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 90 | Ilgasriegis Ø25 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 150 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 91 | Ilgasriegis Ø32 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 150 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 92 | Ilgasriegis Ø40 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 93 | Ilgasriegis Ø50 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 94 | Plieninė mova, Ø 15 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 95 | Plieninė mova, Ø 20 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 96 | Plieninė mova, Ø 25 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 45 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 97 | Plieninė mova, Ø 32 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 45 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 98 | Plieninė mova, Ø 40 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 20 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 99 | Plieninė mova, Ø 50 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 100 | Aklė, plieninė, Ø 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm, sriegis išorinis | vnt. | 100 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 101 | Aklė, plieninė, Ø 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm, sriegis vidinis | vnt. | 100 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 102 | Nipelis, cinkuotas, Ø 15 mm, iš./iš. | vnt. | 60 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 103 | Nipelis, cinkuotas, Ø 20 mm, iš./iš. | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 104 | Nipelis, cinkuotas, Ø 25 mm, iš./iš. | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 105 | Nipelis, cinkuotas, Ø 32 mm, iš./iš. | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 106 | Nipelis, cinkuotas, Ø 40 mm, iš./iš. | vnt. | 20 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 107 | Nipelis, cinkuotas, Ø 50 mm, iš./iš | vnt. | 20 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 108 | Atbulinis vožtuvas universalus, su žalvariniu vožtuvėliu, šildymo sistemai, Ø 50 mm, ilgis 50 mm | vnt. | 30 |  |
| 109 | Filtras Ø 50 ilg.90 mm., vandens, grubaus valymo, korpusas žalvarinis | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 110 | Filtras Ø 32 ilg.90 mm., vandens, grubaus valymo, korpusas žalvarinis | vnt. | 30 | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 111 | Diskas (metalo pjovimo): skersmuo-125 mm, skylės skersmuo-22 mm, disko storis- 1,2 mm, maks. sūkių dažnis - 6600 min-1 | vnt. | 900 |  |
| 112 | Automatinis nuorintojas vertikalus Ø15, žalvarinis, maksimalus leistinas spaudimas ne mažiau 10 bar. | vnt. | 30 | Maksimali darbinė temperatūra ne žemesnė kaip 120°C.Garantija ne mažiau dviejų metų. |
| 113 | Alkūnė privirinama, Ø 25 (33) mm, pasvirimo kampas 90°, juoda | vnt. | 90 | Karštam ir šaltam vandeniui |
| 114 | Suvirinimo elektrodai Ø 2,5 ir 3,2 mm | kg. | 150 |  |
| 115 | Suvirinimo viela, Ø 3,2 mm. legiruotas strypas su vario danga, plieno suvirinimui, bendro pobūdžio statybos darbams. | kg | 30 |  |
| 116 | Santechninė žarna, lanksti, ilgis 60 cm, jungtis 1/2" –1/2" | vnt. | 30 vnt. | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 117 | Santechninė žarna, lanksti, ilgis 60 cm, jungtis 1/2" – 1/4" | vnt. | 30 vnt. | Didžiausias slėgis 25 bar, esant 120°C |
| 118 | Pasta sriegiams „Unipak“ arba lygiavertė pasta, kuri kartu su linais naudojama vandens (taip pat ir geriamo), šildymo sistemų sandarinimui. (įpak. Ne mažesnis kaip 250 g. ir nedidesnis kaip 350 g.) | vnt. | 450 | iki 120°C /10 bar |
| 119 | Lino pakulos, sandarinimo priemonėms, (įpakavime ne mažiau kaip 50 g. ir ne daugiau kaip 100 g.) |  | 60 kg. Bus perkama pakeliais, siūlau įrašyti vienetų skaičiu, nes kai tiekėjas pasiūlys 1 kg kaina bus nepatogu išskaičiuoti gramus. |  |

- Santechnikos prekių sąraše  nurodyti minimalūs techniniai reikalavimai prekėms, konkrečiai nurodytos prekių medžiagos, (PVC, PP ir kt.) gali būti lygiavertės. Lygiavertiškumas: kai prekių medžiagų visos savybės yra ne prastesnės kokybės, o prekių paskirtis išlieka ta pati.