Pirkimo sąlygų 5 priedas „Pasiūlymo forma“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

PASIŪLYMAS

DĖL Santechninių prekių PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: Jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų parnerių pavadinimus ir įmonės kodus] Atsakingas partneris [nurodyti atsakingojo partnerio pavadinimą, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė] |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų partnerių adresai] |  |
| Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos |  |
| Telefono numeris, el. pašto adresas |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti* žinomus subrangovus

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto/subrangovo pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Statybos rangos sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą/subrangovą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

* Pateikiama subrangovo pasirašytos laisvos formos susitarimo ar pažymos, patvirtinančios sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija

Vykdant sutartį pasitelksim šiuos specialistus, kuriuos ketiname įdarbinti (toliau - kvazisubtiekėjus) **

| Eil. Nr. | Kvazisubtiekėjo vardas ir pavardė | Kvazisubtiekėjui numatomi perduoti darbai (įvardinti konkrečiai darbus); |
| --- | --- | --- |

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubtiekėjai. Pateikiama kvazisubtiekėjų pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus ir subrangovo/Tiekėjo patvirtinimas, kad laimėjęs pirkimą, įdarbins šį specialistą.

Vadovaudamiesi pirkimo ir žemiau nurodytomis sąlygomis bei terminais, be jokių išlygų ar apribojimų, mes siūlome:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus 12 mėn. kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | Bendra preliminaraus 12 mėn. kiekio kaina Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4*5) |
|  | Guminė tarpinė, Ø 110 mm, šp/pl | vnt. | 360 |  |  |
|  | Guminė tarpinė, Ø 160 mm, šp/pl | vnt. | 75 |  |  |
|  | Guminis WC perėjimas Ø 100 mm, lankstus, ilgis nuo 360 mm. iki 540 mm. | vnt. | 30 |  |  |
|  | Guminis perėjimas, Ø 50/40 mm | vnt. | 432 |  |  |
|  | Guminis perėjimas iš ketaus , Ø 110 mm | vnt. | 450 |  |  |
|  | Guminis perėjimas iš ketaus, Ø 50 mm | vnt. | 450 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 15 mm, v./v. | vnt. | 330 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 15 mm, v./iš. | vnt. | 630 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 20 mm, v./v. | vnt. | 120 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 20 mm, v./iš. | vnt. | 180 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 25 mm, v./v. | vnt. | 162 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 25 mm, v./iš. | vnt. | 330 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 32 mm, v./v. | vnt. | 54 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 32 mm, v./iš. | vnt. | 45 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 40, v./v. | vnt. | 60 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 40, v./iš. | vnt. | 60 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 50, v./v. | vnt. | 45 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su ilga rankena, Ø 50, v./iš. | vnt. | 45 |  |  |
|  | Žalvarinis rutulinis vandens ventilis su nuorinimu, su ilga rankena, Ø 15, v./v. | vnt. | 60 |  |  |
|  | Plieninis, privirinamas rutulinis ventilis šildymo sistemai, Ø 50 mm | vnt. | 6 |  |  |
|  | Plieninis flanšas privirinamam ventiliui be antvamzdžio, Ø 50 (60) mm | vnt. | 6 |  |  |
|  | Tarpinė paranitinė flanšui Ø 50 mm | vnt. | 6 |  |  |
|  | Metalinis kampuotis 30x30x3 mm | m. | 150 |  |  |
|  | Metalinis kampuotis 40x40x4 mm | m. | 150 |  |  |
|  | Metalinis kampuotis 45x45x4 mm | m. | 150 |  |  |
|  | Metalinis kampuotis 50x50x4 mm | m. | 150 |  |  |
|  | Metalinis kampuotis 50x50x5 mm | m. | 150 |  |  |
|  | Vamzdis, juodas, vandens Ø 25 mm, sienelės storis – 2,9 mm., | m. | 150 |  |  |
|  | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 25 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 150 |  |  |
|  | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 20 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 100 |  |  |
|  | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 15 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 90 |  |  |
|  | Vamzdis, cinkas, vandens Ø 32 mm, sienelės storis – 2,9 mm | m. | 150 |  |  |
|  | PVC trišakis, 110 x 110 x 110 mm/45°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 330 |  |  |
|  | PVC trišakis, 110 x 110 x 110 mm/90°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 300 |  |  |
|  | PVC trišakis, 110 x 110 x 50 mm /45°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 10 |  |  |
|  | PVC trišakis, 110 x 110 x 50 mm /90°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 30 |  |  |
|  | PVC trišakis, 50 x 50 x 50 mm/45°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 105 |  |  |
|  | PVC trišakis, 50 x 50 x 50 mm/90°, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 90 |  |  |
|  | PVC aklė, vidaus nuotekų, Ø 50 mm | vnt. | 75 |  |  |
|  | PVC aklė, vidaus nuotekų, Ø 110 mm | vnt. | 90 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 50 mm/30° | vnt. | 45 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 50 mm/45° | vnt. | 240 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 50 mm/90° | vnt. | 30 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 110 mm/30° | vnt. | 90 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 110 mm/45° | vnt. | 300 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų alkūnė, Ø 110 mm/90° | vnt. | 120 |  |  |
|  | PVC lauko nuotekų alkūnė, Ø 160 mm/45° | vnt. | 30 |  |  |
|  | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 50 mm/45° | vnt. | 120 |  |  |
|  | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 50 mm/90° | vnt. | 150 |  |  |
|  | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 110 mm/45° | vnt. | 60 |  |  |
|  | PVC keturšakis, vidaus kanalizacijai, 110 x 110 x 110 x 110 mm/90° | vnt. | 60 |  |  |
|  | PVC pravala, vidaus nuotekų, Ø 50 mm., pilkas | vnt. | 15 |  |  |
|  | PVC pravala, vidaus nuotekų, Ø 110 mm. pilkas | vnt. | 36 |  |  |
|  | PVC perėjimas, Ø 50 mm, vidaus nuotekų, iš ketaus į plastmasę, pilkas | vnt. | 300 |  |  |
|  | PVC perėjimas, Ø 110 mm, vidaus nuotekų, iš ketaus į plastmasę, pilkas | vnt. | 420 |  |  |
|  | PVC perėjimas, Ø 110/50 mm, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 50 |  |  |
|  | PVC remontinė mova ilga, lauko kanalizacijai, Ø 160 mm, sienelės storis 4 mm | vnt. | 60 |  |  |
|  | PVC kompensacinė mova, Ø 50, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 420 |  |  |
|  | PVC kompensacinė mova, Ø 110, vidaus nuotekų, pilkas | vnt. | 600 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 0,25 m., pilkas | vnt. | 450 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 0,50 m., pilkas | vnt. | 450 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 1 m., pilkas | vnt. | 300 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 1,5 m., pilkas | vnt. | 360 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 50 mm, po 2 m., pilkas | vnt. | 300 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 0,25 m., pilkas | vnt. | 600 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 0,50 m., pilkas | vnt. | 450 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 1 m., pilkas | vnt. | 420 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 1,5 m., pilkas | vnt. | 360 |  |  |
|  | PVC vidaus nuotekų vamzdis, Ø 110 mm, po 2 m., pilkas | vnt. | 300 |  |  |
|  | Metalinis laikiklis vamzdžiui su guma, Ø 110 mm | vnt. | 600 |  |  |
|  | Metalinis laikiklis vamzdžiui su guma, Ø 50 mm. | vnt. | 450 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 15 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 15 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 20 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 20 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 25 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 210 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 25 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 210 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 32 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 32 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 40 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Išardomasis sujungimas su tarpine, Ø 40 mm, sriegis vid./išor., cinkuotas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Trišakis redukuotas, 15 x 15 x 15 mm., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Trišakis redukuotas, 20 x 15 x 20 mm., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Trišakis redukuotas, 25 x 15 x 25 mm., cinkuotas | vnt. | 210 |  |  |
|  | Trišakis redukuotas, 32 x 15 x 32 mm., cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Trišakis redukuotas, 40 x 15 x 40 mm., cinkuotas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Trišakis redukuotas, 50 x 15 x 50 mm., cinkuotas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Ilgasriegis Ø15 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 90 |  |  |
|  | Ilgasriegis Ø20 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 75 |  |  |
|  | Ilgasriegis Ø25 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Ilgasriegis Ø32 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 150 |  |  |
|  | Ilgasriegis Ø40 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Ilgasriegis Ø50 ilg.- 130 mm., vandeniui, cinkuotas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Plieninė mova, Ø 15 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Plieninė mova, Ø 20 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 60 |  |  |
|  | Plieninė mova, Ø 25 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 45 |  |  |
|  | Plieninė mova, Ø 32 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 45 |  |  |
|  | Plieninė mova, Ø 40 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 20 |  |  |
|  | Plieninė mova, Ø 50 mm, sriegis vid./vid., cinkuotas | vnt. | 30 |  |  |
|  | Aklė, plieninė, Ø 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm, sriegis išorinis | vnt. | 100 |  |  |
|  | Aklė, plieninė, Ø 15, 20, 25, 32, 40, 50 mm, sriegis vidinis | vnt. | 100 |  |  |
|  | Nipelis, cinkuotas, Ø 15 mm, iš./iš. | vnt. | 60 |  |  |
|  | Nipelis, cinkuotas, Ø 20 mm, iš./iš. | vnt. | 30 |  |  |
|  | Nipelis, cinkuotas, Ø 25 mm, iš./iš. | vnt. | 30 |  |  |
|  | Nipelis, cinkuotas, Ø 32 mm, iš./iš. | vnt. | 30 |  |  |
|  | Nipelis, cinkuotas, Ø 40 mm, iš./iš. | vnt. | 20 |  |  |
|  | Nipelis, cinkuotas, Ø 50 mm, iš./iš | vnt. | 20 |  |  |
|  | Atbulinis vožtuvas universalus, su žalvariniu vožtuvėliu, šildymo sistemai, Ø 50 mm, ilgis 50 mm | vnt. | 30 |  |  |
|  | Filtras Ø 50 ilg.90 mm., vandens, grubaus valymo, korpusas žalvarinis | vnt. | 30 |  |  |
|  | Filtras Ø 32 ilg.90 mm., vandens, grubaus valymo, korpusas žalvarinis | vnt. | 30 |  |  |
|  | Diskas (metalo pjovimo): skersmuo-125 mm, skylės skersmuo-22 mm, disko storis- 1,2 mm, maks. sūkių dažnis - 6600 min-1 | vnt. | 900 |  |  |
|  | Automatinis nuorintojas vertikalus Ø15, žalvarinis, maksimalus leistinas spaudimas ne mažiau 10 bar. | vnt. | 30 |  |  |
|  | Alkūnė privirinama, Ø 25 (33) mm, pasvirimo kampas 90°, juoda | vnt. | 90 |  |  |
|  | Suvirinimo elektrodai Ø 2,5 ir 3,2 mm | kg. | 150 |  |  |
|  | Suvirinimo viela, Ø 3,2 mm. legiruotas strypas su vario danga, plieno suvirinimui, bendro pobūdžio statybos darbams. | kg | 30 |  |  |
|  | Santechninė žarna, lanksti, ilgis 60 cm, jungtis 1/2" –1/2" | vnt. | 30 vnt. |  |  |
|  | Santechninė žarna, lanksti, ilgis 60 cm, jungtis 1/2" – 1/4" | vnt. | 30 vnt. |  |  |
|  | Pasta sriegiams „Unipak“ arba lygiavertė pasta, kuri kartu su linais naudojama vandens (taip pat ir geriamo), šildymo sistemų sandarinimui. (įpak. Ne mažesnis kaip 250 g. ir nedidesnis kaip 350 g.) | vnt. | 450 |  |  |
|  | Lino pakulos, sandarinimo priemonėms, (įpakavime ne mažiau kaip 50 g. ir ne daugiau kaip 100 g.) |  | 60 kg. Bus perkama pakeliais, siūlau įrašyti vienetų skaičiu, nes kai tiekėjas pasiūlys 1 kg kaina bus nepatogu išskaičiuoti gramus. |  |  |
| Bendra 36 mėn. preliminaraus kiekio kaina, Eur be PVM |  |  |  |  |  |
| PVM (21 proc.) |  |  |  |  |  |
| Bendra 36 mėn. preliminaraus kiekio kaina, Eur su PVM |  |  |  |  |  |

Priimtina kaina yra 39 131,40 su PVM.

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės „PVM“ skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka;

- Prekių kiekiai yra preliminarūs ir gali didėti arba mažėti 30 proc.

- pasiūlymas galioja 90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 21 d., Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo, patvirtinto Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ 92 p., mums netaikoma sąlyga, kad mes esam neatlikę mums paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

Prie pasiūlymo pridedami priedai: [Sunumeruotų priedų su pavadinimais sąrašas]

| Eil. Nr. | Prie pasiūlymo pridedamų dokumentų pavadinimas | Konfidencialu (Taip/ Ne) | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Įgaliojimas |  |  |
| 2. | ........ |  |  |
| 3. | ........... |  |  |

Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus.

| (Tiekėjo vadovo ir jo galioto asmens pareigos) | (parašas) | (vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- |