Konkurso sąlygų aprašo
X priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA III PIRKIMO DALIAI

LOVŲ ČIUŽINUKAI

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos), įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, pateikiami prekės gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, internetinės nuorodos į prekių gamintojo puslapius, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas, papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama.

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir tiekėjas pats jų negamins, jis turi pateikti siūlomų prekių gamintojo (-ų) raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (atitikties deklaracijas ar pan.).

Tiekėjas, prieš gaminant baldus, turi pasitikslinti patalpų matmenis vietoje – BĮ Klaipėdos „Tauro“ lopšelyje-darželyje, adresu: Klaipėdos g. 31, Klaipėda, kad pagaminti baldai būtų tinkamų matmenų bei suderinti su perkančiąja organizacija baldų komplektaciją ir kiekius, paruošti numatomų gaminti baldų brėžinius ir juos suderinti tarpusavyje. Gaminant baldus nuolat bendradarbiauti su Perkančiosios organizacijos paskirtu atstovu dėl baldų gamybos proceso, spalvinio suderinamumo.

Siūlomi baldai turi būti pagaminti vieno gamintojo  ir sudaryti vieningą baldų sistemą. Baldai turi derėti tarpusavyje, būti vientisi, suderintų spalvų, pajungti įrangą, santechniką (kur numatyta). Visi pavojingi baldų kampai turi būti užapvalinti.

Tiekėjas po sutarties pasirašymo per turi pateikti  parengtus gamybiniai-darbo brėžinius kaip numatyta Konkurso sąlygų X priedo 16 p.

| Eil. Nr. | Kodas | Prekės pavadinimas ir reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės aprašymas (siūlomos prekės parametro konkretus aprašymas), patvirtinantis 2 stulpelyje nurodytus reikalavimus, nurodant reikalaujamas parametrų reikšmes arba galimybių patvirtinimas (jei nėra specifikacijos reikšmių) (PILDO TIEKĖJAS) | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), teikiamo gamintojo dokumento, kuriame yra atitinkama techninės specifikacijos reikšmė, failo katalogo, brošiūros, internetinės nuorodos pavadinimas. | Jeigu siūloma prekė yra pagaminta, dokumento, kuriame yra pavaizduota prekės vizualizacija, failo pavadinimas (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 1 | Čiužinys medinei lovytei – 30 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.1 |  | Čiužinio matmenys P – ne mažiau 1200 (±30) mm, G – ne mažiau 600 (±30) mm, A – ne mažiau 80mm (±10) mm. Čiužinys turi tikti medinei lovytei; | Čiužinio matmenys PxGxA [nurodyti konkrečiai] mm. Čiužinys turi tikti medinei lovytei [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.2 |  | Čiužinys poroloninis, dvipusis, viena pusė pakietinta, kita sudaigstyta vatino sluoksniu; | Čiužinys poroloninis, dvipusis, viena pusė pakietinta [nurodyti taip/ne], kita sudaigstyta vatino sluoksniu [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.3 |  | Čiužinio užvalkalas medvilninis, ne mažiau 160g/m2, nuimamas užtrauktuko pagalba, skalbiamas; | Čiužinio užvalkalas medvilninis, [nurodyti konkrečiai], nuimamas užtrauktuko pagalba, skalbiamas [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.4 |  | Čiužinio užvalkalą galima pasirinkti iš ne mažiau 5 spalvų; | Čiužinio užvalkalą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] spalvų; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 1.5 |  | Komplekte ne mažiau 2 vnt. čiužinuko užvalkalų. | Komplekte ne mažiau [nurodyti konkrečiai] vnt. čiužinuko užvalkalų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2 | 2 | Čiužiniai keturvietei sustumiamai lovai su spintele viršuje – 64 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.1 |  | Čiužinio matmenys G – 600 (±30) mm, A – ne mažiau 80mm (±10) mm. Plotis – 4 skirtingi pločiai, kurie turi tikti keturvietei sustumiamai lovai su spintele viršuje. Čiužiniai turi pilnai užpildyti lovos stalčių. | Čiužinio matmenys GxA [nurodyti konkrečiai] mm. Plotis – 4 skirtingi pločiai [nurodyti konkrečiai], kurie turi tikti keturvietei sustumiamai lovai su spintele viršuje; [nurodyti taip/ne]. Čiužiniai turi pilnai užpildyti lovos stalčių [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.2 |  | Čiužinys poroloninis, iš abiejų pusių sudaigstytas vatino sluoksniu; | Čiužinys poroloninis, dvipusis, iš abiejų pusių sudaigstytas vatino sluoksniu; [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.3 |  | Čiužinio užvalkalas medvilninis, ne mažiau 160g/m2, nuimamas užtrauktuko pagalba, skalbiamas; | Čiužinio užvalkalas medvilninis, [nurodyti konkrečiai], nuimamas užtrauktuko pagalba, skalbiamas [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.4 |  | Čiužinio užvalkalą galima pasirinkti iš ne mažiau 5 spalvų; | Čiužinio užvalkalą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] spalvų; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 2.5 |  | Komplekte ne mažiau 2 vnt. čiužinuko užvalkalų. | Komplekte ne mažiau [nurodyti konkrečiai] vnt. čiužinuko užvalkalų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3 | 3 | Čiužiniai trivietei sustumiamai lovai su spintele viršuje – 96 vnt. | Prekė yra pagaminta (sukurta) / bus gaminama [įrašyti tinkamą]: .............................................. Prekės gamintojas [nurodyti pagamintos (sukurtos) / gaminamos prekės gamintoją]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra pagaminta (sukurta), turi būti nurodyti šie jos duomenys: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... Jeigu siūloma prekė yra nepagaminta, turi būti nurodyti šie jos duomenys, jeigu jie yra: Prekės modelis [įrašyti, jei yra], kodas [įrašyti, jei yra]: ............................... | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.1 |  | Čiužinio matmenys G – 600 (±30) mm, A – ne mažiau 80mm (±10) mm. Plotis – 3 skirtingi pločiai, kurie turi tikti trivietei sustumiamai lovai su spintele viršuje. Čiužiniai turi pilnai užpildyti lovos stalčių. | Čiužinio matmenys GxA [nurodyti konkrečiai] mm. Plotis – 3 skirtingi pločiai [nurodyti konkrečiai], kurie turi tikti trivietei sustumiamai lovai su spintele viršuje [nurodyti taip/ne]. Čiužiniai turi pilnai užpildyti lovos stalčių [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.2 |  | Čiužinys poroloninis, iš abiejų pusių sudaigstytas vatino sluoksniu; | Čiužinys poroloninis, dvipusis, iš abiejų pusių sudaigstytas vatino sluoksniu; [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.3 |  | Čiužinio užvalkalas medvilninis, ne mažiau 160g/m2, nuimamas užtrauktuko pagalba, skalbiamas; | Čiužinio užvalkalas medvilninis, [nurodyti konkrečiai], nuimamas užtrauktuko pagalba, skalbiamas [nurodyti taip/ne]; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.4 |  | Čiužinio užvalkalą galima pasirinkti iš ne mažiau 5 spalvų; | Čiužinio užvalkalą galima pasirinkti iš [nurodyti konkrečiai] spalvų; | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |
| 3.5 |  | Komplekte ne mažiau 2 vnt. čiužinuko užvalkalų. | Komplekte ne mažiau [nurodyti konkrečiai] vnt. čiužinuko užvalkalų. | .................................... (Įrašyti) | .................................... (Įrašyti) |

Toliau nurodyti reikalavimai bus tikrinami sutarties vykdymo metu, pateikdamas šią užpildytą techninę specifikaciją patvirtinu (deklaruoju), kad siūlomos prekės juos atitiks:

| Reikalavimai | Pagrindžiantys dokumentai |
| --- | --- |
| ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: ; neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje14, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |
| Reikalavimai | Pagrindžiantys dokumentai |
| ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC12 ar PEFC13 miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; | a) FSC®100 arba PEFC, arba kitas darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, arba b) Pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 <...>; | a) Ekologinis ženklas Nordic Swan arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal nurodytą standartą, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; | a) Gamintojo techniniai dokumentai, kuriuose būtų nurodyta perdirbtų medžiagų dalis, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba c) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba d) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| paviršiams dengti naudojamuose produktuose: neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: ; neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); neturi būti chromo (VI) junginių; formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm. | a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba Nordic Swan, arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad paviršiams naudojamuose produktuose nėra/neviršija reikalavime nurodytų medžiagų, arba b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma arba c) gamintojo techniniai dokumentai, arba d) saugos duomenų lapas, arba e) gamintojo ar tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), arba f) kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje14, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. | Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) ir (ar) vienalytiškumą (homogeniškumą) patvirtinančius dokumentus: (Žr. II skyrius. Pakuotės skiltį „Rekomendacijos dėl galimų atitiktį įrodančių dokumentų“). Pirkimo vykdytojas sutarties vykdymo metu patikrina tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šio reikalavimo laikymosi. |

________________

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf

https://vpt.lrv.lt/media/viesa/saugykla/2025/5/5VW6xHmX4b8.pdf