Pirkimo sąlygų Priedas Nr.3

Kokybės kriterijai ir jų vertinimas

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal kainos ir kokybės santykį (pasiūlymo techninės charakteristikos vertinamos kiekybiškai) šiame priede nurodyta tvarka.

1.2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

2. PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

2.1. Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius - 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

2.1.1. Pirmas kriterijus - Kaina (C). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 90.

2.1.2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T), kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 10.

3. BALŲ APSKAIČIAVIMAS

3.1.	Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (S) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę S=C+T.

3.2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (C) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė C=(Cmin/Cp)*X.

3.3. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami šia tvarka:

3.3.1. kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balų suma apskaičiuojama taikant formulę T = T1+ T2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1 ir T2) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Lyginamasis svoris Y=10 | Balo skyrimo sąlyga |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 Žr. TS 17.2.3 p. | Mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekranas ≥ 6“ | Y1= 5, kai mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekranas ≥ 6“; Y1 = 0, kai mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekranas < 6“, bet ≥ 5,7“. | - 5 balai, kai mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekranas ≥ 6“; - 0 balų, kai mobilaus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulio monitoriaus ekranas < 6“, bet ≥ 5,7“. |
| T2 Žr.TS 16 p. | Kapnometrijos matavimo modulis arba atskiras monitorius: deguonies vartojimas (VO2 ), anglies dioksido apykaita (VCO2), energijos suvartojimas (EE). | Y2= 5, kai įranga turi kapnometrijos matavimo modulį arba atskirą monitorių: deguonies vartojimas (VO2 ), anglies dioksido apykaita (VCO2), energijos suvartojimas (EE); Y2 = 0, kai įranga neturi kapnometrijos matavimo modulio arba atskiro monitoriaus: deguonies vartojimas (VO2 ), anglies dioksido apykaita (VCO2), energijos suvartojimas (EE). | - Yra – 5 balai; - Nėra – 0 balų. |

4. Informavimas APIE VERTINIMO REZULTATUS

4.1. Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (C) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (S). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (S) mažėjimo tvarka.