UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „UTENOS BUTŲ ŪKIS“

Rašės g. 1, 28197 Utena

tel. +370 389 62 232, el. p. info@utbu.lt, www.utbu.lt,

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 183605327, PVM mokėtojo kodas LT836053219

_________________________________________________________________________________________________________________

| Tiekėjams |  | 2025-11-13 |
| --- | --- | --- |
| DĖL ATSAKYMO Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ IR PIRKIMO DOKUMENTŲ PATIKSLINIMO |  |  |

Pranešame, kad per Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) susirašinėjimo priemones gautas tiekėjo paklausimas.

- Klausimai (2025-11-13, pranešimas Nr. 5317888):

„-Prašome įkelti žemės sklypo, ant kurio stovi daugiabutis, planą su komunikacijomis;

- žemės sklypo plane pažymėkite, kuri lietaus nuvedimo atkarpa keičiama ir į kurį šulinį numatytas pajungimas;-

-koks lietaus nuvedimo vamzdyno gylis ties pajungimu į esamą šulinį ir kertant pastato pamatą?“ (kalba netaisyta)

Atsakymas:

Perkančioji organizacija (toliau – PO) informuoja, kad neturi žemės sklypo plano su pažymėtomis komunikacijomis.

Taip pat PO neturi galimybės įvertinti vamzdyno gylio, todėl tiekėjus kviečiame atvykti į objekto apžiūrą. Objektą vietoje galite apžiūrėti adresu: V. Kudirkos g. 42, Utena.

- Klausimas (2025-11-13, pranešimas Nr. 5317888):

„Ar naujo vamzdyno įrengimo zonoje yra esamos dangos, kurias reikės atstatyti (asfaltas, trinkelės, veja ar kt.)? Jei taip, pažymėkite atstatomas dangas sklypo plane.“ (kalba netaisyta)

Atsakymas:
PO informuoja, kad pirkimo dokumentų priede Nr. 1 „Techninė specifikacija“ 5 punkte nurodyta: „Reikalingi žemės kasimo, dangų ardymo ir atstatymo darbai vamzdyno tiesimo vietose.“ PO negali tiksliai įvertinti dangų ardymo ir atstatymo darbų ploto, kadangi tai priklausys nuo to, kokiu būdu rangovas vykdys darbus – rankiniu ar mechanizuotu būdu. Tačiau pažymime, kad visos ardytos dangos privalo būti atstatytos.