Skelbiamos apklausos sąlygų priedas Nr. 2

# MOKOMOJO KORPUSO II IR III AUKŠTO IR STIKLO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | REIKALAVIMAI |
| --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai: |
| 1.1. | Stiklas turi būti naujas, nenaudotas, neperdirbtas, neatnaujintas ir nerestauruotas. Jis turi būti pristatytas nepažeistoje gamintojo pakuotėje. |
| 1.2. | Stiklo matmenys turi būti tikslinami pristatymo vietoje. Stiklas turi būti pristatomas ir surenkamas Pardavėjo lėšomis, pagal Pardavėjo parengtą ir suderintą su Pirkėju projektą, Pirkėjo nurodytose vietose (projektą rengia tiekėjas). |
| 1.3. | Stiklas turi būti komplektuojamas su anoduoto aliuminio tvirtinimo elementais, tinkamais montuoti pertvarą prie įvairių paviršių – grindų, sienų ir lubų. |
| 1.4. | Visų stiklo pertvarų kraštinės turi būti poliruotos. |
| 1.5. | Pardavėjas stiklą pristato savo lėšomis. Stiklo pristatymą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra Pirkėjo pasirašytas krovinio važtaraštis. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų pristatant stiklą ir, pasirašydamas krovinio važtaraštį, patvirtintų stiklo pristatymo faktą. Stiklo perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas. Nuo jo pasirašymo datos Pirkėjas įgyja teisę naudotis stiklu, juos valdyti. Kartu su stiklu Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai jais naudotis. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu stiklas neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti stiklo neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas. |
| 1.6. | Pardavėjas, sumontavęs stiklą, privalo palikti tvarkingas ir švarias patalpas, pakuotes ir šiukšles po montavimo darbų utilizuoja savo lėšomis. Pardavėjas įsipareigoja atlyginti dėl savo kaltės Pirkėjui stiklo montavimo metu padarytą žalą. |
| 1.7. | Pristatytas stiklas turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, neturi būti stiklo defektų, atitikti galiojančius standartus, technines sąlygas ar kitus norminius aktus. Prekių kokybę patvirtinantys dokumentai saugomi pas Pardavėją, jis Pirkėjui pateikia dokumentų kopijas. |
| 1.8. | Garantinis terminas ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos. Pardavėjas privalo pašalinti savo sąskaita per Pirkėjo rašte nustatytą protingą terminą visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus stiklo montavimo defektus ir/ar įvykusius gedimus, kurie atsirado: dėl to, kad buvo naudojamos medžiagos su defektais, dėl netinkamos jų kokybės, blogo projekto ar reikalavimų neatitinkančių pristatymo sąlygų; dėl kokių nors Pardavėjo veiksmų ar neveikimo garantinio laikotarpio metu. Garantinis laikotarpis visoms pakeistoms ir/ar sutaisytoms dalims įsigalioja nuo tos dienos, kai buvo atliktas perkančiajai organizacijai priimtinas pakeitimas ir/ar remontas. Jeigu Pirkėjas negali naudotis sumontuotu stiklu dėl nuo Pardavėjo priklausančių kliūčių, garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Pardavėjas tas kliūtis pašalina, garantinis terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį Pirkėjas negalėjo naudotis stiklu dėl nustatytų trūkumų, jeigu Pirkėjas tinkamai pranešė Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus. Jeigu Pardavėjas nepašalina defektų ir/ar gedimų per Pirkėjo rašte nurodytą laikotarpį, Pirkėjas turi teisę pats pašalinti defektus ir/ar gedimus arba pasamdyti kitus asmenis, kad atliktų šį darbą – tokiu atveju, Pirkėjo patirtas išlaidas padengia Pardavėjas. |
| 2. | Techniniai reikalavimai: |
| 2.1. | Stiklas, II aukšto: Matmenys: 285 cm x 550 cm x 1200 cm, ne mažiau kaip 10 mm storio grūdinto stiklo, matinio. Stiklo matmenys turi būti tikslinami pristatymo vietoje (žr. 1 pav.). 1 pav. Stiklas |

| 2.2. | Stiklas, III aukšto: Matmenys: 285 cm x 550 cm x 1200 cm, ne mažiau kaip 10 mm storio grūdinto stiklo, matinis. Stiklo matmenys turi būti tikslinami pristatymo vietoje (žr. 2 pav.). 2 pav. Stiklas |
| --- | --- |

Prekių žinovė 			Gerda Rudienė (tel. +370 706 79442)