2025-11-13

Vandentiekio, buitinių ir paviršinių nuotekų tinklų projektavimas ir statyba Priestočio g., Šaulių g., Ramioji g., Klaipėdos m. sav.

Pirkimo Nr. 5245703

Pirkimo sąlygų paaiškinimas-patikslinimas Nr. 1

Perkantysis subjektas atsako į tiekėjų pateiktus klausimus.

| Eil. Nr. | Tiekėjų klausimai | Perkančiojo subjekto atsakymai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pateikite prašom planuojamų rekonstruoti paviršinių ir buitinių nuotekų tinklų TV diagnostikos informaciją. | Pateikiame turimą TV diagnostiką. |
| 2. | Įvardinkite prašom aiškiai etapavimą. Kokiam etapui kokios atkarpos ir kokio preliminaraus ilgio ir diametro priklauso? | I etapas: Vandentiekio tinklai: nuo Šaulių g. 56 iki Šaulių g./Vilties g. sankryžos: (preliminarūs: DN110 mm ~ 177m ir DN63 mm ~ 13 m) Buitinių nuotekų tinklai: nuo Priestočio g. 4 (Šaulių gatve) iki Lietuvininkų a. 7 esančio buitinių nuotekų tinklų šulinio (preliminarūs DN ne mažesnis kai d200 mm ~ 291 m), atšakos (preliminarūs DN ne mažesnis kai d150 mm ~ 138 m) Paviršinių nuotekų tinklai: nuo Priestočio g. 8 iki Šaulių g./Vilties g. sankryžos (preliminarūs DN500 mm ~ 467 m, DN200 mm ~ 42 m, DN200 mm ~ 83 m) II etapas: Vandentiekio tinklai: nuo Priestočio g. 4 (Ramiąja gatve) iki Šaulių g./Vilties g. sankryžos (preliminarūs: DN110 mm ~ 376 + ir DN63 mm ~ 131 m) Buitinių nuotekų tinklai: nuo sklypo unikal. Nr. 4400-2124-7781 (Prirstočio, Ramiąja gatve) iki Ramiosios g./Vilties g. esančio buitinių nuotekų tinklų šulinio (preliminarūs DN ne mažesnis kai d200 mm ~ 231 m), atšakos (preliminarūs DN ne mažesnis kai d150 mm ~ 237 m). Paviršinių nuotekų tinklai: Ramioji g. (preliminarūs DN300 mm ~ 227 m, DN200 mm ~ 63 m). |
| 3. | Prašome patvirtinti, kad žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus, jeigu reikės, apmokės Užsakovas. | Rangovas, rengdamas pasiūlymą, turi įvertinti papildomų tyrinėjimų būtinybę; tokių tyrinėjimų išlaidas apmoka rangovas. |
| 4. | Prašome patikslinti, kuriais inžinerinių tinklų (rekonstruojamų ir naujų) kiekiais vadovautis. Nesutampa techninių specifikacijų ir ant preliminarių schemų nurodyti kiekiai. | Vadovautis inžinerinių tinklų (rekonstruojamų ir naujų) kiekiais, kurie nurodyti techninėje specifikacijoje. Taip pat pateikiama aktuali techninės specifikacijos priedo Nr. 5.1 redakcija, kuria prašome vadovautis pateikiant pasiūlymus. |
| 5. | DARBŲ KAINOS ŽINIARAŠTYJE tiekėjai kainą turi pateikti dviems darbų vykdymo etapams. Nurodykite darbų kiekius atskirai I ir II etapui. | Žiūrėti į atsakymą Nr.2 |