## Sheet1
Pirkimo sąlygų priedas Nr.1
Pilkai pažymėtas lentelės sritis pildo tiekėjas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA
"MEDICININIAI INSTRUMENTAI (Nr. 9838-12")
2025- -
Perkančioji organizacija: VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė
Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas:
Tiekėjo adresas:
Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris:
Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas:
Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2d. 2p.):
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
Vardas, pavardė, pareigos
1. Tiekėjo patvirtinimai:
1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.
1.2. Pasiūlymas galioja tiek, kiek nustatyta pirkimo dokumentuose.
1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos, reikalingos tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.
1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.
2. Bendrieji reikalavimai:
2.1. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų reikalavimų.
2.2. Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių. Prekių pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 18 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.
2.3. Visos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 (toliau - ES Reglamentas Nr. 2017/745) dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.
„2.4. Dezinfekcijos ir sterilizacijos sąlygos: 2.4.1.Dezinfekcijai: 1. Perkami medicinos instrumentai turi būti dezinfekuojami bent vienu iš šių būdų: 1)dezinfekavimo plautuvuose, naudojant terminę dezinfekciją 90° C temperatūroje; 2) dezinfekuojami atliekant rankinę dezinfekciją, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfektantus. 2.4.2. Sterilizacijai: 1.Perkami medicinos instrumentai turi būti sterilizuojami bent vienu iš šių būdų: 1) Frakcionuoto vakuumo vandens garų sterilizatoriuose, atitinkančiuose LST EN 285 standartą 121°C arba 134°C temperatūroje. 2) Vandens garų ir formaldehido mišiniu 60° C temperatūroje. Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija: naudojimo instrukcijos ir valymo, dezinfekavimo ir sterilizavimo dokumentai lietuvių ir originalo kalbomis.
2.5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemones pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.
2.6. Prekėms turi būti suteikiama garantija: ≥24 mėn.
2.7. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus.
3. Specialieji perkančiosios organizacijos reikalavimai: Mato vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio. Bendra kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir jų reikšmės | Kiekis, vnt. | Siūloma parametro reikšmė. Nurodyti konkrečius siūlomos prekės parametrus | Siūlomos prekės gamintojas, siūlomos prekės kodas/ modelis. Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą techninėje dokumentacijoje (psl. Nr.) (Dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės) | Mato vieneto kaina EUR, be PVM
METALO KONSTRUKCIJŲ ŠALINIMO INSTRUMENTŲ UNIVERSALUS RINKINYS. 1 komplektą sudaro:
1 | Atsuktuvas šešiakampiu antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 2,7 ir 3,5 ir 4,0 mm diametro sraigtams. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
2 | Atsuktuvas šešiakampiu antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 4,5 mm ir 7,0 mm diametro sraigtams. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
3 | Atsuktuvas žvaigždutės formos antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 6 dydžio sraigtui. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
4 | Atsuktuvas žvaigždutės formos antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 8 dydžio sraigtui. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
5 | Atsuktuvas žvaigždutės formos antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 10 dydžio sraigtui. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
6 | Atsuktuvas žvaigždutės formos antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 15 dydžio sraigtui. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
7 | Atsuktuvas žvaigždutės formos antgaliu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Tinkantis 25 dydžio sraigtui. Instrumento ilgis - 180 - 230 mm. | 1
8 | T formos rankena | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su T formos rankena. Greito sujungimo mechanizmas. Instrumento ilgis - 80 – 110 mm. | 1
9 | Atsuktuvas eliminacijai | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams. Tinkantis T formos rankenai. Kairiosios rankos sriegio. | 1
10 | Atsuktuvas eliminacijai | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis nuo 4,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams. Tinkantis T formos rankenai. Kairiosios rankos sriegio. | 1
11 | T formos atsuktuvas eliminacijai | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams. Su T formos rankena. Kairiosios rankos sriegio. | 1
12 | T formos atsuktuvas eliminacijai | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis nuo 4,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams. Su T formos rankena. Kairiosios rankos sriegio. | 1
13 | Grąžtas 2.5 mm | Tinkantis gręžti metalui, padengtas deimanto formos apsauginiu anglies sluoksniu. sriegio ilgis nuo 12 iki 16 mm. Grąžto ilgis nuo 42 iki 50 mm. | 1
14 | Grąžtas 3.0 mm | Tinkantis gręžti metalui, padengtas deimanto formos apsauginiu anglies sluoksniu. sriegio ilgis nuo 15 iki 19 mm. Grąžto ilgis nuo 46 iki 54 mm. | 1
15 | Grąžtas 4.0 mm | Tinkantis gręžti metalui, padengtas deimanto formos apsauginiu anglies sluoksniu. sriegio ilgis nuo 19 iki 23 mm. Grąžto ilgis nuo 50 iki 58 mm. | 1
16 | Grąžtas 5.0 mm | Tinkantis gręžti metalui, padengtas deimanto formos apsauginiu anglies sluoksniu. sriegio ilgis nuo 24 iki 28mm. Grąžto ilgis nuo 58 iki 66 mm. | 1
17 | Grimzdiklis 6.0 mm | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis nuo 2,7 mm iki 4,0 mm diametro sraigtams. Tinkantis jėgos instrumento „quick coupling“ adapteriui. Diametro 6,0 mm. Grimzdiklio ilgis nuo 69 mm iki 75 mm. | 1
18 | Grimzdiklis 9.0 mm | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis nuo 4,5 mm iki 7,0 mm diametro sraigtams. Tinkantis jėgos instrumento „quick coupling“ adapteriui. Diametro 9,0 mm. Grimzdiklio ilgis nuo110 iki 120 mm. | 1
19 | Vamzdinis grąžtas 4,0/ 2,2 mm | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su antgaliu tinkančiu „quick coupling“. Tinkantis nuo 1,5 iki 2,0 mm sraigtams. Skermens 4,0 mm, vidinis skersmuo 2,2 mm. Naudingas ilgis nuo 28 iki 32 mm. Kanuliuoto grąžto ilgis nuo 65 iki 75 mm. | 1
20 | Kanuliuotas grąžtas 6,0/ 4,2 mm | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su antgaliu tinkančiu „quick coupling“. Tinkantis nuo 2,7 iki 4,0 mm sraigtams. Skermens 6,0 mm, vidinis skersmuo 4.2 mm. Naudingas ilgis nuo 28 iki 32 mm. Kanuliuoto grąžto ilgis nuo 65 iki 75 mm. | 1
21 | Vamzdinis grąžtas 8,5/ 7,1 mm | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su antgaliu tinkančiu „quick coupling“. Tinkantis nuo 2,7 iki 4,0 mm sraigtams. Skermens 6,0 mm, vidinis skersmuo 4.2 mm. Naudingas ilgis nuo 28 iki 32 mm. Kanuliuoto grąžto ilgis nuo 65 iki 75 mm. | 1
22 | Plaktukas | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Ilgis nuo 90 iki 230 mm. Svoris nuo 280 iki 320 g.Kalamoji dalis -ritinio formos, plokščiais paviršiais. | 1
23 | Kaltas | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Su kompozicinės medžiagos neslystančia rankena. Lovelio formos. Skersmuo turi būti nuo 7 iki 10 mm. Instrumento ilgis nuo 170 iki 190 mm. | 1
24 | Žnyplės laikymui | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 190 -210 mm. Suimančioji dalis su įpjova. Fiksuojasi sriegiu, veržle ar analogišku principu. Tinkančios suimti mažai sraigto galvai. | 1
25 | Žnyplės laikymui | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Ilgis 195 -215 mm. . Suimančioji dalis su įpjova. Fiksuojasi sriegiu, veržle ar analogišku principu. Tinkančios suimti didelei sraigto galvai. | 1
26 | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriegiu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis „quick coupling“ adapteriui. Sraigtams nuo 1,5 iki 2,0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegio tinkantis sraigto strypui eliminuoti. Ilgis nuo 65 iki 75 mm | 1
27 | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriegiu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis „quick coupling“ adapteriui. Sraigtams nuo 2,7 iki 4,0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegio tinkantis sraigto strypui eliminuoti. Ilgis nuo 65 iki 75 mm | 1
28 | Vamzdinis grąžtas su vidiniu sriegiu | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. Tinkantis „quick coupling“ adapteriui. Sraigtams nuo 4,5 iki 6,0 mm diametro. Su vidiniu kairiniu sriegio tinkantis sraigto strypui eliminuoti. Ilgis nuo 65 iki 75 mm | 1
29 | Indas autoklavui | Perforuotas indas su specialiais suskirstymais instrumentų rinikiniui. Tinkantis autoklavui. | 1
Eil.Nr. | Prekės pavadinimas |  |  | Kiekis | 1 komplekto kaina, EUR be PVM | Bendra Kaina, EUR be PVM
1. | Metalo konstrukcijų šalinimo instrumentų universalus rinkinys |  |  | 2 komplektai
PVM tarifas, proc.
PVM suma, EUR
Bendra kaina, EUR su PVM
Suteikiama garantija, ≥24 mėn.
Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, susiję su prekių tiekimu.
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.
Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija:
Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas |  | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1.
2.
3.
Tiekėjas privalo nurodyti, ar jo pasiūlyme yra konfidencialios informacijos, ir kuri pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija.
Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Tiekėjas sprendimus dėl jo pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos turi priimti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 20 str. 2 d.
Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma):
Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla (apibūdinimas, vertė EUR)
1.
2.
3.