Herbas arba prekių ženklas

Tiekėjo pavadinimas

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos šaulių sąjungai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI

I dalis „Defibriliatoriai“

_____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

| Tiekėjo pavadinimas ir kodas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių pavadinimai ir kodai) |  |
| --- | --- |
| Atsakingas partneris (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu) |  |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos pagrindu, surašomi visi partnerių adresai) |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |
| Dalyvio įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais |  |
| Dalyvio el. pašto adresas, telefonas |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1.1. skelbime/kvietime apie pirkimą;

1.1.2. pirkimo bendrosiose ir specialiosiose sąlygose (kartu su priedais);

1.1.3. dokumentų paaiškinimuose (patikslinimuose), taip pat atsakymuose į tiekėjų klausimus (jei tokių bus);

1.1.4. kituose CVP IS priemonėmis pateiktuose dokumentuose.

1.2. Pateikdamas CVP IS priemonėmis pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas pirkimo dokumentų sąlygas. Mūsų pasiūlymas visiškai atitinka perkančiosios organizacijos reikalavimus ir įsipareigojame jų laikytis. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir Pirkimo objektui bei Sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Pasiūlymas galioja ne trumpesnį nei pirkimo sąlygose nurodytą terminą.

1.5. Patvirtiname, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti pirkimo dokumentuose.

2. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMUS PASITELKTI SUBTIEKĖJUS AR RĖMIMĄSI KITŲ ŪKIO SUBJEKTŲ PAJĖGUMAIS

2.1. Lentelėje nurodomi ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, siekiant atitikti pirkimo dokumentuose nurodytus kvalifikacijos reikalavimus (jei taikoma):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas) ir/arba kvazisubtiekėjo vardas, pavardė | Nuoroda į konkurso specialiųjų sąlygų punktą (kvalifikacijos reikalavimą), kuriam atitikti remiamasi ūkio subjekto ar kvazisubtiekėjo pajėgumais | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektą, kurio pajėgumais remiamasi ir/ar kvazisubtiekėją |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Kvazisubtiekėjai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju.

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų ūkio subjektų pajėgumai.

2.2. Lentelėje nurodomi subtiekėjai, kurie pasitelkiami sutarties vykdymui:

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas | Subtiekėjui perduodama vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis (eurais, procentais), kuriai nekeliami kvalifikacijos reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Nepildyti, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį.

Pirkėjui paprašius, tiekėjas turės pateikti įrodymus, kad, vykdant sutartį, jam bus prieinami lentelėje nurodytų Ūkio subjektų pajėgumai.

3. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Bendra pasiūlymo kaina apskaičiuojama preliminarų kiekį (4) dauginant iš siūlomo pirkimo objekto 1 (vieno) vnt. kainos (5). Preliminarus kiekis skirtas tik pasiūlymų palyginimui, perkančioji neįsipareigoja išpirkti nurodyto preliminaraus kiekio perkamo kiekio apimtys nurodytos pirkimo sąlygose.

3.2. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skiltyje „PVM 21 %” nurodo 0 (nulis) Eur, o skiltyje „Vertinama bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM“ pakartoja „Bendrą pasiūlymo kainą, Eur be PVM“ (5). Tiekėjas privalo nurodyti priežastis, dėl kurių nemoka PVM*.

3.3. Jei siūloma kaina skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

3.4. Pasiūlymo lentelė.

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Gamintojas, modelis | Preliminarus kiekis | 1 (vieno) vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 5 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1 | Defibriliatoriai |  | 1 vnt. |  |  |
| PVM 21 % |  |  |  |  |  |

Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM (žodžiais) _________________________________________Eur.

*Priežastys, dėl kurių nėra mokamas PVM:_________________________________________

3.6. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad į jo siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad tiekėjas prisiima riziką už visas išlaidas, kurias teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjo įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

3.7. Teikdamas šį pasiūlymą, tiekėjas patvirtina, kad jo siūlomas pirkimo objektas atitinka pirkimo dokumentų 2 priede „Techninė specifikacija“ nurodytus techninius parametrus ir pirkimo dokumentų specialiųjų sąlygų 1.6 p. nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus ir sąlygas. Informacija, įrodanti pirkimo objekto reikalaujamų techninių duomenų atitiktį pateikta techninėje dokumentacijoje, žemiau teikiami siūlomo pirkimo objekto techniniai duomenys:

| Prekių, paslaugų ir darbų pavadinimas ir apibūdinimas | Siūlomo pirkimo objekto duomenys (nurodyti tikslius parametrus) |
| --- | --- |
| Defibriliatoriaus tipas: | Nurodyti |
| Paskirtis: | Nurodyti |
| Tinka suaugusiems ir vaikams: | Taip/Ne |
| Automatinis įsijungimas atidarius | Taip/Ne |
| Balso ir vizualinės instrukcijos viso proceso metu (lietuvių kalba) | Taip/Ne |
| Atlieka EKG analizę per <10 sekundžių | Tikslus dydis |
| Nustato, ar būtinas elektros šokas | Taip/Ne |
| Nurodo, kada atlikti širdies masažą | Taip/Ne |
| Šokas atliekamas tik paspaudus mygtuką „Shock“, jei prietaisas tai nurodo | Taip/Ne |
| Elektrodai: Universalūs – tinkami tiek suaugusiems, tiek vaikams | Taip/Ne |
| Defibriliacijos energija J (suaugusiems): 200, 300, 360. | Tikslus dydis |
| Defibriliacijos energija J (vaikams): 50, 70, 100. | Tikslus dydis |
| Defibriliacijos impulsas: Dvifazis, bangos tipas BTe. | Nurodyti |
| Įkrovos laikas iki 200 J ≤ 8 sekundžių. | Tikslus dydis |
| Įkrovos palaikymo laikas 30 sekundžių. | Tikslus dydis |
| Atmintis ne mažiau 500 įvykių. | Tikslus dydis |
| LCD ekranas papildomai informacijai. | Taip/Ne |
| USB jungtis Duomenų perkėlimui į kompiuterį. | Taip/Ne |
| Maitinimo šaltinis: Li/MnO₂ baterija (ne mažiau 5 metų budėjimo) | Tikslūs parametrai – baterijos tipas, budėjimo laikas |
| Automatinis testavimas: Yra (savaiminis) | Taip/Ne |
| Elektrodų galiojimas: ne mažiau 5 metų (nuo pagaminimo datos) | Tikslus dydis |
| Atsparumas: dulkėms ir vandeniui (IP55), smūgiams, kritimui (iki 1,5 m) | Tikslus dydis |
| Garantija: ne mažiau 10 metų | Tikslus dydis |

4. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI/INFORMACIJA

4.1. Lentelė

| Eil. Nr. | Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai/informacija (pateikto dokumento pavadinimas): | Ar dokumentas/informacija yra konfidenciali (nurodyti TAIP arba Ne arba DALINAI (patikslinant kuri dokumente nurodyta informacija yra konfidenciali) | Argumentai, (pagrindimas) kodėl informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| ..... |  |  |  |

Pastabos:

Lentelės 3 ir 4 stulpelius pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei tiekėjas užpildo lentelės 3 stulpelį, tačiau atitinkamai neužpildo lentelės 4 stulpelio, perkančioji organizacija prašys tiekėjo nurodyti ir įrodyti, kokia informacija laikytina konfidencialia. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija yra nekonfidenciali. Tiekėjas negali nurodyti, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija.

____________________                 _____________                                   _____________________

(pareigos)	                (parašas)                                                      (vardas pavardė)

Jei pasiūlymą pasirašo Tiekėjo įgaliotas asmuo, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas dokumentas (įgaliojimas) suteikiantis teisę nurodytam asmeniui pasirašyti Tiekėjo vardu.