DYZELINIO KURO LAIVUI “JŪRINIS” PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami prekių parametrai

  - dyzelinis kuras laivui „Jūrinis“. Dyzelinis kuras skirtas Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tarnybiniam inspekciniam laivui „Jūrinis“ (toliau – dyzelinas / prekės)

  - Numatomas preliminarus prekių kiekis - apie 8 000 litrų   dyzelinio kuro per 12 mėn.  laikotarpį (24 000 litrų per 36 mėn. laikotarpį  Dyzelinis kuras bus perkamas pagal poreikį. Dyzelino kaina – su akcizu.

2. Transportavimas

2.1. Vienkartinis pristatymo kiekis – nuo 1 000 (vieno tūkstančio) iki 4500 (penkių tūkstančių) litrų dyzelino.

2.2. Dyzelinas turi būti pristatomas įvertinus sezoniškumą (vasarinis / žieminis).

3. Reikalavimai dėl pristatymo ir priėmimo–perdavimo

3.1. Tiekėjas dyzeliną pristato laivu arba autocisterna darbo dienomis (nuo 8.00 iki 16.00 valandos) ne vėliau kaip per 3 (tris) paras nuo Pirkėjo Tiekėjui pateikto užsakymo raštu ar elektroniniu paštu gavimo patvirtinimo dienos.

3.2. Dyzelino pristatymo vieta: Klaipėdos valstybinio jūrų uosto krantinė, Uostadvario vidaus vandenų uosto krantinė, Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos laivas „Jūrinis“.

3.3. Dyzelinas pristatomas pagal Pirkėjo Tiekėjui pateiktą užsakymą raštu ar elektroniniu paštu. Šiame punkte numatyto užsakymo gavimas patvirtinamas Tiekėjo pranešimu Pirkėjui, siunčiamu raštu ar elektroniniu paštu ne vėliau, kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Pirkėjo Tiekėjui pateikto užsakymo gavimo dienos. Tiekėjas pristato dyzeliną savo transportu ir supila jį į laivą „Jūrinis“, dalyvaujant Pirkėjo įgaliotam asmeniui.

3.4. Tiekėjas dyzeliną supila į laivo „Jūrinis“ tanką ir kuro kiekį patikrina Tiekėjo metrologiškai patikrintais naftos produktų apskaitos prietaisais, t. y. pagal metrologiškai patikrintą laivo ar autocisternos skaitiklį.

3.5. Tiekėjas turi turėti galimybę papildyti laivo „Jūrinis“ tanką dyzelinu per 60 mm diametro vamzdį.

3.6. Tiekėjas turi turėti galimybę užpildyti dyzelinu laivo „Jūrinis“ tanką, kai laivas „Jūrinis“  į krantinės pusę stovi pasisukęs pirmu arba antru korpusu ir iki 12–30 m atstumu nuo krantinės.

3.7. Tiekėjas privalo prisiimti atsakomybę už naftos produktų išsiliejimą perpylimo metu – prekes įsipareigoja tiekti aplinkai saugiu būdu, laikytis Aplinkos apsaugos įstatymo, Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų aplinkosauginių teisės aktų.

3.8. Tiekėjas turi sudaryti sąlygas Pirkėjo atstovui paimti mėginius, skirtus atlikti dyzelino kokybės tyrimams.

3.9. Pristatyto dyzelino perdavimas–priėmimas įforminamas Šalims pasirašant Prekių perdavimo–priėmimo aktą.

4. Kokybės kontrolė

4.1. Dyzelino kokybė turi atitikti techninių sąlygų, nurodytų naftos produktų gamintojo kokybės pažymėjime, reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 1-346 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“. Kiekvienam dyzelino pristatymui Tiekėjas turi pateikti naftos produktų gamintojo kokybės pažymėjimus konkrečiai pristatomam dyzelinui.

4.2. Jeigu dyzelino perdavimo–priėmimo metu nustatoma, kad dyzelinas neatitinka Sutartyje numatytų reikalavimų, Pirkėjas turi teisę atsisakyti pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, raštu nurodydamas priimto sprendimo motyvus, o Tiekėjas privalo per su Pirkėju suderintą terminą, ne ilgesnį kaip 3 (trys) darbo dienos, savo jėgomis ir lėšomis pristatyti Sutarties reikalavimus atitinkantį dyzeliną.

4.3. Pirkėjui per 3 (tris) darbo dienas nepateikus motyvuoto atsisakymo pasirašyti Prekių perdavimo – priėmimo aktą, laikoma, kad dyzelinas yra priimtas.

4.4. Esant Pirkėjo abejonėms dėl dyzelino kokybės perdavimo–priėmimo metu, Pirkėjas gali skirti nepriklausomą dyzelino kokybės ekspertizę. Jei ekspertizės metu nustatoma, kad dyzelinas nekokybiškas – ekspertizės išlaidas apmoka Tiekėjas, jei dyzelinas kokybiškas – Pirkėjas. Šalys susitaria, kad tokios ekspertizės išvados joms bus privalomos. Ekspertizės metu nustačius, kad dyzelino kokybė neatitiko dyzelino kokybės reikalavimų, Tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo raštu (el. paštu) pateikto pranešimo dienos organizuoti nekokybiško dyzelino pašalinimą iš laivo „Jūrinis“ kuro tankų ir degalų vamzdyno. Tiekėjas privalo dyzelino pašalinimo iš laivo „Jūrinis“ metu apskaityti  pašalinamo dyzelino kiekį ir šį nekokybiško dyzelino kiekį savo sąskaita pakeisti kokybišku Techninėje specifikacijoje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Tiekėjas privalo  atlyginti Pirkėjo patirtas išlaidas dėl užterštų (sugadintų) eksploatacinių ir kitų laivo  „Jūrinis“ medžiagų (detalių) bei kuro tankų valymo išlaidas pagal Pirkėjo pateiktą (-as) sąskaitą (-as).

5. Dokumentacija, instrukcijos

5.1. Tiekėjas turi pateikti naftos produktų gamintojo kokybės pažymėjimus kiekvienai konkrečiai pristatomo dyzelino daliai, kaip numatyta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 1-346 „Dėl prekybos naftos produktais taisyklių patvirtinimo“ 11 punkte.

6. Kiti reikalavimai

6.1. Dyzelinas privalo atitikti LST EN 590:2014 „Automobiliniai degalai. Dyzelinas. Reikalavimai ir tyrimo metodai“ (arba lygiavertis) kokybės standarto reikalavimus.                                     Tiekėjas privalo viso sutarties vykdymo metu tiekti degalus, atitinkančius LST EN 590:2014 standarto reikalavimus. Sutarties vykdymo metu gali būti pareikalautas laboratorinis tyrimo protokolas ar kitas lygiavertis įrodymas.

6.2. Atliekamas žaliasis pirkimas. Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1. punktu. Tiekėjas įsipareigoja teikiant Prekes laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: degalai turi būti įsigyjami iš atsinaujinančių energijos išteklių, kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatyme (Tvarkos aprašo 2 priedo „Minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai“ 19 skyriaus „Kuras ir degalai“ 32 punktas).                                                                                                                                                            Pateikiama kartu su pasiūlymu: Deklaracija ir (ar) sertifikatas, patvirtinantis, kad degalai pagaminti iš atsinaujinančių energijos išteklių, kaip apibrėžta Alternatyviųjų degalų įstatyme, arba kitas lygiavertis įrodymas.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.389288/asr