SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GIMDYMO LOVŲ ATSARGINĖS DALYS (9245)“

| Eil. Nr. | Parametras | Kiekis | Siūloma parametro reikšmė (Pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gimdymo lovai su pervežimo kėde AVE (gam. tipas - SELLA (AVE PPA AF30), gamybos metai – 2011, gam.nr. – 1682, inv. nr. 7000004659) tinkantis Goepel tipo kojos laikiklis – dešinė pusė pagal pacientą. Gamintojas: „Borcad/Linet”; Šalis: Čekija; Spalva: žalia/mėlyna (ocean green); Kėdės modelis: AVE 1; Dalies kodas: SB-PPA-08-45B-F7 | 1 vnt. |  |
| 2. | Gimdymo lovai su pervežimo kėde AVE (gam. tipas - SELLA (AVE PPA AF30), gamybos metai – 2011, gam.nr. – 1682, inv. nr. 7000004659) tinkantis nugaros dalies rankenos minkštosios dalies komplektas. Komplekte turi būti dešinės ir kairės pusės minkštosios dalys. Gamintojas: „Borcad/Linet”; Šalis: Čekija; Spalva: žalia/mėlyna (ocean green); Kėdės modelis: AVE 1; Dalies kodas: SB-PPA-26-02A-F7. | 1 kompl. |  |
| 3. | Gimdymo lovai su pervežimo kėde AVE (gam. tipas - SELLA (AVE PPA AP30), gamybos metai – 2011, gam.nr. – 1681, inv. nr. 7000004658) tinkantis nugaros ir sėdimos dalies čiužinys. Gamintojas: „Borcad/Linet”; Šalis: Čekija; Spalva: oranžinė (orange F2/7515); Kėdės modelis: AVE 1; Dalies kodas: SB-PPA-312I-P7. | 1 vnt. |  |
| 4. | Gimdymo lovai su pervežimo kėde AVE (gam. tipas - SELLA (AVE PPA AP30), gamybos metai – 2011, gam.nr. – 1681, inv. nr. 7000004658) tinkančios kėdės šoninės apsaugos (Pora). Gamintojas: „Borcad/Linet”; Šalis: Čekija; Spalva: oranžinė (orange); Kėdės modelis: AVE 1; Dalies kodas: SB-PPA-00-36C-P7-C03. | 1 kompl. |  |
| 5. | Gimdymo lovai su pervežimo kėde AVE (gam. tipas - SELLA (AVE PPA AP30), gamybos metai – 2011, gam.nr. – 1681, inv. nr. 7000004658) tinkantis kojų dalies čiužinys. Gamintojas: „Borcad/Linet”; Šalis: Čekija; Spalva: oranžinė (orange); Kėdės modelis: AVE 1; Dalies kodas: SB-PPA-313D-P7. | 1 vnt. |  |
| 6. | Gimdymo lovai su pervežimo kėde AVE (gam. tipas - SELLA (AVE PPA AP30), gamybos metai – 2011, gam.nr. – 1681, inv. nr. 7000004658) tinkantis Goepel tipo kojos laikiklis – dešinė pusė pagal pacientą. Gamintojas: „Borcad/Linet”; Šalis: Čekija; Spalva: oranžinė (orange); Kėdės modelis: AVE 1; Dalies kodas: SB-PPA-08-45B-P7. | 1 vnt. |  |
| 7. | Detalės turi būti naujos, originalios. |  |  |
| 8. | Visos išlaidos (įskaitant, bet neapsiribojant transportavimu, draudimu, muitais ir pan.), susijusios su prekės teikimu, turi būti įskaitytos į pasiūlymo kainą. |  |  |

Pastaba: Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė.