## Pasiulymas
Pasiūlymo formos priedas Nr. 1. Pasiūlymo kaina ir informacija apie siūlomas prekes
Mišri kainodara. Pirkėjas sutarties vykdymo metu pirks Prekes iš Tiekėjo siūlomo asortimento, kuris turi atitikti Prekių grupes
Eil. Nr. | Prekių grupė | SAP Nr. [3] | Pirkimo objekto pavadinimas ir papildoma informacija | Mato vnt. | Preliminarus kiekis[4] | Siūloma prekė (pavadinimas, modelis, brėžinio/katalogo nr., parametrai) | Fiksuotas galutinis siūlomas 1 mato vnt. Įkainis EUR be PVM | Kaina EUR, be PVM | Siūlomos prekės kilmės šalis | Siūlomos prekės Gamintojo pavadinimas ir įmonės kodas | Gamintojo registracijos šalis | Gamintoją kontroliuojančio asmens registracijos šalis [5] | Pakuotės kilmės šalis
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Elektronikos, elektromechanikos ir elektrotechnikos reikmenys |  | Relė Finder 40.52 (2CO 8A 230VAC) arba lygiavertė | vnt. | 8 |  |  | 0
2 |  |  | Tarpinė relė FINDER 55,34,8,230,0040 arba lygiavertė | vnt. | 8 |  |  | 0
3 |  |  | Trifazė įtampos kontrolės relė 3UG46 16-1CR20 arba lygiavertė | vnt. | 12 |  |  | 0
4 |  |  | Srovės nuotėkio relė EFI-P4 AC 63/0.03 arba lygiavertė | vnt. | 6 |  |  | 0
5 |  |  | Foto relė SOU-2 su sensoriumi (IP65) arba lygiavertė | vnt. | 60 |  |  | 0
6 |  |  | Dviejų kanalų skaitmeninė laiko relė ETICLOCK-2 arba lygiavertė | vnt. | 20 |  |  | 0
7 |  |  | Relė 24VAC, 8A, 2CO, Finder 40.52.8.024.0000 arba lygiavertė | vnt. | 20 |  |  | 0
8 |  |  | Vienfazė įtampos kontrolės relė SENSING, 275V 3UG4633-1AL30 arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
9 |  |  | 1SVR550151R3100 - CT-AWE Laiko relė, impulse OFF relė arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
10 |  |  | 1SVR500020R0000 - CT-MFD.12 Multifunkcinė laiko relė arba lygiavertė | vnt. | 5 |  |  | 0
11 | Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ir apsaugoti |  | Automatinis jungiklis (3P 25A C) | vnt. | 20 |  |  | 0
12 |  |  | Automatinis jungiklis (3P 100A C) | vnt. | 20 |  |  | 0
13 |  |  | Aukštos įtampos saugikliai su terminiu išjungikliu ir išmušikliu VVT-D3 12kV/6A 80N arba lygiavertė | vnt. | 20 |  |  | 0
14 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 40 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | vnt. | 10 |  |  | 0
15 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 50 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | vnt. | 10 |  |  | 0
16 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 63 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | vnt. | 15 |  |  | 0
17 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 80 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | vnt. | 15 |  |  | 0
18 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 125 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | vnt. | 10 |  |  | 0
19 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 250 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH3 , gG | vnt. | 15 |  |  | 0
20 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 400 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH3 , gG | vnt. | 20 |  |  | 0
21 |  |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 160 A, ≥120 kA, ≥ 500 V, gabaritas PN1 , gG | vnt. | 20 |  |  | 0
22 |  |  | Žemos įtampos saugiklis stiklinis 5x20 2A, greitas smūgis | vnt. | 50 |  |  | 0
23 |  |  | Žemos įtampos saugiklis keramikinis 10x38 aM 32A | vnt. | 80 |  |  | 0
24 |  |  | Žemos įtampos saugiklis keramikinis 10x38 aM 25A | vnt. | 80 |  |  | 0
25 |  |  | Žemos įtampos saugiklis keramikinis 10x38 aM 16A | vnt. | 60 |  |  | 0
26 |  |  | Trifaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤10 mm²; srovė ≥63A; ilgis 1000 mm; | vnt. | 3 |  |  | 0
27 |  |  | Trifaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤16 mm²; srovė ≥80A; ilgis 1000 mm; | vnt. | 3 |  |  | 0
28 |  |  | Vienfaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤10 mm²; srovė ≥63A; ilgis 1000 mm; | vnt. | 3 |  |  | 0
29 |  |  | Vienfaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤16 mm²; srovė ≥80A; ilgis 1000 mm; | vnt. | 3 |  |  | 0
|  |  |  | Pasiūlymo kaina EUR be PVM (K) |  |  |  | 0
|  |  | Nuolaida N% - taikoma techninėje specifikacijoje numatytoms įsigyti kitoms prekėms esančioms toje pačioje prekių grupėje | Siūloma nuolaida (N), proc. Taikomas tik kintamo įkainio kainodarai taikomoms Kitoms prekėms (nuolaida turi būti vienoda visoms nenurodytoms prekėms iš B stulpelyje esančių prekių grupių)*
|  |  | Pasiūlymo kaina P apskaičiuojama pagal žemiau nurodytą formulę ir naudojama vertinimui | PASIŪLYMO KAINA SU NUOLAIDA (be PVM, Eur (P)[1] |  |  |  | 0
PVM (pildoma, jei taikoma)
Pasiūlymo kaina EUR su PVM[2]
PASIŪLYMO KAINOS (P) APSKAIČIAVIMO FORMULĖ
P = K*0,8 - ((K * N%)*0,2)
kur:
P - Pasiūlymo kaina EUR be PVM su nuolaida
K - Pasiūlymo kaina EUR be PVM, kuriai netaikoma bendra nuolaida ir suteikiamas 0,8 svoris
N% - Nuolaida, kuriai suteikiamas svoris 0,2
*nuolaida nuo fiksuoto įkainio kainodaroje nurodytų perkamų prekių taikoma tik pasiūlymo vertinimo tikslais. Pasiūlyta nuolaida bus taikoma perkant Kitas prekes, kurioms taikoma kintamo įkainio kainodara.
[1] Pasiūlymo kaina EUR be PVM su NUOLAIDA bus naudojama pasiūlymų vertinimui. Pasiūlymo kaina EUR be PVM turi apimti visas tiekėjo išlaidas, visus mokesčius, išskyrus PVM mokestį, mokėtinus pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, įskaitant sąskaitų pateikimo kaštus per SABIS sistemą.
[2] Į „Pasiūlymo kainą su PVM“ turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos pagal pirkimo dokumentų reikalavimus. Nurodyti Fiksuoti galutiniai Prekių įkainiai (H stulpelis) negali būti keičiami Sutarties galiojimo laikotarpiu, išskyrus jei Sutartyje aiškiai bei tiksliai numatyta įkainių peržiūros procedūra. Šiems įkainiams pasiūlyta nuolaida (N) sutarties vykdymo metu nebus taikoma.
[3] Stulpelio informacija nurodoma sutarties sudarymo metu
[4] Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti prekių visai Sutarties vertei ar bet kokiai jos daliai. Prekės bus perkamos pagal poreikį. Tiekėjui bus mokama už faktiškai pristatytas prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupės apimtį iki maksimalios sutarties kainos pritaikant nuolaidą.
[5] Jeigu gamintoją kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo, nurodoma 1) nuolatinė gyvenamoji vieta ir 2) pilietybė.
Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta PĮ 2 straipsnio 41 dalyje: „Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).”
PASTABA: 1.Vykdant Sutartį už nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias šios pirkimo objekto dalies prekių grupės prekes, bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo pateikimo dieną tiekėjo viešai skelbiamomis prekybos vietoje ar interneto svetainėje (įskaitant elektronines parduotuves), Tiekėjo prekių katologe ar kainininke galiojančiomis šių prekių kainomis atimant pirkimo metu tiekėjo pasiūlytą nuolaidą.
2. Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutarties vykdymo laikotarpiu turės prekių kataloge šių grupių prekes. Esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes, esančias laimėjusio Tiekėjo asortimente, kurios patenka į nurodytų Prekių grupių apimtį.
3. Nurodoma Tiekėjo siūloma nuolaida, kuri bus taikoma prekėms, perkamoms pagal kintamo įkainio kainodarą, visą sutarties vykdymo laikotarpį.