## Sheet1
Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1
Elektronikos, elektromechanikos ir elektrotechnikos reikmenų, elektros aparatūros, naudojamos elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ir apsaugoti |  |  |  | Eksperto išvada /prieš skelbiant pirkimą, šiuos vertinimui skirtus stulpelius pažymėti ir pasirinkti "slėpti", "hide" / stulpeliai pažymimi "neslėpti" ir naudojami vertinant gautus pasiūlymus
|  |  |  | Eksperto pareigos, vardas pavardė |  |  | Prieš atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: - pasirašyti konfidencialumo pasižadėjimą (prisijungiant prie EcoCost); - Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus (pateikti Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (VTEK) šios komisijos nustatytos formos privačių interesų deklaraciją), https://pinreg.vtek.lt/app/teikti-deklaracija. Atlikdamas vertinimą Ekspertas privalo: 1. Susipažinti su visa TS (joje nurodytais reikalavimais pirkimo objektui) ir tiekėjo pateiktais TS atitiktį pagrindžiančiais dokumentais. 2. Vertinti be išankstinio nusistatymo, bešališkai, objektyviai ir pasitelkiant visas turimas žinias. 3. Pasiūlymus vertinti atskirai (nelyginti vieno su kitu) ir atsižvelgiant tik į Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus vertinamo objekto savybėms, TS nurodytus parametrus. 4. Teikiant išvadas įvertinti visus pasiūlymus pagal visus Pirkimo vykdytojo nustatytus reikalavimus. 5. Pasiūlymus vertinti griežtai pagal pirkimo sąlygas. 6. Vertinti pasiūlymo visumą, t.y. visus pateiktus dokumentus, neapsiribodamas kuriais nors iš jų ir (ar) nesuteikdamas jiems neproporcingos reikšmės. Turiniui turi būti teikiama viršenybė prieš formą (vertinama, ar reikiami duomenys yra apskritai pateikti ir, jei pateikti, ar jie yra aiškūs). 7. Neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su pirkimu ir vertinimu susijusios informacijos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 97 straipsnio 2 dalimi / Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 103 straipsnio 2 dalimi, ekspertas už savo veiksmus ir sprendimus atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
Eil. Nr. | Prekių/paslaugų pavadinimas | Siūloma prekė (pavadinimas, modelis, brėžinio/katalogo nr., parametrai) | Pildoma jeigu siūloma lygiavertė prekė, dokumentai/nuorodos į gamintojų skelbiamą informaciją internete, patvirtinantys siūlomų parametrų reikšmes* | Pateiktų dokumentų vertinimas (atitinka/neatitinka)* | Pasiūlyto objekto atitikties Techninės specifikacijos (toliau - TS) reikalavimams vertinimas (atitinka/neatitinka)** | Pastabos (jei neatitinka, tiksliai ir konkrečiai aprašomas neatitikimas)
Elektronikos, elektromechanikos ir elektrotechnikos reikmenys
1 | Relė Finder 40.52 (2CO 8A 230VAC) arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
2 | Tarpinė relė FINDER 55,34,8,230,0040 arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
3 | Trifazė įtampos kontrolės relė 3UG46 16-1CR20 arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
4 | Srovės nuotėkio relė EFI-P4 AC 63/0.03 arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
5 | Foto relė SOU-2 su sensoriumi (IP65) arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
6 | Dviejų kanalų skaitmeninė laiko relė ETICLOCK-2 arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
7 | Relė 24VAC, 8A, 2CO, Finder 40.52.8.024.0000 arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
8 | Vienfazė įtampos kontrolės relė SENSING, 275V 3UG4633-1AL30 arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
9 | 1SVR550151R3100 - CT-AWE Laiko relė, impulse OFF relė arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
10 | 1SVR500020R0000 - CT-MFD.12 Multifunkcinė laiko relė arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ir apsaugoti
11 | Automatinis jungiklis (25 A 3 P) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
12 | Automatinis jungiklis (100 A 3 P) | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
13 | Aukštos įtampos saugikliai su terminiu išjungikliu ir išmušikliu VVT-D3 12kV/6A 80N arba lygiavertė | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Žemos įtampos peiliniai saugikliai |  | Žemos įtampos peiliniai saugikliai
14 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 40 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
15 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 50 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
16 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 63 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
17 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 80 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
18 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 125 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH2 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
19 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 250 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH3 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
20 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 400 A, ≥ 120 kA, ≥ 500 V, gabaritas NH3 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
21 | Žemos įtampos peiliniai saugikliai 160 A, ≥120 kA, ≥ 500 V, gabaritas PN1 , gG | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Žemos įtampos saugikliai |  | Žemos įtampos saugikliai
22 | Žemos įtampos saugiklis stiklinis 5x20 2A, greitas smūgis | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
23 | Žemos įtampos saugiklis keramikinis 10x38 aM 32A | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
24 | Žemos įtampos saugiklis keramikinis 10x38 aM 25A | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
25 | Žemos įtampos saugiklis keramikinis 10x38 aM 16A | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Trifaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos |  | Trifaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos
26 | Trifaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤10 mm²; srovė ≥63A; ilgis 1000 mm; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
27 | Trifaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤16 mm²; srovė ≥80A; ilgis 1000 mm; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
Vienfaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos |  | Vienfaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos
28 | Vienfaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤10 mm²; srovė ≥63A; ilgis 1000 mm; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
29 | Vienfaziams automatiniams jungikliams lygiagrečiam jungimui varinės šukos, šukų skerspjūvis ≤16 mm²; srovė ≥80A; ilgis 1000 mm; | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas
** vertinama
- ar pasiūlytas objektas atitinka TS nustatytus reikalavimus, t.y.:
ar pasiūlyme nurodytos pirkimo objekto savybės, parametrų reikšmės atitinka TS nurodytas / ar dokumentų turinys patvirtina pirkimo objekto atitiktį visiems nustatytiems TS reikalavimams / ar dokumentai patvirtina pasiūlyme nurodytus parametrus.
*Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje (gamintojo parengti katalogai ir/ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymai, nepriklausomų laboratorijų tyrimų rezultatai ir pan.). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti - spalvotai markiruoti, ir /ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur parašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį konkretų Techninės specifikacijos reikalavimą jos atitinka. Nesant techninėms galimybėms grafiškai nurodyti atitinkamas vietas, nurodyti konkretų dokumentą ir jo puslapį, kur yra nurodoma konkretaus parametro reikšmė.
Pasiūlymai turi atitikti visus TS keliamus reikalavimus. Tik tokiu atveju jie bus priimtini, negali būti taikomos išlygos, pvz., negali būti laikoma, jog pasiūlymas, „neatitinkantis tik vieno“ TS parametro ar „neatitinkantis tik nežymiai“ vis vien laikomas priimtinu
Atitiktis TS turi būti vertinama iš esmės, nustatant, ar siūlomas pirkimo objektas atitinka TS reikalavimus, ar jų neatitinka. Pirkimo vykdytojas negali atmesti tiekėjo pasiūlymo tik tuo pagrindu, kad siūlomos pirkimo objekto savybės, parametrai ar sprendimai nėra identiški nurodytiems pirkimo sąlygose (pavyzdžiui, tiekėjas siūlo techninės specifikacijos reikalavimus tenkinantį produktą, kuris papildomai turi geresnius parametrus, papildomas funkcijas), tačiau atitinka (apima) nurodytus pirkimo vykdytojo (yra techniškai suderinami ir pan.) ir leidžia įsigyti tą pirkimo objektą, kurį ir buvo siekiama įsigyti.
Neaiškius pasiūlymo aspektus pirkimo vykdytojas gali išspręsti kreipdamasis į tiekėją dėl pasiūlymo paaiškinimo, patikslinimo ar papildymo.