VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Pirkėjas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas  – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Paslaugas Pirkėjui

Susijusios ės – Paslaugos, kurios nėra nurodytos Techninėje specifikacijoje, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas. AB „Klaipėdos vanduo“ planuoja pirkti paslaugą, vandens apskaitos prietaisų (karštų ir šaltų) priskirtų teisinei metrologijai, vandens apskaitos prietaisų paruošimo (valymo ir cheminio plovimo) metrologinei patikrai ir vandens apskaitos prietaisų periodinę bei neeilinę metrologinę patikrą, atitinkanti Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo (aktualios redakcijos) keliamus reikalavimus.

  - Bendrieji reikalavimai tiekėjui:

    - Vandens apskaitos prietaisų, priskirtų teisinei metrologijai, metrologinę patikrą turi atlikti Lietuvos metrologijos inspekcijos, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro nustatyta tvarka paskirtos įstaigos.

    - Vandens apskaitos prietaisų metrologinė patikra turi būti atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos institucijų patvirtintomis bendrosios patikros metodikomis BPM 8871101-57:2002 ir BPM 8871101-57:2002 (pakeitimas Nr. 1) arba lygiavertėmis.

    - Patikros periodiškumas nurodytas Teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2014-08-01 įsakymu Nr.  4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių ir jų grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

    - Metrologinės patikros vykdymui vandens apskaitos prietaisai pateikiami be specialaus paruošimo metrologinės patikros atlikimui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

| Pirkimo objekto pavadinimas |  |  | Vandens apskaitos prietaisų paruošimas metrologinei patikrai bei metrologinės patikros atlikimas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Perkamas Preliminarus kiekis |  |  | 11235 vnt. |  |
| Paslaugų teikimo terminas |  |  | 2 metai |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Paslaugų apibūdinimas | - Paslaugos teikėjas turi atlikti šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų pradinį paruošimą metrologinei patikrai, t. y. šių apskaitos prietaisų išorinių dalių (korpuso, dangtelio, metrologinės patikros žiedo ir kt.) nuvalymą, senų tarpinių (jų likučių) pašalinimą ir atlikti cheminį praplovimą. - Atlikti metrologinę patikrą. |  |
|  | Preliminarus vandens apskaitos prietaisų kiekiai pagal diametrus | Daugiasraučiai įvadiniai šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai: - DN 15---8040 vnt. - DN 20--- 2560vnt. - DN 25---165 vnt. - DN 32---60 vnt. - DN 40---80 vnt. Viensraučiai buitiniai šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisai: - DN 15---200 vnt. - DN 20---80 vnt. Kombinuoti įvadiniai šalto vandens apskaitos prietaisai(C400;H5000;POWOGAZ MWN/JS;WESAN WPV; WPV G; WPV-MFD): - DN 50/20---50 vnt. |  |
|  | Paslaugos kaina | Į paslaugos kainą (įkainius) turi būti įskaičiuotos visos transportavimo (paėmimo ir grąžinimo), valymo, cheminio praplovimo, metrologinių žymenų, sertifikatų ir metrologinės patikros išlaidos. |  |
|  | Užsakymo kiekiai | Vieno užsakymo minimalus apskaitos prietaisų kiekis – 20 vnt., maksimalus – 500 vnt. |  |
|  | Paslaugos užsakymas | - Po Užsakovo atsakingo darbuotojo pranešimo elektroniniu paštu, sukomplektuotus metrologinei patikrai apskaitos prietaisus Paslaugos teikėjas per 2 (dvi) darbo dienas pasiima iš Užsakovo (Ryšininkų g. 11, Klaipėda arba Laugalių g. 2b, Gargždai) darbo dienomis nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 09:00 iki 15:00 val. ir penktadieniais nuo 09:00 iki 12:00 val. - Visus patikrintus apskaitos prietaisus, Paslaugos teikėjas pristato Užsakovui (Ryšininkų g. 11, Klaipėda) darbo dienomis pirmadieniais-ketvirtadieniais nuo 09:00 iki 15:00 val., ir penktadieniais nuo 09:00 iki 12:00 val., prieš 1 (vieną) darbo dieną elektroniniu paštu suderinęs tai su Užsakovo atsakingu atstovu. |  |
|  | Paslaugos atlikimo terminai | - Paslaugos teikėjas vandens apskaitos prietaiso metrologinę patikrą turi atlikti per 10 (dešimt) darbo dienų (įskaitant ir transportavimo laiką) nuo vandens apskaitos prietaiso perdavimo Paslaugų tiekėjui dienos. - Užsakovui gali atsirasti poreikis daliai vandens apskaitos prietaiso (iki 5 procentų nuo preliminaraus kiekio) metrologinę patikrą atlikti per 2 (dvi) darbo dienas. Tokią paslaugą ir atlikimo terminą Užsakovas su paslaugos teikėju susiderina elektroniniu paštu per 2 (dvi) darbo dienas prieš paslaugos užsakymą. Tokiai pagreitintai paslaugai taikomi standartiniai paslaugų įkainiai. |  |
|  | Apskaitos prietaisų perdavimo/grąžinimo įforminimas | - Skaitiklių priėmimas įforminamas paslaugos teikėjui pasirašant Užsakovo perdavimo-priėmimo aktą, kuriame be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų nurodoma apskaitos prietaiso markė/tipas, gamyklinis numeris, diametras, ir kiekis. - Perduodamas patikrintus apskaitos prietaisus Paslaugos teikėjas pateikia perdavimo-priėmimo aktą, kuriame, be privalomų duomenų ir įmonių rekvizitų, turi būti nurodyti apskaitos prietaisų markė/tipas, gamyklinis numeris, diametras, ir kiekis. |  |
|  | Paslaugų atlikimo vieta | Paslaugos teikėjo patalpose. |  |
|  | Paslaugų atlikimui taikomi standartai | Visi vandens apskaitos prietaisai praėję metrologinę patikrą turi būti pažymėti Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros žymeniu. |  |
|  | Suteikus Paslaugą kartu su vandens apskaitos prietaisais Užsakovui turi būti pateikti lietuvių kalba išrašyti dokumentai | Atlikus metrologinę patikrą pateikti: - Lietuvos Metrologijos inspekcijos nustatytos formos metrologinės patikros sertifikatai ir metrologinės patikros protokolai. - Matavimo priemonės neatitikties pažymos ir patikros protokolai, kai nustatyta vandens apskaitos prietaiso neatitiktis; - Neeilinės metrologinės patikros sertifikatai ir protokolai; - Skaitiklių metrologinės patikros ataskaita (duomenų byla Excel formate, nurodant skaitiklio diametrą, gamyklinį numerį, patikros datą, patikros rezultatą (atitinka ar neatitinka teisės aktais nustatytiems reikalavimams) pateikiama per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugos suteikimo; - Vandens apskaitos prietaisų patikros suteikimo dokumentacija Užsakovui pateikiama PDF Formate, Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Paslaugos suteikimo. |  |
|  | Garantija | Po Skaitiklių metrologinės patikros atlikimo, 6 (šešių) mėnesių laikotarpyje Užsakovui kilus įtarimams, dėl vandens apskaitos prietaiso teisingo veikimo, paslaugos Teikėjas privalo savo sąskaita pakartotinai atlikti metrologinę patikrą. |  |
|  | Paslaugų užsakymo būdas | Paslauga užsakoma į paslaugos teikėjo nurodytą el. paštą. |  |
|  | Žalieji reikalavimai paslaugoms |  |  |
|  | Nustatomi žalieji reikalavimai paslaugoms | Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.3. papunkčiu: perkama nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia prekė ar paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Už transportavimo metu pažeistus vandens apskaitos prietaisus atsako Paslaugos teikėjas. |  |  |
|  | Užsakovui pareikalavus, Paslaugos teikėjas turi atlikti ir neeilinę vandens apskaitos prietaiso (ių) metrologinę patikrą, bei pateikti patikros sertifikatą ir protokolą. |  |  |
|  | Priedai |  |  |

Jeigu techninėje specifikacijoje yra nurodytas konkretus perkamos prekės tipas, modelis, ženklas, taikomas standartas ar kita konkreti apibūdinanti informacija, Pirkėjui yra priimtina lygiavertė prekė, atitinkanti techninėje specifikacijoje nurodytos prekės parametrus ar taikomus standartus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti“, „turi turėti“, „turi leisti“, „turi būti galimybė“, „turi būti sukurtas (-a)“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ar suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku (bus, leis, apims ir t.t.) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Tiekėjas pirkimo apimtyje privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.