## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
OPERACINIŲ APSAUGOS NUO JS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas (jei turi) | Konkreti parametro reikšmė (būtina išsamiai nurodyti) | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1.1. | Apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės (skydliaukės apsaugos, prijuostės) | 10 | vnt.
1.1.1. | Garantinio laikatarpio suteikimas ≥ 36 mėnesių.
1.1.2. | Turi atitikti IEC 61331-1:2014/IEC 61331-3:2014 (EU, Protective devices against Diagnostic Medical X-ray radiation) standartus. Pateikiami dokumentai, atitikties liudijimai standarto ir švino ekvivalento atitikimui.
1.1.3. | Medžiaga: palengvintas švino arba bešvinis kompozitas (Lead-light arba Lead-free arba analogiškas). Pateikiamas dokumentas/katalogas su medžiagos aprašymu.
1.1.4. | Viršutinis sluoksnis apsauginių priemonių: patvari, lengvai valoma, plaunama, nesugerianti drėgmės medžiaga. (Būtina pateikti gamintojo rekomendacijos dėl apsauginių priemonių valymo tvarkos ir tam naudojamų priemonių.).
1.1.5. | Būtina sudaryti galimybę pasirinkti apsaugos priemonių dydžius ir apsauginės prijuostės ilgį. Orientaciniai dydžiai (1-XL; 6-L; 3-M). Būtina pateikti gamintojo priemonių dydžių lenteles, pagal kurias apsaugos priemonės bus užsakytos.
1.1.6. | Per visą nugaros plotį einantys tamprūs diržai užtikrina gerą prigludimą ir pečių palengvėjimą
1.1.7. | Švino ekvivalentas ≥ 0.35 mmPb (pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametru.).
1.1.8. | Užsegimas ir konstrukcija: Prijuostė suteikia priekinę ir šoninę apsaugą. Galimybė pasirinkti prijuostės užsegimą: magnetinį arba „Velcro“ tipo. Laikikliai tvirtai prilaiko prijuostę, perskirstydami dalį svorio nuo pečių ant klubų ir juosmens.Yra pečių paminkštinimai. Yra kišenė.Galimybė pasirinkti modelius.Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
1.1.9. | Aukštos kokybės ir klasės intervencinei radiologijai skirtos dviejų dalių apykaklės, viena dalis priglunda prie kaklo, kita tęsiasi į apačią (švino ekvivalentas 0,5 mmPb) užsegimas magnetinis, galima pasirinkti jungtį su prijuoste. Turi medžiaginę ar analogišką įmautę dengiančią skydliaukės apsaugą iš abiejų pusių, kurią galima skalbti. Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
1.1.10. | Prijuostės užsegimas per petį, ant peties, X formos užsegimas (dropp off modelis) netinkamas. Prijuostės turi būti įmaunamos (po pažasties sritimi apsaugos priemonė negali būti laisva, turi būti prisiūta/susiūta, kad atsegus nenukristų). Pateikiamas gamintojo katalogas su siūloma pozicija ir parametrais.
1.1.11. | Turi atitikti CE ir/arba EB ženklinimo reikalavimus
1.1.12. | Neturi būti pagamintas iš sunkesnės medžiagos (švino ar jo lydinių) nei 4.3 kg/m2 (prijuostė)
1.1.13. | Būtina galimybė pasirinkti spalvą (pateikti spalvų pasirinkimo lentelę, galima rinktis iš ne mažiau kaip šešių spalvų).
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3862 2025-11-13 21:03:30