| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | Kaina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kilnojamos (mobilios) dujų slėgio reguliavimo linijos 10 000 nm3/h pajėgumo su apvadine linija be apsauginių uždarymo vožtuvų projektas | 1 kompl. |  |
| 1.1 | Kilnojama (mobili) dujų slėgio reguliavimo linija 10 000 nm3/h su apvadine linija be apsauginių uždarymo vožtuvų | 3 vnt. |  |
| 2. | Kilnojamos (mobilios) dujų slėgio reguliavimo linijos 40 000 nm3/h pajėgumo su apvadine linija be apsauginių uždarymo vožtuvų projektas | 1 kompl. |  |
| 2.1 | Kilnojama (mobili) dujų slėgio reguliavimo linija 40 000 nm3/h su apvadine linija be apsauginių uždarymo vožtuvų | 1 vnt. |  |
| 3 | Lanksčios žarnos ANSI 600 | 250 m |  |
| 4 | Rutuliniai čiaupai ANSI 600 | 15 vnt. |  |
| 5 | Jungiamosios dalys | 87 vnt. |  |