Laba diena,

Informuojame, kad Komisija gavo tiekėjo klausimus:

1. „Laba diena, norime pasitikslinti ar 1.2.1 punkte neturėjo būti dangčių aprašymas?“;

2. Laba diena,

Norime pasiteirauti dėl : 1.2.3, 1.6.3, 1.10.3 punktų reikalavimo.“

3. „Laba diena,

kreipiamės dar su vienu prašymu peržiūrėti išssamiai techninės specifikacijos reikalavimus. Peržiūrėjus išsamiai reikalavimus radome dar vieną neatitikimą, t.y. 1.10 p. Mažo (1/2) dydžio konteinerių dangčiai turi tik vieną filtrą arba vožtuvą, tačiau tikrai ne du kaip nurodyta techninės specifikacijos reikalavimuose.

Taip pat neaišku dėl rankenėlių visose 1.1, 1,5 ir 1.9 . Konteinerių šonuose įrengtos rankenos, kurios pasisuka 90°. Atkreipiame visos rankenos ne visuomet turi fiksacijos mechanizmą – kai kurios rankenėlės užsifiksuoja tiek vertikaliai, tiek horizontaliai, kad nesmigtų atgal ir nepaspaustų pirštų. Taip pat yra gamintojų, kurie taiko alternatyvias technologijas, užtikrinančias rankenų stabilumą ir apsaugą nuo atgalinio smigtelėjimo bei pirštų prispaudimo.“;

4. „Laba diena,

norime pasiteirauti kaip teikti pasiūlymą nurodant kodus kai konteineris yra komplektuojamas su dangčiu kartu ir jie yra su tuo pačiu kodu. Ar galime nurodyti tą patį kodą, nes pas mus konteineris kataloge neišskiriamas atskirai kaip apatinė dalis ir dangtis, dėl to jie turi tą patį kodą.“ (tekstai neredaguoti).

Komisija, išnagrinėjusi klausimus, teikia atsakymus:

1. Klausimas. Taip, turi būti dangtis. Techninės specifikacijos 1.2.1. punktas pakoreguotas;

2. Klausimas. Leidžiama lygiavertė technologija. Techninės specifikacijos 1.2.3, 1.6.3, 1.10.3 punktai pakoreguoti;

3. Klausimas. Dėl 1.10 punkto. Mažo išmatavimo dangtis turi būti su vienu filtru ar lygiaverte technologija.

Dėl rankenėlių. Reikalavimas patikslintas. Galima siūlyti lygiavertę, bet ne alternatyvią technologiją. Reikalavimą paaiškiname ir formuluojame: Šonuose yra rankenos, su fiksacija/atrama horizontalioje pozicijoje, rankenėlės su apsauga personalui nuo pirštų prispaudimo (formuotos, su išlenkimais).

4. Klausimas. Galima, jei gamintojas koduoja kaip vienetą.

Pranešame, kad atsižvelgiant į klausimus buvo parengta naujos redakcijos techninė specifikacija (excel failas pavadinimu „SPS 1 priedas_Konteineriai 2025_nauja redakcija (002)-2025-11-14“), kuri bus pridėta CVP IS prie pirkimo dokumentų. Prašome pildyti ir kartu su pasiūlymu pateikti naujos redakcijos techninę specifikaciją. Atsižvelgiant į tai, kad 2025-11-14 Komisija priėmė sprendimą pratęsti pasiūlymų teikimo terminą iki 2025-12-01, 10:00 val., buvo nutarta naujai pasiūlymų teikimo termino nepratęsti.