## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
PLASTIKINIAI GAMINIAI - PERTVAROS, DURYS, LANGAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur
1.1. | Vidinė pertvara su skaidriu grūdinto stiklo paketu | 30 | m²
1.1.1. | Plastikinė
1.1.2. | Baltos spalvos
1.1.3. | Su skaidriu grūdinto stiklo paketu (ir su standumo profiliu, kai to reikia)
1.1.4. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.2. | Vidinė pertvara su matiniu grūdinto stiklo paketu | 10 | m²
1.2.1. | Plastikinė
1.2.2. | Baltos spalvos
1.2.3. | Su matiniu grūdinto stiklo paketu (ir su standumo profiliu, kai to reikia)
1.2.4. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.3. | Vidinė pertvara su termo užpildu | 10 | m²
1.3.1. | Plastikinė
1.3.2. | Baltos spalvos
1.3.3. | Su baltos spalvos termo užpildu, (su standumo profiliu, kai to reikia)
1.3.4. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.4. | Vidinė pertvara su skaidriu stiklo paketu | 10 | m²
1.4.1. | Plastikinė
1.4.2. | Baltos spalvos
1.4.3. | Su skaidriu stiklo paketu, (ir su standumo profiliu, kai to reikia)
1.4.4. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.5. | Langas su vienos kameros stiklo paketu, plotis ≤ 1,0 m² | 10 | m²
1.5.1. | Plastikinis
1.5.2. | Baltos spalvos
1.5.3. | Varstomas horizontalia ir vertikalia kryptimi
1.5.4. | Kairinis/dešininis (pagal poreikį),
1.5.5. | Lango plotas ≤ 1,0 m²
1.5.6. | Lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų
1.5.7. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm,
1.5.8. | Šilumos laidumas ≤ 1,4 W/ m²K
1.5.9. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.6. | Langas su vienos kameros stiklo paketu, plotis ≥ 1,0 m² | 10 | m²
1.6.1. | Plastikinis
1.6.2. | Baltos spalvos
1.6.3. | Varstomas horizontalia ir vertikalia kryptimi
1.6.4. | Kairinis/dešininis (pagal poreikį),
1.6.5. | Lango plotas ≥ 1,0 m²
1.6.6. | Lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų
1.6.7. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.6.8. | Šilumos laidumas ≤ 1,4 W/ m²K
1.6.9. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.7. | Langas su dviejų kamerų stiklo paketu | 10 | m²
1.7.1. | Plastikinis
1.7.2. | Baltos spalvos
1.7.3. | Varstomas horizontalia ir vertikalia kryptimi
1.7.4. | Kairinis/dešininis (pagal poreikį),
1.7.5. | Lango plotas ≥ 1,0 m²
1.7.6. | Lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų
1.7.7. | Stiklo paketas dviejų kamerų, 2 stiklų padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.7.8. | Šilumos laidumas ≤ 1,1 W/ m²K
1.7.9. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.8. | Nevarstomas langas, plotis ≤ 1,0 m² | 5 | m²
1.8.1. | Plastikinis
1.8.2. | Baltos spalvos
1.8.3. | Nevarstomas
1.8.4. | Lango plotas ≤1,0 m²
1.8.5. | Lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų
1.8.6. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm,
1.8.7. | Šilumos laidumas ≤ 1,4 W/ m²K
1.8.8. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.9. | Nevarstomas langas, plotis ≥ 1,0 m² | 5 | m²
1.9.1. | Plastikinis
1.9.2. | Baltos spalvos
1.9.3. | Nevarstomas
1.9.4. | Lango plotas ≥ 1,0 m²
1.9.5. | Lango rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų
1.9.6. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm,
1.9.7. | Šilumos laidumas ≤ 1,4 W/ m²K
1.9.8. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.10. | Vienvėrės baltos durys | 5 | m²
1.10.1. | Plastiko
1.10.2. | Baltos spalvos
1.10.3. | Vienvėrės
1.10.4. | Slenkstis pasirinktinai
1.10.5. | Durų plotas ≤ 2,0 m2
1.10.6. | Su 1 taško spynos mechanizmu
1.10.7. | Su cilindru
1.10.8. | Palenkiama rankena
1.10.9. | Kairinės/dešininės (pagal poreikį)
1.10.10. | Durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų,
1.10.11. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.10.12. | Šilumos laidumas ≤ 1,6 W/m2K
1.10.13. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.11. | Vienvėrės durys su pasirenkama spalva | 5 | m²
1.11.1. | Plastiko
1.11.2. | Spalva: derinama su pirkėju
1.11.3. | Vienvėrės
1.11.4. | Slenkstis pasirinktinai
1.11.5. | Durų plotas ≤ 2,0 m2
1.11.6. | Su 1 taško spynos mechanizmu
1.11.7. | Su cilindru
1.11.8. | Patraukiama rankena
1.11.9. | Kairinės/dešininės (pagal poreikį)
1.11.10. | Durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų,
1.11.11. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.11.12. | Šilumos laidumas ≤ 1,6 W/m2K
1.11.13. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.12. | Vienvėrės baltos durys, ≥ 2,0 m2 | 5 | m²
1.12.1. | Plastiko
1.12.2. | Baltos spalvos
1.12.3. | Vienvėrės
1.12.4. | Slenkstis pasirinktinai
1.12.5. | Durų plotas ≥2,0 m2
1.12.6. | Su 1 taško spynos mechanizmu
1.12.7. | Su cilindru
1.12.8. | Patraukiama rankena
1.12.9. | Kairinės/dešininės (pagal poreikį)
1.12.10. | Durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų,
1.12.11. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.12.12. | Šilumos laidumas ≤ 1,6 W/m2K
1.12.13. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.13. | Vienvėrės durys su pasirenkama spalva, ≥ 2,0 m2 | 5 | m²
1.13.1. | Plastiko
1.13.2. | Spalva: derinama su pirkėju
1.13.3. | Vienvėrės
1.13.4. | Slenkstis pasirinktinai
1.13.5. | Durų plotas ≥ 2,0 m2
1.13.6. | Su 1 taško spynos mechanizmu
1.13.7. | Su cilindru
1.13.8. | Patraukiama rankena
1.13.9. | Kairinės/dešininės (pagal poreikį)
1.13.10. | Durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų,
1.13.11. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.13.12. | Šilumos laidumas ≤ 1,6 W/m2K
1.13.13. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.14. | Dvivėres baltos durys | 5 | m²
1.14.1. | Plastiko
1.14.2. | Baltos spalvos
1.14.3. | Dvivėres
1.14.4. | Slenkstis pasirinktinai
1.14.5. | Durų plotas ≥ 2,0 m2
1.14.6. | Su 3 taškų spynos mechanizmu
1.14.7. | Su cilindru
1.14.8. | Patraukiama rankena
1.14.9. | Kairinės/dešininės (pagal poreikį)
1.14.10. | Durų rėmo profilis ne mažiau 5 kamerų,
1.14.11. | Stiklo paketas vienos kameros, padengimas selektyvinis, tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis, stiklo storis ne mažiau 4 mm
1.14.12. | Šilumos laidumas ≤ 1,6 W/m2K
1.14.13. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.15. | Vidaus palangė | 50 | m
1.15.1. | Palangės tipas: vidinė
1.15.2. | Plastikinė
1.15.3. | Baltos spalvos
1.15.4. | Storis ne mažiau 18 mm, plotis - ne mažiau 200 mm
1.15.5. | Su šonų apsauga – plastikine, skirta vidinėms palangėms
1.15.6. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.16. | Skardinė lauko palangė | 10 | m
1.16.1. | Palangės tipas: lauko
1.16.2. | Skardinė
1.16.3. | Skardos storis 0,5 mm
1.16.4. | Ne mažiau 200 mm pločio
1.16.5. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.17. | Skardinė lauko palangė dengta plastizoliu | 10 | m
1.17.1. | Palangės tipas: lauko
1.17.2. | Skardinė
1.17.3. | Dengta plastizoliu
1.17.4. | Galima rinktis įvairių spalvų: būtina
1.17.5. | Skardos storis 0,5 mm
1.17.6. | Ne mažiau 200 mm pločio
1.17.7. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.18. | Skardinė lauko palangė dengta poliesteriu | 10 | m
1.18.1. | Palangės tipas: lauko
1.18.2. | Skardinė
1.18.3. | Dengta poliesteriu
1.18.4. | Skardos storis 0,5 mm
1.18.5. | Ne mažiau 200 mm pločio
1.18.6. | Į kainą įeina montavimo darbai
1.19. | Apdailos juosta, plotis 30 mm | 10 | m
1.19.1. | Siūlių aplink langą/duris/pertvarą uždengimui
1.19.2. | Baltos spalvos
1.19.3. | Plastikinė
1.19.4. | Klijuojama
1.20. | Apdailos juosta, plotis 50 mm | 10 | m
1.20.1. | Siūlių aplink langą/duris/pertvarą uždengimui
1.20.2. | Baltos spalvos
1.20.3. | Plastikinė
1.20.4. | Klijuojama
1.21. | Esamų vidaus pertvarų, langų, durų išmontavimas (esant poreikiui) | 30 | m²
1.22. | Vidaus pertvarų, langų, durų sumontavimas (užsakovo turimų gaminių sumontavimas, ne naujai patiekiamų gaminių) | 30 | m²
1.23. | Šiukšlių, likusių po atliktų darbų, išvežimas | 200 | kg
1.24. | Atvykimo sumontavimui įkainis Palangoje | 5 | atvejis
1.25. | Atvykimo sumontavimui įkainis Švėkšnoje | 5 | atvejis
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
2738-2 2025-11-14 13:18:06