Mažos vertės pirkimo sąlygų  Priedas Nr. 1

VšĮ KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LIGONINĖS

PLASTIKINIAI GAMINIAI - PERTVAROS, DURYS, LANGAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkami įvairūs plastiko gaminiai (toliau – gaminiai) - durys, langai, pertvaros su sumontavimo paslauga. Taip pat esamų, turimų plastiko gaminių – durų, langų, pertvarų - išmontavimo, sumontavimo paslaugos. Apdailos darbai šiuo pirkimu nėra perkami.

Prekių pristatymo ir montavimo vietos:

Liepojos g. 39, Klaipėda

Liepojos g. 41, Klaipėda

Liepojos g. 43, Klaipėda

Liepojos g. 45, Klaipėda

Liepojos g. 49, Klaipėda

Klaipėdos pl. 76, Palanga

Vytauto g. 153, Palanga

Aušros g. 27, Švėkšna, Šilutės r.

Naujoms prekėms (gaminiams) ir naujų prekių montavimo paslaugos garantinis terminas ne mažiau kaip 24 mėn. Užsakovo turimų gaminių montavimo darbams garantija ne mažiau kaip 12 mėnesių.

- Bendrieji reikalavimai

  - Tiekėjas vykdydamas sutartį turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems Techninėje specifikacijoje, t. y. gamintojo parengtus: katalogus arba siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, arba nuorodas (jei yra) į siūlomą prekę gamintojo arba pardavėjo (galimas nepriklausomas) internetiniame tinklapyje (jeigu teikiama nuoroda, ji turi būti tiksli į konkrečią prekę), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą. Visi dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba ar su vertimu į lietuvių kalbą.

  - Visi gaminiai bei komplektuojančiosios dalys turi būti naujos ir nenaudotos.

  - Tiekiami gaminiai turi būti pilnai sukomplektuoti: į komplektą turi įeiti reikiama furnitūra bei kitos funkcijai atlikti bei montavimui reikalingos dalys.

  - Visi gaminių matmenys turi būti tikslinami numatomo montavimo vietoje, ir gaminiai turi būti pristatomi ir sumontuojami Pardavėjo lėšomis, pagal Pardavėjo parengtą ir suderintą su Pirkėju projektą/eskizą, Pirkėjo nurodytose vietose (projektą/eskizą ir sąmatą rengia Pardavėjas). Pardavėjas pats atlieka detalius angų, montavimo vietų matavimus, nustato reikalingus gaminių matmenis.

  - Pristatyti gaminiai turi būti kokybiški, saugūs, neturėti paslėptų trūkumų ir defektų bei atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.

  - Pardavėjas turi suderinti su Pirkėju gaminių projektus, eskizus, montavimo darbus, konkrečius tvirtinimo sprendimus ir sąmatą bei pateikti dokumentus, pagrindžiančius atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams per 5 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Pardavėjas turi pagaminti, pristatyti, sumontuoti ir perduoti gaminius, nurodytus Pirkėjo užsakyme, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Gaminių gamyba galima tik gavus raštu iš Pirkėjo oficialų projekto, eskizo, sąmatos patvirtinimą. Gaminiai pristatomi, sumontuojami ir perduodami Pirkėjui, laikantis nustatytų terminų, o Pirkėjas sudaro Pardavėjui sąlygas pristatyti ir sumontuoti gaminius nurodytu laikotarpiu. Po atliktų darbų Pardavėjas sutvarko darbo vietą. Pirkėjas turi teisę nepriimti gaminių, kurie, be suderinimo, pristatomi anksčiau nei numatyta. Pardavėjas gaminius turi pristatyti, sumontuoti, laikantis gamintojo nustatytų reikalavimų, ir perduoti Pirkėjui sutartyje nurodytais adresais.

  - Pardavėjas gaminius pristato: Klaipėdoje – pristatymo sąnaudos įtraukiamos (įtrauktos) į gaminių kainą, Palangoje ir Švėkšnoje – už pasiūlyme nurodytą kainą. Pirkėjas turi užtikrinti, kad tinkamai įgaliotas jo atstovas dalyvautų montuojant gaminius ir, pasirašydamas priėmimo perdavimo aktą, patvirtintų gaminių sumontavimo faktą. Gaminių perdavimą Pirkėjui patvirtinantis dokumentas yra šalių pasirašytas prekių priėmimo - perdavimo aktas, nuo jo pasirašymo Pirkėjas įgyja teisę naudotis gaminiais, juos valdyti. Kartu su gaminiais Pardavėjas perduoda Pirkėjui visą dokumentaciją ir kitą informaciją, reikalingą tinkamai juos naudoti. Pirkėjas gali nepasirašyti prekių priėmimo - perdavimo akto, jeigu gaminiai neatitinka sutartyje nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju, vietoje prekių priėmimo - perdavimo akto, šalys pasirašo trūkumų aktą, kuriame nurodomi nustatyti gaminių neatitikimai ir nustatomi šalių suderinti trūkumų pašalinimo terminai. Pašalinus trūkumus, pasirašomas prekių priėmimo - perdavimo aktas.

- Aplinkosauginiai reikalavimai

  - Tiekėjas privalo vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) (toliau – Įsakymas) patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ XIII skyriuje pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais 21 punkto (Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys) ir 4.1 punkto. Nustatyti minimalūs aplinkosauginiai kriterijai yra privalomi. Sutarties vykdymo metu pardavėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad prekės/gaminiai atitinka aplinkosauginius reikalavimus:

2.1.1.Visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

    - Visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

    - Produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

    - Produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).