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Konkurso sąlygų 1 priedas

Herbas arba prekių ženklas


(Tiekėjo pavadinimas)
(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Kelmės rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS
DĖL PIRKIMO „NUOLATINIO GLIUKOZĖS KIEKIO MATAVIMO SISTEMA VŠĮ KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRRAKTIKOS GYDYTOJŲ CENTRUI”
____________ Nr.______
                                                                                         (Data)

(Sudarymo vieta)

	Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
	


	Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
	


	Asmens, pasirašiusio pasiūlymą, vardas, pavardė, pareigos
	

	Telefono numeris
	

	El. pašto adresas
	



*Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subtiekėją (-us) subteikėją (-us) ar specialistus ir ekspertus, kuriais bus remiamasi įrodinėjant tiekėjo kvalifikaciją ir vykdant sutartį, tačiau pasiūlymo pateikimo metu jie nėra tiekėjo ar jo pasitelkiamo(ų) subrangovo(ų), subtiekėjo(ų), subteikėjų(ų) darbuotojai, tačiau laimėjimo atveju bus įdarbinti.
	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų), specialisto pavadinimas (-ai), vardas pavardė 
	

	Subrangovo (-ų), subtiekėjo (-ų) ar subteikėjo  (‑ų), specialisto adresas (-ai) 
	

	Paskirtų darbų procentinė dalis arba piniginė vertė
	



Mes siūlome šias prekių kainas:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis konkurso sąlygomis, nustatytomis:
· pirkimo sąlygose;
· kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai. 
	Eil. Nr.

	Pavadinimas

	
Siūlomų prekių gamintojas ir modelis

	Mato vnt.
	Kiekis
	Vnt. kaina EUR be PVM
	
PVM suma EUR
	
PVM tarifas
proc.
	Vnt. kaina EUR
su PVM
	Kaina EUR
su PVM
(4 stulp. x 8 stulp.)

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Siųstuvas
	
	vnt.
	12
	
	
	
	
	

	2
	Jutiklis
	
	vnt.
	335
	
	
	
	
	

	Bendra pasiūlymo kaina su PVM skaičiais ir žodžiais: 

	Bendros pasiūlymo kainos PVM suma skaičiais ir žodžiais:



Tais atvejais, kai suma skaičiais skiriasi nuo sumos žodžiais, teisinga laikoma nurodyta suma žodžiais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ______________________________________________.
Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos prekių pristatymo išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam Sutarties įvykdymui. 
Patvirtiname, kad siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jos savybės tokios:
	3.1.
	Reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai
	Siūlomų prekių savybių reikšmės
(būtina įrašyti siūlomas konkrečias reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“ ir pan.)
	Aiškiai nurodyti, kuriuose įrodančiuose dokumentuose (ir kuriose konkrečiose vietose – puslapyje, pastraipoje, punkte ir t. t.) galima rasti šias charakteristikas)

	3.1.1
	Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema privalo būti nauja
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	(pildo tiekėjas)

	3.1.2
	Sistema atspari vandeniui ne mažiau kaip IP28
	Nurodyti
	(pildo tiekėjas)

	3.1.3
	Matavimo diapazonas 2,2–22,2 mmol/l
	Nurodyti
	(pildo tiekėjas)

	3.1.4
	Veikia ne mažiau kaip 6 m atstumu nuo telefono belaidžiu ryšiu (angl. Bluetooth)
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	(pildo tiekėjas)

	3.1.5
	Siųstuvas yra daugkartinio naudojimo, veikia 1 metus
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	(pildo tiekėjas)

	3.1.6
	Jutiklis yra vienkartinis, veikia ne mažiau kaip 10 d.
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	(pildo tiekėjas)

	3.1.7
	Gliukozė matuojama ne rečiau kaip kas 5 min.
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	(pildo tiekėjas)

	3.2.
	Kiti reikalavimai nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemai:
	
	Atitiktis bus tikrinama sutarties vykdymo metu 

	3.2.1.
	Kiekvienas jutiklis steriliai supakuotas po vieną
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.2.
	Ant jutiklio pakuotės pažymėta pagaminimo data ir galiojimo laikas
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.3.
	Siųstuvas atskirai supakuotas dėžutėje
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.4.
	Programėlė suderinama su iOS ir Android operacinėmis sistemomis
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.5.
	Yra atskira stebėtojo programėlė, skirta šeimos nariams arba sveikatos priežiūros specialistams
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.6.
	Duomenys į programėlę gaunami realiu laiku
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.7.
	Pasirenkami įspėjimai apie žemą ir aukštą glikemiją
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.8.
	Ne mažiau kaip 7 gliukozės kiekio tendencijų rodyklės
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	

	3.2.9.
	Prekės turi būti sertifikuotos CE ženklu kaip medicinos priemonės pagal Reglamentą (ES) 2017/745 arba lygiavertį
	Taip / Ne (Pasirinkti)
	



KARTU SU PASIŪLYMU PRIVALOMA PATEIKTI:
Papildomus dokumentus lietuvių k., įrodančius prekės atitiktį 3.1 lentelės dalyje nustatytiems reikalavimams (gamintojo techninę specifikaciją ar kitus lygiaverčius dokumentus).

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
	Eil. Nr.
	Pateiktų dokumentų pavadinimas
	Dokumento puslapių skaičius

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymo pateikimo termino pabaigos.
Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali / perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims *:
	Eil. Nr.
	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)
	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

	1.
	
	

	2.
	
	


*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. Siekiant, kad Perkančioji organizacija galėtų užtikrinti tiekėjo informacijos konfidencialumą, pasiūlyme esanti konfidenciali informacija turi būti su žyma „konfidencialu“. Tiekėjai turi atidžiai ir pagrįstai nurodyti konfidencialią informaciją, kadangi laimėtojo pasiūlymas ir sudaryta sutartis bus viešinama.


Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad neturime VPĮ (VPĮ) 46 str. 21  dalyje nustatyto privalomojo taikyti pašalinimo pagrindo (Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose).


	[bookmark: _Hlk175667367]
	
	
	
	
	
	

	(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)
	
	
	(Parašas)
	
	(Vardas ir pavardė)
	






