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Konkurso sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA                                           	PRIEDAS Nr.1

1. Pirkimo objektas – Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistema VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centrui.
1.  Bendrieji reikalavimai: 
1. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemą sudaro: 
0. jutiklis, kuris matuoja gliukozės kiekį tarpląsteliniame skystyje;
0. siųstuvas, kuris siunčia rodmenis;
0. išmanioji programėlė.
2.2 Perkamas kiekis: 
2.2.1. siųstuvų – 12 vnt., 
2.2.2. jutiklių - 335 vnt.
2.3. Nuolatinio gliukozės kiekio matavimo sistemos sutarties trukmė – 17 (septyniolika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo (sutartis įsigalioja nuo 2026 m. sausio 5 d.). Sutarties pratęsimas nenumatomas. Prekės turi būti pristatytos per 10 (dešimt) darbo dienų nuo užsakymo (bus vykdomi ne daugiau kaip 2 (du) užsakymai per 16 mėn.) pateikimo elektroniniu paštu dienos.
2.4. Pirkimo dalyvis kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus lietuvių kalba, įrodančius prekės atitiktį nustatytiems 1 lentelės 3.1. punkto reikalavimams (gamintojų techniniai dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai).
2.5. Atitiktis 1 lentelės 3.2. punkte nustatytiems reikalavimams bus tikrinama sutarties vykdymo metu.
III. Specialieji reikalavimai:
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