TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – atliekų katilo ardelės.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

  - Susijusios prekės – prekės, kurios nėra nurodytos Techninės specifikacijos priede Nr. 1, tačiau kurios techniškai arba pagal savo naudojimo paskirtį susijusios su perkamu Pirkimo objektu. Tokių Susijusių prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % pradinės Sutarties vertės.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Atliekų katilo ardelės.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarūs Prekių kiekiai pateikiami Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

  - Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso Nurodytų Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies. Nurodytų prekių kiekis gali būti keičiamas, neviršijant bendros Sutarties vertės.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turės būti pristatomos: Paneriškių g. 25, LT – 02300 Vilnius.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Ardelės turi būti pagamintos liejimo būdu.

  - Detalūs techniniai ardelių parametrai pateikiami Techninės specifikacijos Prieduose Nr.2-30.

  - Reikalavimai ardelių bei vidurinių besidėvinčių plokščių viršutinių dalių lydinio priemaišoms nurodyti Techninės specifikacijos lentelėje Nr. 1

Lentelė Nr. 1

| Priedas | C % | Si % | Mn % | P % | S % | Cr % | Mo % | Ni % | Cu % | Nb % | Ti % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 1,20 | 1,00 | 0,50 | 0,000 | 0,000 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maks. | 1,40 | 1,50 | 1,00 | 0,035 | 0,030 | 30,00 | 0,50 | 1,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |

  - Kiekviena liejinių gamybos partija turi būti patikrinta vadovaujantis ne prastesniu nei DIN EN 1690-2 S3/V3 metalo gaminių patikros standartu ir turi atitikti Techninės specifikacijos 5.3 punkte nurodytus priemaišų kiekio reikalavimus.

  - Besidėvinčioms metalo plokštėms specialieji cheminiai reikalavimai netaikomi.

  - Liejiniams taikomos tolerancijos vadovaujantis ISO 8062-3 (DCTG10/GCTG5) arba lygiaverčiu standartu.

  - Techninės specifikacijos prieduose Nr. 12-30 esančias plokštes galima gaminti iš lygiaverčio arba geresnio metalo lydinio, nei nurodyta brėžiniuose.

  - Esant projektiniams katilo parametrams, sumontuotos Prekės turi tarnauti ne mažiau kaip 8.000 darbo valandų. Tai taikoma tik su nurodyto naudojimo sąlygomis. Darbinis nusidėvėjimas nevertinamas.

  - Tiekėjas įsipareigoja, kad visos Prekės bus pristatomos ant padėklų, apvyniotos nuo kritulių saugančia apsaugine plėvele ir ant kiekvienos paletės bus sužymėti atitinkami parametrai: partijos numeris, Prekių pagaminimo data, konkretus Prekės pavadinimas arba SBVI kodas, konkretus kiekis ant paletės, svoris.

- PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas įsipareigoja pagaminti ir pristatyti užsakytas Prekes per Tiekėjo pasiūlyme ir Sutartyje nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 126 (vienas šimtas dvidešimt šešios) dienos nuo Užsakymo pateikimo dienos.

  - Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

  - Tiekėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4 skyriuje nurodytu adresu Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.).

  - Prekių pristatymo kaštai turi būti įskaičiuoti į Prekių kainą.

  - Prekių pristatymas DDP. Visus kaštus, kurie yra susiję su Prekių pristatymu Pirkėjo nurodytu adresu apmoka Tiekėjas.

  - Prekių pristatymo, muitus ir kitus, su prekių pristatymu iki Techninės specifikacijos 4.1 punkte nurodyto adreso susijusius kaštus apmoka Tiekėjas. Visi šie kaštai turi būti įskaičiuoti į prekių kainą.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas Tiekėjo arba Prekių gamintojo taikomas eksploatacinis garantinis laikotarpis, kuris yra ne mažiau kaip 8 000 (aštuoni tūkstančiai) darbo valandų.

  - Prekėms, kol jos nėra nesumontuotos ir nenaudojamos pagal jų tikslinę funkciją, garantijos laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo jų pristatymo Pirkėjui dienos. Prekės garantiniu laikotarpiu turi išlaikyti savo fizines ir chemines savybes nepakitusias.

  - Pirkėjas pasilieka teisę patikrinti gautų prekių kokybę bet kuriuo metu esant Techninės specifikacijos 7.2 punkte nurodytam periodui.

  - Jei Prekės defektas eksploatacijos metu atsirado dėl netinkamai išlaikytų atliekų katilo parametrų ar kitų su technologiniu procesu susijusių veiksmų, tokiu atveju garantija Prekei nėra taikoma.

  - Tiekėjas neatsako už pažeidimus, nelaimingus atsitikimus ar atsiradusius nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Prekės sumontavimo ar kitų priežasčių.

  - Prekių perdavimo - priėmimo ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie sugedusias, nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas/sugedusias Prekes privalo pasiimti savo lėšomis iš Pirkėjo nurodyto adreso ir suremontuotas arba naujas, trūkumų neturinčias Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytu adresu, iš kurio jos buvo paimtos. Tolesnis įvykdymas turi būti atliekamas ne daugiau kaip 2 kartus.

  - Tiekėjas patvirtina, kad parduodamos Prekės yra tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, kad nėra paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

  - Esant Prekės kokybiniam ar kitokio pobūdžio defektui, kuris turėjo įtakos Jėgainės gamybiniam, mechaniniam ar kitam darbui ir dėl to buvo negautos pajamos, Tiekėjas įsipareigoja kompensuoti atsiradusius nuostolius, tačiau nuostolių vertė negali būti didesnė nei 50% Prekių užsakymo vertės.

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, šalims pasirašius Prekių perdavimo – priėmimo aktą ar kitą lygiavertį Prekių pristatymą įrodantį dokumentą, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

  - Sąskaitas už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes ir Prekių perdavimo - priėmimo aktus Tiekėjas pateikia Pirkėjui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Prekių kokybės sertifikatas lietuvių arba anglų kalba;

  - Prekių priėmimo – perdavimo važtaraštis arba lygiavertis dokumentas, įrodantis Prekių pristatymą.

- PRIEDAI

  - Techninės specifikacijos priedas Nr. 1 – Preliminarūs prekių kiekiai ir įkainiai;

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 2 – Ardelė SBENG 29187

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 3 – Ardelė SBENG 29188

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 4 – Ardelė SBENG 40008

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 5 – Ardelė SBENG 40007

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 6 – Ardelė SBENG 40012

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 7 – Ardelė SBENG 40011

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 8 – Vidurinės besidėvinčios plokštės viršutinė dalis 4. HZI STW 29393 (094)

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 9 – Vidurinės besidėvinčios plokštės viršutinė dalis 1. HZI STW 29393 (095)

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 10 – Vidurinės besidėvinčios plokštės viršutinė dalis 2. HZI STW 29394 (093)

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 11 – Vidurinės besidėvinčios plokštės viršutinė dalis 7. HZI STW 40015 (081)

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 12 – Vidurinės besidėvinčių dalių tvirtinimo elementas POS-24

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 13 – Vidurinės besidėvinčių dalių tvirtinimo elementas POS-30

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 14 – Vidurinės besidėvinčių dalių tvirtinimo elementas POS-31

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 15 – Vidurinės besidėvinčių dalių tvirtinimo elementas POS-32

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 16 – Vidurinės besidėvinčių dalių tvirtinimo elementas POS-33

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 17 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-1

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 18 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-2

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 19 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-3

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 20 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-4

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 21 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-5

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 22 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-6

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 23 – Išorinė uždengimo plokštė POS-7

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 24 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-8

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 25 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-9

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 26 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-10

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 27 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-11

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 28 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-12

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 29 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-13

  - Techninės specifikacijos Priedas Nr. 30 – Šoninė besidėvinti plokštė POS-14