| DĖL ATSAKYMŲ Į TIEKĖJŲ KLAUSIMUS | REGARDING THE RESPONSES TO SUPPLIERS' QUESTIONS |
| --- | --- |
| Siunčiame atsakymus į tiekėjų klausimus (2025-VKJ-246) Atliekų katilo ardelių pirkime. | We are sending responses to suppliers questions in an ongoing procurement of (2025-VKJ-246) Grates for a waste boiler |
| Siekdami išvengti turinio interpretacijų, tiekėjų klausimus cituojame tiksliai taip, kaip buvo pateikti Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) priemonėmis (tekstas neredaguotas). | To avoid interpretations of the content, we quote the questions of the suppliers exactly as they were submitted via the Central Procurement Information System (hereinafter - CPP IS) (text is not edited). |

| Eil. Nr. / No | Siūloma korekcija / klausimas Proposed correction / question | Atsakymas į klausimą/ Informacija apie pirkimo dokumentų tikslinimą / Answer to the question / Information about the clarification of the procurement documents |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ar nurodytas prekių kiekis bus perkamas vienu kartu ar pagal poreikį? Galbūt galite nurodyti minimalų ir maksimalų nuperkamąjį kiekį? | Kaip nurodyta Techninės specifikacijos 6.2. punkte, 6.2. Prekės bus perkamos ir tiekiamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus. |
|  | Will the indicated quantity of goods be purchased all at once or as needed? Could you please specify the minimum and maximum purchase quantities? | As stated in point 6.2 of the Technical Specification, the Goods will be purchased and delivered based on separate Orders placed by the Buyer. |
| 2. | Peržiūrėjus pateiktus brėžinius randame klaidų. Pridedame pavyzdį (POS12). Prašome brėžinius pateikti dwg formatu. | Atsižvelgiant į tiekėjo pastabas, pakoregavome brėžinius. DWG formatu brėžinių pateikti negalime, kadangi jų neturime. Atkreipiame dėmesį, kad Autocad programa turi funkciją importuoti PDF formato failus. |
|  | After reviewing the submitted drawings, we have found errors. An example is attached (POS12). Please provide the drawings in DWG format. | Taking into account the Supplier’s comments, we have revised the drawings. We are unable to provide the drawings in DWG format, as we do not have them. Please note that the AutoCAD program has a function that allows importing PDF files. |
| 3. | Prašau patikslinkite, ar šiame konkurse galima siūlyti lygiavertes arba geresnės kokybės Prekes? | Taip, galima siūlyti lygiavertes prekes. Ardelės privalo atitikti Techninės specifikacijos 5.3, 5.4, 5.6 punktuose keliamus reikalavimus. Šoninės, vidurinės ir tvirtinimo plokštės gali būti iš lygiaverčių arba geresnių metalo lydinių. Atsižvelgiant į tiekėjo klausimą, patikslinta Techninė specifikacija. Pakeitimai dokumente pažymėti raudona spalva. |
|  | Please clarify whether it is allowed to offer equivalent or higher-quality Goods in this tender. | Yes, it is allowed to propose alternatives Goods. The dowels must meet the requirements set out in sections 5.3, 5.4, and 5.6 of the Technical Specification. The side, middle, and mounting plates may be made of equivalent or superior metal alloys. The Technical Specification has been revised in response to a supplier's question. Changes are marked in red in the document. |
| 4. | Tiekėjas, dar nėra pardavęs ardelių, tačiau mūsų atstovaujamas gamintojas (ūkio subjektas, kuriuo remsimės šiame pirkime) yra įvykdęs kvalifikacijos reikalavimą ir jį atitinka. Ar remiantis jo (ūkio subjekto) sutarčių įvykdymais mes atitinkame kvalifikacijos reikalavimą dalyvauti šiame ardelių konkurse? Prisegu pastabų iškarpą, kurios antroje dalyje rašoma, kad gali būti vertinamos paties tiekėjo suteiktos paslaugos. Bet kaip ir minėjau nesame vykdę tokio tipo paslaugų. Tokiu atveju lieka vertinamas tik ūkio subjektą? | Paaiškiname, kad Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, kad atitiktų kvalifikaciją. Atkreipiame dėmesį, kad kaip nurodyta Specialiųjų pirkimo sąlygų (SPS) priedo Reikalavimai tiekėjams lentelės Kvalifikacijos reikalavimai paskutiniame stulpelyje, Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais tik tuo atveju, jeigu tie subjektai patys vykdys tą pirkimo sutarties dalį, kuriai reikia jų turimų pajėgumų. Jūsų pateiktoje iškarpoje rašoma, kad jeigu Tiekėjas remiasi sutartimi, kurią vykdė kartu su kitais ūkio subjektais, tokiu atveju bus vertinama tik ta dalis, kurią tiekėjas įvykdė pats. Ši sąlyga taikoma tokiu atveju, kai Tiekėjas Paraiškos formoje nenurodo, kad atitikimui kvalifikacijos reikalavimams planuoja telktis ūkio subjektus. |
|  | Supplier, has not yet sold spacers; however, the manufacturer we represent (the economic operator on whose capacities we will rely in this procurement) has fulfilled and meets the qualification requirement. Based on the contracts performed by this economic operator, do we meet the qualification requirement to participate in this spacer tender? We have attached an excerpt of the comments, the second part of which states that the services provided by the supplier itself may be evaluated. However, as mentioned, we have not performed such services. In this case, would only the economic operator be evaluated? | We explain that the Supplier may rely on the capacities of other economic entities to meet the qualification requirements. Please note that, as indicated in the last column of the table Qualification Requirements in the Annex Requirements for Suppliers of the Special Procurement Conditions (SPC), the supplier may rely on the capacities of other economic entities only if those entities themselves will perform the lot of the procurement contract that requires the capacities they have. In the picture you provided, it is stated that if the Supplier relies on a contract executed together with other economic entities, only the part actually performed by the Supplier will be assessed. This condition applies in cases where the Supplier has not indicated in the Application Form that it intends to rely on other economic entities to meet the qualification requirements. |
| 5. | Prašau patikslinti, koks konkretus numeris turi būti nurodomas paraiškos formos 2-os dalies 4-tame stulpelyje "Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi"? Pagal dokumento "2.1 Reikalavimai tiekėjams" skiltį Kvalifikacijos reikalavimai matome, kad reikia pateikti SPS priede esančią "Tinkamai įvykdytų ar vykdomų sutarčių sąrašo forma" lentelę. Turėtume paraiškos formoje iš kart nurodyti prisegto dokumento pavadinimą "3. Vykdytų sutarčių sąrašas" ir jį pateikti su pasiūlymu? Nors šis dokumentas pridėtas atskirame aplanke "Dokumentai teikiami paprašius". | Paaiškiname, kad paraiškos formos 2-os dalies 4-tame stulpelyje Kvalifikacijos reikalavimas, kuriam atitikti pasitelkiamas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi kaip ir parašyta, turi būti nurodytas numeris pagal SPS priedo „Reikalavimai tiekėjams (pašalinimo pagrindai / kvalifikacijos reikalavimai)“ reikalavimus. Kadangi šiame pirkime keliamas tik vienas kvalifikacinis reikalavimas, tai jo numerį ir turėtumėte nurodyti, jeigu planuojate remtis ūkio subjekto pajėgumais. Dokumentų sąrašas, kuriuos turite pateikti su paraiška, yra nurodytas paraiškos formos 4 dalyje. Atitikimą kvalifikacijos reikalavimams pagrindžiančių dokumentų bus prašoma tik iš galimai laimėjusį pasiūlymą pateikusio tiekėjo. |
|  | Please clarify which specific number should be indicated in Part 2, Column 4 of the Application Form, titled “Qualification requirement for which an economic operator, whose capacities are relied upon, is used”. According to the section 2.1 Requirements for Suppliers under Qualification Requirements, we see that the table “Form of the list of properly executed or ongoing contracts” in the SPS Annex needs to be submitted. Should we indicate in the Application Form the title of the attached document “3. List of executed contracts” and submit it with the proposal, even though this document is provided separately in the folder “Documents to be submitted upon request”? | We clarify that in Part 2, Column 4 of the Application Form “Qualification requirement for which an economic operator, whose capacities are relied upon, is used”, the number indicated should correspond to the requirement number specified in the SPS Annex “Requirements for Suppliers (grounds for exclusion / qualification requirements)”. Since only one qualification requirement is established in this procurement procedure, you should indicate its number if you intend to rely on the capacities of another economic operator. The list of documents that must be submitted with the application is provided in Part 4 of the Application Form. Documents evidencing compliance with the qualification requirements will be requested only from the supplier whose tender is considered as potentially successful. |

Jei reikalinga nukelti terminą:

Vadovaujantis Bendrųjų pirkimų sąlygų (BPS) nuostatomis, nukeliamas [Pasirinkite] pateikimo terminas. Informacija apie patikslintą terminą pateikiama CVP IS .

PRIDEDAMA:

2025.11.XX 2.3. Techninė specifikacija

2025.11.XX 2.3. Technical specification

Strateginių pirkimų projektų vadovė Jūratė Kaupinienė, Mob. +370 665 13258