TECHNINĖ UŽDUOTIS

Darbų kiekiai numatyti tik preliminarūs – Tiekėjas įsivertinti tikslius darbų, medžiagų kiekius ir savybes galės tik apžiūrėjęs darbų atlikimo vietas (REKOMENDUOTINA ATVYKTI Į VIETĄ IR VISKĄ ĮSIVERTINTI).

Atliekami Vėdinimo sistemos (nuperkant Mini rekuperatorius) įrengimo ar sutvarkymo ir  Rezervinio elektros energijos tiekimo iki visų stacionarių būtinųjų elektros įrenginių (WC, šilumos punktų, patalpų apšvietimo, vėdinimo) iš rezervinio energijos šaltinio sistemos (nuperkant rezervinį elektros generatorių) įrengimo darbai.

Prieš pradedant darbus turi būti užtikrintas patalpų, kuriose nevyks darbai, atskyrimas plėvele ar kitomis priemonėmis. Visi darbai, kurie sukelia daug dulkių turi būti atliekami pasitelkiant siurblių, vandens laistymo ar kitų priemonių pagalba kuo labiau sumažinant statybinių dulkių sklaidą. Atliekant darbus turi būti užtikrintas pavojingų zonų aptvėrimas, ir visų įmanomų grėsmių pašalinimas, ar sumažinimas iki minimumo laikantis LR galiojančių įstatymų, įstatymus įgyvendinančiųjų teisės aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimų, statybos taisyklių, higienos normų ir kitų dokumentų. Atliekant darbus Statybinių šiukšlių išvežimu pasirūpina Rangovas. Rangovas turi užtikrinti, kad visos atliekos bus rūšiuojamos ir perduotos laikantis LR galiojančių įstatymų nustatyta tvarka.

Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos visos medžiagos, detalės ir kt. elementai, reikalingi visiškam ir pilnam darbų atlikimui. Atliekant visus montavimo darbus leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius. Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, Rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant darbus, derinami su Sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu. Rangovui būtina vadovautis gamintojo suteiktomis įrengimo taisyklėmis, rekomendacijomis ir kitais dokumentais.

Atliekant darbus Rangovas privalo užtikrinti statybvietėje esančių darbuotojų saugą ir sveikatą, bei visų privalomų higienos normų laikymąsi.

Rangovas, dalyvaudamas konkurse ir siūlydamas kainą, privalo įsivertinti visas darbų apimtis, savo galimybes, riziką, potencialias išlaidas bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, svarbias ruošiant pasiūlymą,  todėl rekomenduojama atvykti apžiūrėti darbų apimtis į darbų vykdymo vietą.

Darbų vykdymo vietos apžiūra vyks dalyvaujant objekto, kuriame bus vykdomi darbai, atstovui ir, esant galimybei, perkančiosios organizacijos įgaliotam atstovui. Rangovai privalo iš anksto, ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas, suderinti su perkančiąja organizacija pageidaujamą konkretų darbų vykdymo vietos apžiūros laiką.

Rezervinio elektros energijos tiekimo iki visų stacionarių būtinųjų elektros įrenginių (WC, šilumos punktų, patalpų apšvietimo, vėdinimo) iš rezervinio energijos šaltinio sistemos (nuperkant rezervinį elektros generatorių) įrengimo darbai.

Numatyta pastato atskirai patalpai prijungti rezervinį mobilų benzininį generatorių ne mažiau kaip 12 kW atvedant kabelius iki visų stacionarių būtinųjų elektros įrenginių (WC, šilumos punktų, patalpų apšvietimo, vėdinimo) arba iki valdančių minėtų įrenginių elektrą skydelių, juos perkomutuojant. Papildomai sumontuojant perjungiklius, kad skydelyje galima būtų perjungti elektros tiekimą iš elektros tinklo prie maitinimo iš generatoriaus. Elektros generatoriai yra naudojami mobilūs, todėl jų pajungimui numatyta įrengti 1F 32A kištukinį lizdą lauke.

Viduje įrengiamame atskiros patalpos elektros tinklo moduliniame paviršiniame skydelyje sumontuojamas 4P (4 polių-gali būti ir bet kiek poliu) perjungiklis,  kuriuo atjungiamas elektros tiekimas nuo pastato tinkle ir paduodamas elektros maitinimas iš generatoriaus. Moduliniame skydelyje taip pat sumontuojama modulinė indikacinė lemputė, kuri indikuoja apie atsiradusią įtampą pastato (priedangos patalpos) tinkle. Iš generatoriaus užmaitinama tik atskira pastato patalpa.  Atlikus darbus atliekama elektros schemų korektūra ir atnaujinimas.

Vėdinimo sistemos (nuperkant Mini rekuperatorius) įrengimo ar sutvarkymo darbai.

Numatyta pastato atskirai patalpai įrengti vėdinimo sistemą (Mini rekuperatoriai), prijungiant ją prie Rezervinio elektros energijos tiekimo per rezervinį mobilų benzininį generatorių ir prijungiant ją prie pastato elektros tinklo.

Atliekamų darbų adresai, plotai, kontaktai

| Eil. Nr. | Objektas |
| --- | --- |
| 1 | Šiaulių lopšelis-darželis "Bitė"; Lieporių g. 4, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 207 m²) |
|  | Raminta Vanagaitė, raminta.vanagaite@bitedarzelis.lt, +370 602 26456 |
| 2 | Šiaulių lopšelis-darželis "Berželis"; Lydos g. 4, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 810 m²) |
|  | Elona Rupšienė, berzelis.ukioskyrius@gmail.com, +370 679 08038 |
| 3 | Šiaulių lopšelis-darželis "Eglutė"; K. Korsako g. 6A, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 588 m²) |
|  | Regina Jurevičienė, eglute@splius.lt, +370 656 58935 |
| 4 | Šiaulių Dainų progimnazija; Dainų g. 45, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 1300 m²) |
|  | Kristina Kondrotienė, kristina.kondrotiene@dainai.lt, +370 605 28457 |
| 5 | Šiaulių Gytarių progimnazija; K. Korsako g. 10, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 840 m²) |
|  | Gintautas Pavalkis, gintautas.pavalkis@gytariai.lt, +370 613 08238 |
| 6 | Šiaulių Medelyno progimnazija; Birutės g. 40, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 1208 m²) |
|  | Aistė Savickienė, aiste.savickiene@medelynoprogimnazija.lt, +370 675 76409 |
| 7 | Šiaulių Rasos progimnazija; Tiesos g. 1, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 766 m²) |
|  | Vaida Gerasimenko, vaida.gerasimenko@rasosp.lt, +370 680 55806 |
| 8 | Šiaulių Zoknių progimnazija; Radviliškio g. 82B, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 1190 m²) |
|  | Gintautė Budrienė, gintaute.budriene@zokniuprogimnazija.lt, +370 698 28624 |
| 9 | Šiaulių Lieporių gimnazija; V. Grinkevičiaus g. 22, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 745 m²) |
|  | Daiva Žvinakevičienė, daiva.zvinakeviciene@lieporiai.lt, +370 41 450 214 |
| 10 | Šiaulių Romuvos gimnazija; Dainų g. 7, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 616 m²) |
|  | Marius Valiukas, marius.valiukas@romuvosgimn.lt, +370 675 46445 |
| 11 | Šiaulių universitetinė gimnazija; Dainų g. 33, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 960 m²) |
|  | Vytautas Karpis, vytautas.karpis@sugimnazija.lt, +370 650 94184 |
| 12 | Šiaulių "Dagilėlio" dainavimo mokykla; Vytauto g. 113, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 327 m²) |
|  | Romas Bieliauskas, ukiodalis.dagilelis@gmail.com, +370 618 68677 |
| 13 | Šiaulių "Santakos" ugdymo centras; K. Kalinausko g. 17, Šiauliai (patvirtintas priedangos plotas 320 m²) |
|  | Saulius Dovydaitis, sauliusdovydaitis1@gmail.com, +370 672 13104 |