Pirkimo sąlygų priedas

PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI IR LYGINAMIEJI SVORIAI

Neatmesti pasiūlymai bus vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijus. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrenkamas pagal kainos ir kokybės santykį. Pirkimo sutartis bus sudaroma su dalyviu, pateikusiu Perkančiajai organizacijai ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą, išrinktą pagal jos nustatytus kriterijus.

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirmas kriterijus: Kaina (C) |  |  |  | X=50 |
| Antras kriterijus: Mobilaus skaitmeninio rentgeno aparato techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Yt=50 |
| Nr. | Parametras | YRA/NĖRA |  |  |
| T1. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus pikselio dydis (µm) ( TS p 1.1.24) (Kuo mažesnis pikselio dydis, tuo daugiau balų suteikiama) | Palyginamasis: interpoliacinis | L1 =0-0,2 |  |
| T2. | Komplektuojamo skaitmeninio detektoriaus su baterija svoris (kg) ( TS p 1.1.31.) (kuo mažesnis svoris,daugiau balų gauna) | Palyginamasis: interpoliacinis | L2 = 0-0,4 |  |
| T3. | Atstumas nuo grindų iki fokuso ne didesnis nei 630 mm ( TS p 1.1.16) | Statinis: (taip/ne) | L3 =0,1 |  |
| T4. | Komplektuojamo detektoriaus apsaugos nuo skysčių įsiskverbimo klasė ne mažesnė nei IP6 (TS p. 1.1.30) | Statinis: (taip/ne) | L4 = 0,2 |  |
| T5. | Galimybė atlikti rentgeno ekspozicijas aparatui esant prijungtam prie gydymo įstaigos el. tinklo | Statinis: (taip/ne) | L5 = 0,1 |  |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (C) ir techninių pranašumų (T) balus:

S = C + T

2. Pasiūlymo kainos (C) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Cmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Cv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

C=CminCv ×X

Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:

a. Siūlomo objekto T1 techniniai parametrai aprašomi palyginamuoju interpoliaciniu vertinimo būdu, todėl parametro įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi parametro T1, T2 mažiausią skaitinę vertę (Tmin) gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0.2, T2 = L2 = 0.4,  Didžiausią parametro T1, T2 skaitinę vertę (Tmax) turintis objektas gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0.Visais kitais atvejais vertinamo objekto (Tv) parametro įvertinimas skaičiuojamas pagal formulę:

Ti=Tmax-TvTmax- Tmin ×Li

b. Siūlomo objekto T3, T4, T5 techniniai parametras aprašomas statiniu vertinimo būdu ir neturi skaitinių išraiškų (taip arba ne), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal formulę:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą: T3 = L3 = 0.1, T4 = L4 = 0.2, T5 = L5 = 0.1.

Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo: T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0, T5 = L5 = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):

T= i=17Ti×Y

____________________