3 priedas „Pasiūlymas“

PASIŪLYMAS

DĖL GNSS BAZINĖS STOTIES  KOMPLEKTO PIRKIMO

Aplinkos apsaugos departamentui

prie Aplinkos ministerijos

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Tiekėją kontroliuojantis asmuo (nurodoma, jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 47 str. 9 d.) |  |
| Ūkio subjektų grupės dalyvį kontroliuojantis asmuo1 ir (ar) valdymo organas, ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.) |  |
| Ūkio subjektą kontroliuojantis asmuo1 ir (ar) valdymo organas, ir (ar) priežiūros organas (nurodoma jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.) |  |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas |  |
| Sutartį Tiekėjas galės pasirašyti elektroniniu parašu (Taip/Ne): |  |

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Konkurso/Pirkimo sąlygomis ir patvirtiname, kad mūsų siūlomos Prekės atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

1.2. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad esame susipažinę ir sutinkame su Perkančiosios organizacijos pateiktu sutarties projektu.

1.3. Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visus pirkimo dokumentų, taip pat ir Techninės specifikacijos, reikalavimus, mūsų pasiūlymas juos visiškai atitinka ir įsipareigojame jų laikytis vykdydami Sutartį. Taip pat įsipareigojame laikytis ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių ir pirkimo objektui bei pirkimo sutarčiai taikomų teisės aktų reikalavimų.

1.4. Taip pat, pasirašydami pasiūlymą, patvirtiname apie LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 46 straipsnio 21 dalyje nurodytų pašalinimo pagrindų nebuvimą.

2. PASIŪLYMO KAINA

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Mato vienetas | Kiekis | 1 vieneto kaina, Eur be PVM* | Viso kiekio kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | GNSS bazinės stoties komplektas (mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvų bazė – roveris komplektas) (pristatymo, montavimo, diegimo ir kitos parengimo naudoti paslaugos/naudotojų apmokymai) | vnt. | 1 |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (be PVM): |  |  |  |  |  |
| PVM suma, Eur*: |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM): |  |  |  |  |  |

2.1. Pasiūlyme nurodyta kaina ar kainos (įskaitant visus tarpinius skaičiavimus) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.

2.2. *Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamos pasiūlymo skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ________.

2.3. Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekių kainą yra įskaičiuoti visi mokesčiai, Prekių pristatymo ir visos pirkimo sutarties vykdymo išlaidos.

2.4. Jeigu pasiūlymo kaina bus didesnė už pirkimui skirtą lėšų sumą, t. y. jei bendra pasiūlymo kaina viršys 15000,00 Eur be PVM, 18150,00 Eur su PVM, tokia kaina perkančiajai organizacijai bus per didelė ir nepriimtina.

3. INFORMACIJA APIE PREKIŲ GAMINTOJĄ

(VPĮ 37 STR. 9 D.)

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodoma juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta | Kartu su pasiūlymu pateikiama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvo gamintojas (-ai) |  |  | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| 2. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvo gamintoją (-jus) kontroliuojantis asmuo |  |  | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| 3. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuterio (duomenų kaupiklio - valdiklio) su programine įranga gamintojas (-ai) |  |  | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| 4. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuterio (duomenų kaupiklio - valdiklio) su programine įranga gamintoją (-jus) kontroliuojantis asmuo |  |  | Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| Dėl atitikties VPĮ 37 str. 9 d. reikalavimams perkančioji organizacija galimo pirkimo laimėtojo reikalaus pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: |  |  |  |  |
| Apie juridinius asmenis: |  |  | Apie fizinius asmenis: |  |
| • juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, • Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, • Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai. |  |  | • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, • leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai. |  |
| Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |  |  |  |  |

Perkančioji organizacija laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos).

4. INTERESŲ KONFLIKAS, SUSIJĘS SU NACIONALINIU SAUGUMU

(VPĮ 47 STR. 9 D.)

4 lentelė

| Pavadinimas | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodoma juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Prekių tiekimą vykdantis asmuo |  |  |
| Dėl atitikties VPĮ 47 str. 9 d. reikalavimams perkančioji organizacija galimo pirkimo laimėtojo reikalaus pateikti vieną ar kelis šiuos dokumentus: |  |  |
| Apie juridinius asmenis: |  | Apie fizinius asmenis: |
| • juridinio asmens vadovo patvirtinta juridinio asmens steigimo dokumentų kopija, • Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija, • Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos išrašas, arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai. |  | • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (tapatybės kortelės ar paso) kopija, • leidimo verstis atitinkama ūkine veikla patvirtinančio dokumento (pavyzdžiui, verslo liudijimo, individualios veiklos pažymėjimo ir pan.) kopija, • pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą, arba atitinkami valstybės narės ar trečiosios šalies dokumentai ar kiti perkančiajai organizacijai priimtini dokumentai. |
| Dokumentai, kuriuose nenurodytas jų galiojimo terminas, turi būti išduoti ar atspausdinti iš informacinės sistemos ne anksčiau kaip likus 3 mėnesiams iki tos dienos, kurią perkančiosios organizacijos prašymu tiekėjas turi pateikti dokumentus. |  |  |

Perkančioji organizacija laikys kad tiekėjas turi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui, ir draudžia pirkime dalyvauti tiekėjams, jų subtiekėjams ar ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiamasi, kurie patys ar juos kontroliuojantys asmenys yra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Kinijos Liaudies Respublikos (netaikoma Atskirajai Taivano, Penghu, Kinmeno ir Madzu muitų teritorijai), Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos).

5. TECHNINIAI RODIKLIAI

Tiekėjas patvirtina, kad siūlomos Prekės atitinka visus pirkimo dokumentuose nurodytus keliamus reikalavimus.

5.1. GNSS BAZINĖS STOTIES  KOMPLEKTAS

5 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Reikalaujamas dydis, sąlyga | Tiekėjo siūlomų prekių apibūdinimas: modelis, gamintojo pavadinimas, techniniai parametrai, jų reikšmės (pildo tiekėjas) Pastaba: Srityse, kur reikalaujama, nurodyti konkrečią reikšmę, įsipareigojimą ar trumpą aprašymą Įrašai „Taip“, „Atitinka“, „Tenkina“, „+“ ar pan., negalimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvas. |  |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti |  |
| 1.2 | Imtuvo tipas | Geodezinis | (pildo tiekėjas) |
| 1.3. | Palydovinių sistemų signalų priėmimas | Turi būti aktyvuota priimti pagrindinių globalinių palydovinių sistemų GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU; QZSS NavIC, OmniSTAR) ar lygiaverčių sistemų signalus | (pildo tiekėjas) |
| 1.4. | Priimami signalai | GPS: L1C/A, L2E, L1C, L2C, L2P, L5 GLONASS: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3 SBAS: L1, L5 GALILEO: E1, E5a, E5b, AltBOC, E6 BEIDOU: B1, B2, B3, B2A, B1C OmniSTAR HP ar /G2/G4/G2+/G4 | (pildo tiekėjas) |
| 1.5. | Nepriklausomas atskirų palydovų sistemų priėmimas ir tarpusavio kombinavimas matuojant RTK (angl. „realtimekinematic“) | Privalomas pavienių GNSS sistemų (GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BeiDou) signalų apdorojimas ir tarpusavio sistemų kombinavimas bet kokia tvarka. Pvz. Galileo ir GPS arba tik BEIDOU, tik GALILEO, GaLILEO ir GPS | (pildo tiekėjas) |
| 1.6. | Matavimo režimai | Statinis, RTK (Roveris ir bazė), RTK (VRS tinklas), RTK (pataisos iš palydovo nenaudojant GSM/GPRS), DGPS, IBSS (Internetinė bazinė stotis veikianti per virtualų serverį) | (pildo tiekėjas) |
| 1.7. | Kanalų skaičius | Ne mažiau 650 | (pildo tiekėjas) |
| 1.8. | Matavimo tikslumas realiuoju laiku kinematiniu metodu - RTK (angl. „realtimekinematic“) | Turi būti ne mažiau kaip: horizontaliai padėčiai: 8 mm + 1 ppm vertikaliai padėčiai: 15 mm + 1 ppm | (pildo tiekėjas) |
| 1.9. | Matavimo tikslumas statiniu metodu (angl. „Static“) | Turi būti ne mažiau kaip: horizontaliai padėčiai: 3 mm + 0,2 ppm vertikaliai padėčiai: ±3,5 mm + 0,4 ppm | (pildo tiekėjas) |
| 1.10. | „RTK“ Matavimo tikslumas priimant pataisas tik iš palydovų L1/ L2 kanalu arba DGPS | Turi būti ne daugiau kaip: horizontaliai padėčiai: 25 mm. | (pildo tiekėjas) |
| 1.11. | Imtuve integruotas žemesnės UHF 403 – 473 ir 900 MHz dažnio juostos, ne mažiau kaip 1W galingumo, radijo modemas, arba lygiavertis sprendimas | Turi būti | (pildo tiekėjas) |
| 1.12. | Matavimo duomenų atnaujinimo dažnis | Ne mažiau kaip 20 Hz | (pildo tiekėjas) |
| 1.13. | Integruota inercinė (angl. IMU) sistema įvertinanti taškų koordinačių nustatymą ir ženklinimą imtuvui judant bet kokiomis kryptimis | Turi būti | (pildo tiekėjas) |
| 1.14. | Inercinės sistemos tikslumas | Ne daugiau, nei RTK + 8 mm + 0.5 mm/° posvyriui | (pildo tiekėjas) |
| 1.15. | Jungtys | Ne mažiau RS232, USB | (pildo tiekėjas) |
| 1.16. | Bluetooth bevielė jungtis | Integruotas „Bluetooth“ modemas | (pildo tiekėjas) |
| 1.17. | Wi-Fi bevielė jungtis | Ne mažiau: b/g/n | (pildo tiekėjas) |
| 1.18. | Imtuvo savybės | - Turi registruoti neapdorotus RAW duomenis; - Turi būti aktyvuotas „Bazinės stoties“ ręžimas; - Turi veikti su GPS; GLONASS; SBAS; GALILEO; BEIDOU ir OmniSTAR arba lygiaverčių palydovų sistemų signalais; - Privalo siųsti ir gauti „RTK“ diferencialines pataisas; - Turi priimti palydovines pataisas L1/ L2 kanalu arba DGPS . | 1.18.1. (pildo tiekėjas) 1.18.2. (pildo tiekėjas) 1.18.3. (pildo tiekėjas) 1.18.4. (pildo tiekėjas) 1.18.5. (pildo tiekėjas) |
| 1.19. |  | Siūlomos GNSS imtuvas privalo veikti ir su trečiųjų šalių interaktyviuosius foninius žemėlapius atvaizduojančia programine įranga, diegiama Android O.S. mobiliuose įrenginiuose. GNSS imtuvas privalo tikslinti šių žemėlapių padėtį lauke tikslumu, nurodytu 1.8 ir 1.10 punktuose imtinai | (pildo tiekėjas) |
| 1.20. | Imtuvo maitinimas | Greitai keičiamų Ličio jonų baterijų komplektas užtikrinantis, ne mažiau kaip 10 valandų matavimus RTK režimu | (pildo tiekėjas) |
| 1.21. | Atsparumo standartas | Turi būti ne blogesnis kaip IP68 ar lygiavertis pagal IEC-60529 standartą | (pildo tiekėjas) |
| 1.22. | Darbinė temperatūra | Nuo -30 °C iki +65°C | (pildo tiekėjas) |
| 1.23. | Imtuvo svoris | Ne sunkesnis, nei 1,4 kg. | (pildo tiekėjas) |
| 1.24. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas) |
| 1.25. | Mikroprogramos atnaujinimai | Automatiniai, kompiuterinės debesijos pagrindu | (pildo tiekėjas) |
| 2. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuteris (duomenų kaupiklis - valdiklis) |  |  |  |
| 2.1. | Gamintojas, modelio pavadinimas, nuoroda į gamintojo tinklalapį | Nurodyti | (pildo tiekėjas) |
| 2.2. | Operacinė sistema | Ne žemesnė kaip Android 14 su programinės įrangos atnaujinimo galimybe per Google Play platformą | (pildo tiekėjas) |
| 2.3. | Atmintis | Vidinė atmintis turi būti ne mažiau kaip 128 GB dydžio | (pildo tiekėjas) |
| 2.4. | Operatyvioji atmintis (RAM) | Turi būti ne mažiau kaip 8 GB dydžio | (pildo tiekėjas) |
| 2.5. | Procesoriaus dažnis | Turi siekti iki 2,5 GHz ar geriau ir ne mažiau 8 branduolių | (pildo tiekėjas) |
| 2.6. | GNSS antena | Turi būti integruota, dvidažnė (GPS; GLONASS; Galileo; Beidou; QZSS) | (pildo tiekėjas) |
| 2.7. | Sensoriai, išoriniai įrenginiai | Integruotas kompasas, magnetometras, blykstė, ne mažiau 6 akselerometras | (pildo tiekėjas) |
| 2.8. | Kamera | Turi būti integruota ne mažiau 15 MP vaizdo kamera | (pildo tiekėjas) |
| 2.9. | Svoris | Turi būti ne sunkesnis, nei 1.0 kg su baterija | (pildo tiekėjas) |
| 2.10. | Atsparumo standartas | IP68 ar lygiavertis pagal IEC-529 standartą | (pildo tiekėjas) |
| 2.11. | Ekranas | 2.11.1. Turi būti spalvotas, stiklinis, aktyvų lietimą vienu metu keliuose taškuose palaikanti funkcija; 2.11.2. Valdomas pirštais, specialiu pieštuku, pirštinėmis; 2.11.13. Ekrano raiška ne mažiau kaip 1280x720 ar 720 x 1280 taškų; 2.11.14. Optimalaus dydžio, nuo 5 iki 5,5 colių skersmens ekranas; 2.11.15. Privalo užtikrinti matomumą saulės šviesoje su ne mažesne, nei 360 cd/m2 skaistumo charakteristika. | 2.11.1. (pildo tiekėjas) 2.11.2. (pildo tiekėjas) 2.11.3. (pildo tiekėjas) 2.11.4. (pildo tiekėjas) 2.11.5. (pildo tiekėjas) |
| 2.12. | Funkciniai fiziniai ir virtualūs ekrano mygtukai | Ne mažiau 10 (dešimt) dažniausiai naudojamas valdymo funkcijas priskiriantys individualūs fiziniai mygtukai (koordinatės fiksavimas, koordinatės ženklinimas, linijos ženklinimas, brėžinių apsikeitimas, koordinačių geometrijos skaičiavimo uždaviniai, paviršiaus inspektavimas ar pasirinktas analogiškas) | (pildo tiekėjas) |
| 2.13. | Klaviatūra | Virtuali ir fizinė „QWERTY“ arba „ABCD“ išdėstymo | (pildo tiekėjas) |
| 2.14. | Išorinė jungtis | Ne mažiau kaip 1 vnt. USB-C | (pildo tiekėjas) |
| 2.15. | Belaidžiai ryšiai | Ne žemesnės, nei Bluetooth 5.2 technologijos, Wi-fi 802.11 b/g/n/ax | (pildo tiekėjas) |
| 2.16. | SIM kortelių lizdas | Ne mažiau, kaip 1 SIM kortelių lizdas | (pildo tiekėjas) |
| 2.17. | Duomenų kaupiklio maitinimas | Aprūpintas Ličio jonų vidine baterija, užtikrinančia ne mažiau kaip 16 valandų nepertraukiamą veikimą | (pildo tiekėjas) |
| 2.18. | Darbinė temperatūra | Nuo -30 °C iki +60°C | (pildo tiekėjas) |
| 2.19. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas) |
| 3. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuterio (duomenų kaupiklio - valdiklio) programinė įranga |  |  |  |
| 3.1 | Valdymas | Turi būti užtikrintas GNSS imtuvo valdymas ir sistemos išjungimas | (pildo tiekėjas) |
| 3.2 | Koordinačių sistemos | LKS-94 koordinačių ir Baltijos bei Lietuvos aukščių sistemų palaikymas. Mastelio (angl. „scalefactor“) įvedimas. Koordinačių sistemų bibliotekų kūrimas įvertinant projekcijos parametrus, elipsoido ir geoido parametrus. Koordinačių sistemų transformavimas, parametrų pateikimas. | (pildo tiekėjas) |
| 3.3 | Kalba | Lietuvių ir anglų | (pildo tiekėjas) |
| 3.4 | Valdymas | Turi būti valdoma gestais (didinimas, mažinimas, vaizdo pertempimas, 3D žemėlapio vaizdo peržiūra visomis kryptimis). Taško numeracija, kodavimas, matavimas ir žemėlapio įrankiai tame pačiame ekrane | (pildo tiekėjas) |
| 3.5 | Duomenų apsikeitimas | Turi būti užtikrintas duomenų apsikeitimas kompiuterinės debesijos pagrindu universaliais TXT, DXF, CSV, IFC, JPG ir LAS ar analogišku (lygiaverčiu) „Taškų masyvo“ apsikeitimo formatais | (pildo tiekėjas) |
| 3.6 | Objektų nužymėjimas | Geodezinė matavimų programinė įranga turi būti susieta su GNSS imtuvo „IMU“ sensoriumi ir rodyti nužymimų objektų virtualią projektinę vaizdo padėtį. Nužymėjimo metu turi būti matoma ekrane nužymėjimo kryptis ir atstumo reikšmės | (pildo tiekėjas) |
| 3.7 | Standartiniai geodeziniai uždaviniai | - Taškų koordinavimas (matavimas), kodavimas, grafinis atvaizdavimas; - Automatinis matuojamų taškų sinchronizavimas debesyje; - Ne mažiau 2 kodų eilučių; - „Greitieji kodai“ – grafinis kodų mygtukų atvaizdavimas ir išdėstymas ekrane, nurodant kodų biblioteką ir priskiriant mygtukams dažniausiai naudojamų kodų reikšmes; - Horizontalus atstumo apskaičiavimas; - Vertikalaus atstumo apskaičiavimas; - Projekcija į liniją; - Ženklinamos linijos vektoriaus krypties keitimas; - Pasvirusios linijos ilgio apskaičiavimas; - Nepasiekiamo taško koordinatės skaičiavimas: dviejų linijų sankirta, statmuo linijai, linijos tęsinys, naudojant IMU; - Ploto apskaičiavimas ir vizualus atvaizdavimas, pagal užduotas taškų koordinates; - Pamatuotų taškų koordinačių vidurkio apskaičiavimas; - Linijos dalinimas: lygiomis dalimis, atkarpomis, segmentais; - Tūrių skaičiavimas; - Skaitmeninio „IFC“ modelio vertikalių ir horizontalių paviršių inspektavimo galimybė, lyginant pasirinktą plokštumą su taškų masyvu, sugeneruotų iš 3D vaizdo skenerių ar nepilotuojamų orlaivių, atvaizduojant geometrinį nesutapimą skirtinga spalvine gama; - Pritraukimo įrankiai ir charakteringų statinio elementų: (kampų, briaunų, polių centrų) atpažinimas ir atvaizdavimas; - Ženklinamos linijos punktyrinis pratęsimo atvaizdavimas; - Automatinis taškų registravimas pagal užduoto laiko intervalą ir atstumo pokytį; - Nuokrypių nuo etaloninės koordinatės įvertinimas ir išsaugojimas; - Įspėjamieji tikslumo pranešimai pagal užduotus parametrus; - Įspėjimas, kai neįmanoma pamatuoti taško. | 3.7.1. (pildo tiekėjas) 3.7.2. (pildo tiekėjas) 3.7.3. (pildo tiekėjas) 3.7.4. (pildo tiekėjas) 3.7.5. (pildo tiekėjas) 3.7.6. (pildo tiekėjas) 3.7.7. (pildo tiekėjas) 3.7.8. (pildo tiekėjas) 3.7.9. (pildo tiekėjas) 3.7.10. (pildo tiekėjas) 3.7.11. (pildo tiekėjas) 3.7.12. (pildo tiekėjas) 3.7.13. (pildo tiekėjas) 3.7.14. (pildo tiekėjas) 3.7.15. (pildo tiekėjas) 3.7.16. (pildo tiekėjas) 3.7.17. (pildo tiekėjas) 3.7.18. (pildo tiekėjas) 3.7.19. (pildo tiekėjas) 3.7.20. (pildo tiekėjas) 3.7.21. (pildo tiekėjas) |
| 3.8 | Ataskaitos | - Automatinės koordinačių nuokrypių ir matavimo laiko ataskaitos sukūrimas .pdf ar .html tekstiniu formatu; - Nuokrypių virš nustatytos matavimo tolerancijos ataskaitos sukūrimas .pdf ar .html formatu. | 3.8.1. (pildo tiekėjas) 3.8.2. (pildo tiekėjas) |
| 3.9 | Duomenų peržiūra ir atvaizdavimas | - Didinimas/mažinimas, didinimas/mažinimas rėmeliu; - Brėžinio pertempimas; - 3D peržiūra visomis objekto kryptimis; - Sluoksnių valdymas (įjungimas/išjungimas/pasirinkimas; - Vientiso skaitmeninio pastato modelio atvaizdavimas (angl. „SOLID“); - Skaitmeninio pastato modelio konstrukcinių elementų atvaizdavimas (angl. Wireframe). | 3.9.1. (pildo tiekėjas) 3.9.2. (pildo tiekėjas) 3.9.3. (pildo tiekėjas) 3.9.4. (pildo tiekėjas) 3.9.5. (pildo tiekėjas) 3.9.6. (pildo tiekėjas) |
| 3.10 | Trumpiniai | Programinė įranga privalo turėti funkcionalumą, leidžiantį individualiai priskirti bent 10 (dešimt) dažniausiai naudojamas funkcijas (koordinatės fiksavimas, koordinatės ženklinimas, linijos ženklinimas, brėžinių apsikeitimas, koordinačių geometrijos skaičiavimo uždaviniai, paviršiaus inspektavimas ar kitas) prie laisvų lauko kompiuterio fizinių klavišų | (pildo tiekėjas) |
| 3.11 | Elektroninių paslaugų naudojimas | Turi būti autentifikuojami ir atvaizduojami (WMS ir WFS) serverių skaitmeniniai žemėlapiai programinės įrangos darbalaukyje, žemėlapių permatomumo valdymo įrankis, ribų ir konturženklių parinkimas. Privalo atvaizduoti VĮ „Registrų centras“ viešai teikiamų kadastrinių žemės sklypų ribas ir numerius, ir jų pokytį suformuotą VĮ „Registrų centras“ serveriuose. | (pildo tiekėjas) |
| 3.12 | Siūlomų GNSS imtuvų programinis suderinamas su perkančiosios organizacijos naudojama Trimble Access programine įranga arba lygiaverte programine įranga, užtikrinančia analogišką funkcionalumą. | Siūlomi pirkti GNSS imtuvai turi būti palaikomi arba įdiegtas imtuvų palaikymas į perkančiosios organizacijos turimos Trimble Access 2023 programinės įrangos versiją matavimų režimų nustatymui. Programinio palaikymo su naudojamais GNSS imtuvais suderinimo išlaidos turi būti padengtos. | (pildo tiekėjas) |
| 3.13 | Matavimo režimų nustatymas | 3.13.1. Bazinė stotis; 3.13.2. VRS tinklo Roveris; 3.13.3. DGPS matavimo rėžimo nustatymas; 3.13.4. RTK matavimo režimo nustatymas priimant diferencialines pataisas tik iš geostacionarių palydovų; 3.13.5. IBSS - internetinės bazinės stoties nuostatos. | 3.13.1. (pildo tiekėjas) 3.13.2. (pildo tiekėjas) 3.13.3. (pildo tiekėjas) 3.13.4. (pildo tiekėjas) 3.13.5. (pildo tiekėjas) |
| 3.14 | Šablonai | Identifikuotų GNSS imtuvo „bluetooth“ porų šablonų išsaugojimas | (pildo tiekėjas) |
| 3.15 | Tikslumo nustatymai | PDOP reikšmės keitimas, horizontalios ir vertikalios pozicijos tolerancijos keitimas. | (pildo tiekėjas) |
| 3.16 | Vartotojai | Turi turėti galimybę kurti atskirus vartotojus saugojančius informaciją apie pajungtų įrenginių, priskirtų kodų bibliotekų, tikslumo, duomenų apsikeitimo šablonines nuostatas | (pildo tiekėjas) |
| 3.17 | Programinės įrangos atnaujinimas | Turi būti vartotojui užtikrintas programinės įrangos naujausios versijos atnaujinimas nekeičiant ar neištrinant esamos GNSS sistemos konfigūravimo nustatymų. Programinės įrangos naujinimai – automatizuoti veikiantys kompiuterinės Debesijos pagrindu | (pildo tiekėjas) |
| 3.18 | Programinės įrangos licencijos perkėlimas | Turi būti užtikrinta galimybė perkelti programinės įrangos licenciją į kitą analogišką Android įrenginį | (pildo tiekėjas) |
| 3.19 | Tacheometrų pajungimo funkcionalumas | Programinė įranga turi užtikrinti elektroninių robotizuotų tacheometrų valdymo integraciją | (pildo tiekėjas) |
| 3.20 | Suderinamumas | Siūloma GNSS sistema (GPNS imtuvas, valdiklis ir lauko matavimų programinė įranga) privalo užtikrinti korektišką sistemos tarpusavio veikimą, valdymą, vidinių mikro procesų suderinamumą, korektišką koordinačių apskaičiavimą, ženklinimą, t. y. turi būti užtikrintas visų sistemos komponentų tarpusavio suderinamumas (galima pasiūlyti to paties gamintojo arba lygiavertį sprendimą, užtikrinantį pilną sistemos funkcionavimą). | (pildo tiekėjas) |
| 4. Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvų komplekto sudėtinės dalys |  |  |  |
| 4.1. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) imtuvas | - pagrindinis įrenginys (2 vnt.); - teleskopinė kartelė, ne mažiau 2.4 m. ilgio (2 vnt.); - dėklas, kuriame telpa visa įranga išskyrus kartelę (2 vnt.); - kartelės dėklas (2 vnt.); - dviejų baterijų įkroviklis (2 vnt.); - dvi baterijos (2 komplektai); - dviejų atramų kartelės laikiklis. | 4.1.1. (pildo tiekėjas) 4.1.2. (pildo tiekėjas) 4.1.3. (pildo tiekėjas) 4.1.4. (pildo tiekėjas) 4.1.5. (pildo tiekėjas) 4.1.6. (pildo tiekėjas) 4.1.7. (pildo tiekėjas) |
| 4.2. | Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuteris (duomenų kaupiklis – valdiklis) su mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuterio (duomenų kaupiklio - valdiklio) programine įranga | 4.2.1. pagrindinis įrenginys; 4.2.2. laikikliai tvirtinantys duomenų kaupiklį prie kartelės; - baterija; - baterijos įkroviklis. |  |
| 4.3. | Komplekte esančios įrangos garantijos trukmė | Ne mažiau kaip 24 mėn. | (pildo tiekėjas) |
| - Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
| 5.1.Tiekėjas įsipareigoja tiekiant Prekes laikytis aplinkosaugos reikalavimų, kurie nustatomi, vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) šiais punktais: |  |  |  |
| 5.1.1. | Tvarkos aprašo 4.4.4.4. punktu, t. y. teikiant Prekes tiekėjas įsipareigoja laikytis šių aplinkosaugos reikalavimų: prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomų prekių originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 2 (du) metus nuo prekių garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekių originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo raštišką patvirtinimą ar deklaraciją. |  | (pildo tiekėjas, nurodo kartu su pasiūlymu pridedamo dokumento pavadinimą) |
| 5.1.2. | Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriaus „Kompiuteriai ir planšetės“ 4 punkte pateiktais minimaliais aplinkos apsaugos kriterijais, taikomais kompiuteriams (šis reikalavimas taikomas prekei* - Mobilaus globalinės padėties nustatymo GNSS (GPS) sistemos lauko kompiuteriui (duomenų kaupikliui - valdikliui): |  |  |
| „4. Kompiuteriai, nešiojamieji kompiuteriai ir planšetės“: |  |  |  |
| „4.1.“ | *prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos Respublikos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus; Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaraciją, kartu pateikiant gamintojo techninius dokumentus ir (ar) pateikiant tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija, arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais įrodoma atitiktis nustatytam reikalavimui. |  | (pildo tiekėjas, nurodo kartu su pasiūlymu pridedamo dokumento pavadinimą) |
| „4.2.“ | įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; Atitiktį reikalavimui pagrįsti tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais įrodoma atitiktis nustatytam reikalavimui. |  | (pildo tiekėjas, nurodo kartu su pasiūlymu pridedamo dokumento pavadinimą) |
| „4.3.“ | bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą. Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo ir (ar) tiekėjo techninius dokumentus, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo rašytinius patvirtinimus arba kitus lygiaverčius įrodymus, kuriais įrodoma atitiktis nustatytam reikalavimui. |  | (pildo tiekėjas, nurodo kartu su pasiūlymu pridedamo dokumento pavadinimą) |
| 5.1.3. | Tvarkos aprašo 6 punktu, prekės pakuotės (pirminė ir antrinė (jeigu Prekė bus tiekiama ar perduodama perkančiajai organizacijai antrinėje pakuotėje) turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo 2 skyriuje „Pakuotės“ - pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos. Atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pristatomomis Prekėmis tiekėjas turi pateikti pakuotės aprašymą, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinį patvirtinimą apie pakuotės atitiktį arba kitus lygiaverčius įrodymus. |  | (pildo tiekėjas, nurodo Taip / Ne) |
| - Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 6.1. | Gamintojo ir (arba) tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad siūlomos prekės teisės aktų nustatyta tvarka paženklintos užtikrinant jų atsekamumą, atitinka „Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles“, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 (redakcija nuo 2021-05-25) |  | pabraukti variantą (TAIP/NE) ir nurodyti koks (kokie) dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) (pateiktame dokumente nurodant nuorodą į reikalavimo atitikimą) |
|  | Prekė turi būti pažymėta CE ženklu (reikalavimas, įrodantis, kad produktu galima prekiauti Europos Sąjungoje ir kad gaminys atitinka Direktyvą 2014/35/ES. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti Gamintojo ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity) arba gamintojo supaprastintą ES atitikties deklaraciją (Simplified EU Declaration of Conformity) |  | pabraukti variantą (TAIP/NE) ir nurodyti koks (kokie) dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) (pateiktame dokumente nurodant nuorodą į reikalavimo atitikimą) |
|  | Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes |  | pabraukti variantą (TAIP/NE) ir nurodyti koks (kokie) dokumentas (-ai) pateikiamas (-i) |
|  | Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. |  |  |

6. SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

6 lentelė. Pateikiami dokumentai

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė). |  |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir ar dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |  |
| 3. | Subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime (jei pasitelkiami) |  |
| 4. | „Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija“ (Specialiųjų pirkimo sąlygų 6 priedas) |  |
| 5. | Gamintojo ir (arba) tiekėjo raštiškas patvirtinimas, kad siūlomos prekės teisės aktų nustatyta tvarka paženklintos užtikrinant jų atsekamumą, atitinka „Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 |  |
| 6. | Gamintojo ES atitikties deklaracija (EU Declaration of Conformity) arba gamintojo supaprastinta ES atitikties deklaracija (Simplified EU Declaration of Conformity) |  |
| 7. | Įrangos gamintojo aprašymai (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiantys siūlomų parametrų reikšmes |  |
| 8. | Įrodymai dėl atitikties specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ 3.1.1. ir 3.1.2. punkto reikalavimams (dėl aplinkos apsaugos kriterijų) (nurodyti pateikiamo dokumento pavadinimą) |  |
| 9. | Kiti dokumentai (išvardinti) |  |

7 lentelė. Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus

| Eil. Nr. | Pavadinimas** | Kodas, adresas | Perduodami įsipareigojimai | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kvalifikacijos reikalavimo Nr. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

** Pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai. Jeigu tiekėjas nenurodo subtiekėjų, laikoma, kad vykdant pirkimo sutartį jų nebus pasitelkiama.

8 lentelė. Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kodas, adresas | Perduodama veikla | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

9 lentelė. Konfidenciali informacija.

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaiškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.

Vadovaujantis Viešųjų pirkimo įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.

Pasiūlymas galioja 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

| ________________________ | __________________ | ____________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | (Parašas) | (Vardas ir pavardė) |

Sąvoka „kontroliuojantys asmenys“ aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis: - Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:

a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).